## 10.07.26 2 кв 26 Кап.ремонт па
Приложение № 3 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ
ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по капитальному ремонту - замена участка паропровода «Спутник» в г. Хабаровске от узла П12.16 в сторону узла П12.09 с переходом пер. Алданский Дн=219х10мм, L=781м, Дн=325х12мм, L=83м, инвентарный № 00000000000000017193, (ППНТСиСПТЭ), Хабаровские тепловые сети (ПП: 10.4-Рем-2025-ХТС)
№ п/п | Наименование ресурса | НТД | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Материалы подрядчика | [5 empty] | Ресурсы подрядчика
1 | Ацетилен газообразный технический | ГОСТ 5457-75 | м3 | 16.4109 | 1
2 | Бензин авиационный Б-70 | ГОСТ 1012-2013 | т | 0.0036 | 1
3 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | ГОСТ 32513-2023 | т | 0.00098 | 1
4 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | ГОСТ 22245-90 | т | 0.0032 | 1
5 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | ГОСТ 22245-90 | т | 0.6335 | 1
6 | Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30 | ГОСТ 22245-90 | т | 0.60631 | 1
7 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0048 | 1
8 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | ГОСТ 4643-75* | кг | 0.5615 | 1
9 | Вода |  | м3 | 178.159 | 1
10 | Гвозди строительные | ГОСТ 4028-63 | т | 0.012886 | 1
11 | Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2 | ГОСТ Р 53225-2008 | м2 | 1.7756 | 1
12 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.00416 | 1
13 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0527 | 1
14 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.1491 | 1
15 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.032718 | 1
16 | Земля растительная | ГОСТ Р 53381-2009 | м3 | 47.9205 | 1
17 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | ГОСТ 6665-91 | м3 | 1.612 | 1
18 | Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 10-100 мм | ГОСТ 30055-93 | кг | 3.315 | 1
19 | Керосин для технических целей | ГОСТ 38 01408-86 | т | 0.002534 | 1
20 | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 | м3 | 182.0659 | 1
21 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В15 | ГОСТ 8020-90 | м3 | 0.05 | 1
22 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | ГОСТ 8020-90 | м3 | 0.02 | 1
23 | Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб | ГОСТ 5228-89 | кг | 2.064 | 1
24 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | ГОСТ 8020-90 | м3 | 0.8 | 1
25 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ГОСТ 8292-85 | кг | 0.4004 | 1
26 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм | ГОСТ Р 57978-2017 | шт | 3 | 1
27 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм | ГОСТ 2424-83 | шт | 1 | 1
28 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | ГОСТ 2424-83 | шт | 6 | 1
29 | Лента стальная холоднокатаная, марка стали 08Ю, 08кп/пс, толщина 0,3-2 мм | ГОСТ 3560-73 | т | 0.8 | 1
30 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | ГОСТР 53338-2009 | м | 35.9283 | 1
31 | Лоток теплотрассный Л6-11/2 (Габаритные размеры 2970х1160х530мм, Класс бетона по прочности на сжатие - В30, 1,225 тн, 0,45м3) | Серия 3.006.1-2.87 | шт | 38 | 1
32 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | ГОСТ 3634-2019 | шт | 5 | 1
33 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | ГОСТ 30693-2000 | кг | 25.9095 | 1
34 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2 | ГОСТ 30547-97 | м2 | 51.635 | 1
35 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °C, толщина 100 мм | СТО72746455-3.2.10-2021 | м3 | 114.878 | 1
36 | Опора неподвижная щитовая для Ду=300мм ТС-666.00.05 | Серия 5.903-13 | шт | 6 | 1
37 | Скользящая опора для Ду=500мм ТС-624.000.048 | Серия 5.903-13 | шт | 15 | 1
38 | Скользящая для Ду300мм ТС-624.000.036 | Серия 5.903-13 | шт | 75 | 1
39 | Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 250 мм | ГОСТ 31416-2009 | шт | 3 | 1
40 | Опорная подушка ОП3 (Габаритные размеры 400х400х90мм, класс бетона по прочности на сжатие - В15, 0,04тн, 0,015м3) |  | шт | 8 | 1
41 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1517.032 | 1
42 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.17273 | 1
43 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ГОСТ 10354-82 | м2 | 7.825 | 1
44 | Плита перекрытия теплофикационной камеры ПО 1 (2000х2300х180 мм, 1,75 тн) | Серия 3.006.1-2.87 | шт | 1 | 1
45 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | Серия 3.900.1 | м3 | 0.18 | 1
46 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | Серия 3.006.1-2.87 | м3 | 0.1 | 1
47 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ГОСТ 3282-74 | т | 0.058544 | 1
48 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ГОСТ 3282-74 | т | 0.11156 | 1
49 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | ГОСТ 19903-2015 | т | 0.767 | 1
50 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | ГОСТ 19903-2015 | т | 0.46142 | 1
51 | Пропан-бутан смесь техническая | ГОСТР 52087-2018 | кг | 31.7829 | 1
52 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.4642 | 1
53 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.39157 | 1
54 | Раствор хризотилцементный | ГОСТ 12871-2013 | м3 | 0.017089 | 1
55 | Семена газонных трав (смесь Городская) | ГОСТ Р 52325-2005 | кг | 6.39 | 1
56 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | ПС-334-07 | кг | 68.31 | 1
57 | Сланец | ГОСТ 25100-2020 | м3 | 735 | 1
58 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | ГОСТ Р 58406.2-2020 | т | 75.919 | 1
59 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | ГОСТ Р 58406.2-2020 | т | 45.701 | 1
60 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1.829 | 1
61 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3.1926 | 1
62 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2.295 | 1
63 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 24.021 | 1
64 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | ГОСТ 7473-2010 | м3 | 15.2898 | 1
65 | Смесь песчано-гравийная природная | ГОСТ 23735-2014 | м3 | 11.9652 | 1
66 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | ГОСТ 25607 -2009 | м3 | 4.48 | 1
67 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | ГОСТ 5781-82 | т | 0.1188 | 1
68 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 14 мм | ГОСТ 5781-82 | т | 1.196 | 1
69 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | ГОСТ 5781-82 | т | 1.2436 | 1
70 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 | 1
71 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, пропиточный состав на основе латексов с содержанием алюминиевой пудры, влагостойкий | ТУ 6-48-87-92 | м2 | 1569.14 | 1
72 | Топливо дизельное | ГОСТ 305-2013 | т | 0.030315 | 1
73 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм | ГОСТ 8732-78 | м | 286 | 1
74 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | ГОСТ 8732-78 | м | 16.7 | 1
75 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм | ГОСТ 31416-2009 | м | 16 | 1
76 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ГОСТ 8509-93 | т | 0.091 | 1
77 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | ГОСТ 8509-93 | т | 0.12736 | 1
78 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | ГОСТ 8240-97 | т | 0.2204 | 1
79 | Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.242 | 1
80 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ГОСТ 9466-75 | т | 0.011332 | 1
81 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 485.5696 | 1
82 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | ГОСТ 9466-75 | т | 0.015639 | 1
83 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 30.2957 | 1
84 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 4.7782 | 1
85 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | ГОСТ 24709-81 | т | 0.010471 | 1
86 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная | ГОСТ 23122-78 | т | 0.2534 | 1
Начальник ОПиПР Кауров А.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]