## 10.07.26 2 кв 26 Кап.ремонт па
Приложение № 5 к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по капитальному ремонту - замена участка паропровода «Спутник» в г. Хабаровске от узла П12.16 в сторону узла П12.09 с переходом пер. Алданский Дн=219х10мм, L=781м, Дн=325х12мм, L=83м, инвентарный № 00000000000000017193, (ППНТСиСПТЭ), Хабаровские тепловые сети (ПП: 10.4-Рем-2025-ХТС)
№ п/п | Наименование ресурса | НТД | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Материалы заказчика | [5 empty] | Ресурсы подрядчика
1 | Заглушки диаметром 500 Б/У | Серия 5.903.13 | шт | 1 | 1
2 | Отвод 90°, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм | ГОСТ 17375-2001 | шт | 22 | 1
3 | Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм | ГОСТ 8732-78 | т | 75.191 | 1
4 | Задвижка стальная,клиновая, фланцевая сварная, с выдвижным шпинделем 30с65нж Ду300, Ру25 | ГОСТ 8437-75 | шт | 1 | 1