Приложение № 4

к Договору подряда

от «___»               20__г.№______________

ПЕРЕЧЕНЬ*

Исполнительной документации, передаваемой подрядчиком Заказчику

после окончания работ

Перечень исполнительной документации:

- Общий журнал работ (форма КС-6, приказ от 02.12.2022г. №1026/пр);

- Журнал сварочных работ (приложение 2, СНиП 3.03.01-87);

- Журнал бетонных работ (СНиП 3.03.01-87);

- Журнал забивки свай со схемой свайного поля;

- Журнал антикоррозионной защиты трубопроводов и металлоконструкций;

- Журнал входного контроля материалов и оборудования;

- Журнал устройства гидроизоляции;

- Проект производства работ;

- Проектно-сметная документация;

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ;

- Приказ о назначении рабочей комиссии;

- Акт рабочей комиссии, подписанные исполнителем и заказчиком;

- Приложение к акту рабочей комиссии (список замечаний и недоделок если таковые имеются);

- Исполнительная схема (план) и профиль тепломагистрали, выполненная со всеми последующими изменениями по ходу строительства в масштабе.

На исполнительной схеме должна быть следующая информация:

- Длина участков трубопровода по осям (длины в схеме и продольном профиле должны совпадать);

- Диаметр участков трубопровода;

- Размеры компенсаторов;

- Размеры тепловых камер;

- Привязки, выполненные к капитальным строениям углов поворота, камер, колодцев, компенсаторов;

- Поперечные разрезы;

- При необходимости: деталировки узлов и врезок;

- Исполнительные схемы теплофикационных колодцев с размерами до врезок и сальниковых компенсаторов;

- Схемы установки запорной арматуры и оборудования;

- Сертификаты на: трубы, металлопрокат, электроды, антикоррозионные материалы, теплоизоляцию;

- Паспорта на: отводы, сальниковые компенсаторы, сильфонные компенсаторы, железобетонные изделия, металлоконструкции, инертные материалы (песок, ПГС, земля и др.), товарный бетон, раствор, строительные материалы (битум, рубероид, стекломаст и др.);

- Схемы сварных стыков с заключением по проверке стыков неразрушающими методами контроля в требуемом объеме;

- Аттестационный лист на технологию сварки и сварочного оборудования согласованный Ростехнадзором;

- Удостоверения сварщиков (копии);

- Заключение на проведение контроля сварных соединений неразрушающим методом;

- Удостоверения дефектоскопистов (копии);

- Аттестация лаборатории неразрушающего контроля;

- Акт приемки восстановленного благоустройства;

- Акты входного контроля на применяемые материалы;

- Послегарантийное обязательство.

Перечень актов скрытых работ на:

- разбивку трассы;

- разборка асфальтобетонных покрытий, бордюрного камня, ограждений;

- разработка, доработка грунта;

- устройство оснований траншей и котлованов;

- монтаж строительных конструкций, заделку и омоноличивание стыков;

- укладку трубопроводов;

- акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных стыков;

- сварку трубопроводов и закладных частей сборных конструкций;

- подготовку под антикоррозийное покрытие труб;

- антикоррозийное покрытие труб;

- тепловую изоляцию трубопроводов;

- дренажные устройства;

- прокладку дренажного трубопровода;

- устройство дренажных колодцев;

- гидроизоляция строительных конструкций;

- растяжку П-образных компенсаторов;

- ревизию и испытание арматуры;

- монтаж сальниковых, сильфонных и П-образных компенсаторов;

- обратную засыпку траншей и котлованов;

- очистку внутренней поверхности труб;

- укладку футляров

- гидроизоляция футляров;

- промывку трубопроводов;

- гидравлическое или пневматическое испытание;

- армирование монолитных ж/бетонных конструкций;

- бетонирование;

- установку упоров неподвижных опор;

- монтаж м/конструкций;

- проверку технологических свойств электродов;

- работы по камерам;

- сварку контрольного стыка.

Примечание:

Исполнительная документация должна быть подшита в скоросшиватель, пронумерована, составлен перечень, приложен CD-R диск с исполнительной документацией в форматах PDF, Word, .dwg.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ | _______________ |