Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-115ис, для Амурских тепловых сетей

Лот №22134006-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-АТС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения………………………………………………………………………..... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обозначения и сокращения………………………………………………………………. | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции…………………………………………………... | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ………………………………………………………………….. | 3 |
| 1.4. | Существующее положение................................................................................................. | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика……………………………………………………. |  | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)……………………………….. | 4 |
| 2. | Требования к продукции………………………………………………………………. | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ……………………………………. | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ…………………………………………………… | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ…………………………………………. |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ………………………………………………… | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ……………………………………… |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ…………………………………………………………….. | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ…………………………………………………….. |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………. | 15 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………………….. | 16 |
| 5. | Приложения………………………………………………………………………………. | 17 |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ППР | Проект производства работ |
| --- | --- |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТС | Тепловая сеть |
| СК | Строительные конструкции |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-115ис, для Амурских тепловых сетей

  - Цель выполнения работ

Минимизация потерь тепловой энергии на тепловых сетях.

  - Существующее положение

1.4.1. «Амурские тепловые сети» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Благовещенска, Амурской области. Основные виды деятельности – обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения населению и юридическим лицам.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-115ис, для Амурских тепловых сетей | Амурская область, пгт. Новорайчихинск, Участок №1 -от ТУ59 до участка за проезжей частью ул. Шоссейная. Участок №2- от ТУ1 «Механический завод» до компенсатора ТУ2. | Тепловые сети (инв. АО000000000000000017) | Эксплуатирующая организация: СП «Амурские тепловые сети» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Заказчик предоставляет Подрядчику схемы тепловой сети.

- Требования к продукции

- 2.1.     Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1.   Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Разработка проектной документации | комплект | 3 экземпляра |
|  | Строительно-монтажные работы | В соответствии с разработанной проектной документацией |  |

- 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Разработка проектной документации | Начало- c даты, следующей за датой заключения Договора | Окончание- в течении 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Строительно-монтажные работы | Начало- с даты, следующей за датой окончания разработки проектной документации | Окончание -30.09.2027 г. |
| * Старт закупки рассчитан с учетом требований к окончанию срока выполнения работ, увеличение срока исполнения работ не допускается, так как указание конкретного срока окончания работ вызвано необходимостью полного завершения работ и сдачи тепло сетевого объекта в эксплуатацию и представителям надзорных органов со стороны администрации пгт. Прогресс в указанный период, во избежание рисков срыва начала отопительного сезона и получения паспорта готовности предприятия к прохождению осенне-зимнего периода нагрузок. *Проведение строительно-монтажных работ выполняется в период остановки подачи тепла на тепло магистралях СП «Амурские тепловые сети». |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-115ис, для Амурских тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации | Работы подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с заданием на выполнение проектных работ (Приложение № 1 к ТТ), требованиями ГОСТ, СПДС, СНиП, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2 | Выполнение работ согласно нормативной документации | Работы подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с ведомостью объемов работ, требованиями СНиП, проектной документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка ППР | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.2.2. | Предоставление контактов | - Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. - Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  |
| 1.2.3. | Строительный контроль | Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1 | Материалы | Материалы необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.3.2. | Требования к материалам поставки |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми (выпуска 2025-2026 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, имеющие отношение к Материалам, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость Материалов. Оборудование и материально-технические ресурсы, применяемые в проекте должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (в актуальной редакции на момент проектирования) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", быть согласованы с заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.). Изготовление и поставка трубопроводов по СТО ЦКТИ 10.003-2007. Каждая партия должна сопровождаться паспортом о качестве, эксплуатационной документацией и копиями соответствующих сертификатов на продукцию. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к контролю качества работ | - Осуществление строительного контроля Подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Механическое и конструктивное завершение Объекта предполагает одновременно (без ограничения приведенным перечнем): -установку материалов в проектное положение, -соединение реконструируемых участков тепло магистрали с действующей теплосетью, -демонстрацию того, что была произведена индивидуальная чистка, проверка на отсутствие протечек, чтобы убедится, что данные работы были выполнены правильно. Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы Заказачиком. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.4.2. | Требования к контролю качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, «Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479.1.2). Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ должен осуществляться согласно «Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025» утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025 №705 (Приложение №3 к ТТ). Требования со стороны Заказчика к квалификации персонала Подрядчика при допуске сотрудников к выполнению сварочных работ должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы. - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Требования к результату проектных работ | - требования по вариантной разработке проекта: не требуется; - Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - в составе рабочей документации разработать сметную документацию. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.1.2. | Требования к результату строительно-монтажных работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и ведомостью объёмов работ. Объект должен быть принят Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11. |  |  |
| 2.1.3. | Требования к результату согласований проектной документации | Проектную документацию согласовать в требуемом объеме с СП «Амурские тепловые сети», а также со сторонними заинтересованными организациями при необходимости. |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
| 2.2.1. | Требования к надежности | Обеспечение работоспособности трубопроводов в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок, для подачи потребителям тепловой энергии установленных параметров и снижения тепловых потерь. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.3.1 | Порядок приемки результатов работ | Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда (раздел № 4). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.4.1. | Оформление проектной документации | Три экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (на USB-носителе). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc, pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc) с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg или cdw, pdf, tiff; - таблицы данных - doc, pdf, xls; - сметная документация – xls, в формате ГрандСмета. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.4.2. | Оформление документации при проведении сварочных работ | Регламент оформления документации при проверке сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК» утвержденным приказом АО «ДГК» №340 от 15.05.2023 г. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Обеспечить качество и безопасность выполняемых Работ с соблюдением требований ГОСТ, СП, СНиП, нормативных документов НТД и заводской документацией на монтируемые изделия, в том числе, но не ограничиваясь: - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03-301-00) (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; - «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Минтруда №835н от 27.11.2020г.; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020г.; - При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика: - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 года №1070. Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 06.12.2022 года №71384; - РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю; - РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003 г.); - «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.06.2017 г. №1033пр) (ред. от 10.12.2019 г.); - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.); - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. №753н (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 г. №61471); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050; - МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; - ВСН 214-89 «Сборник инструкций по защите от коррозий». Инструкция № 2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей подлежащих антикоррозийной защите; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» утверждён приказом Минстроя РФ №861пр от 24.12.2019г; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3-03-01-87» - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3-04-01-87 ; - ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; - РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии; - ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования при эксплуатации»; - СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»; - Заводской документацией на Материально-технические ресурсы. - Градостроительный кодекс Российской Федерации(с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2024 года) от 29.12.2004 N 191-ФЗ. - Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) от 25.10.2001 N 136- ФЗ. - Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 24.07.2023). - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019). - Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ (с изменениями на 6 марта 2024 года) «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области». - «Региональные нормативы градостроительного проектирования Амурской области», утверждены Постановлением Правительства Амурской области №749 от 20.12.2019г. - «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска», утверждены Постановлением Администрации города Благовещенска от 29 декабря 2021 года N 5551 (с изменениями на 13 января 2022 года); - «Генеральный план городского округа города Благовещенска», утверждённый решением Благовещенской Городской думы №52/06 от 26.01.2023г. (с изменениями от 12.10.2023г.). - «Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска», утверждённые постановлением Администрации г. Благовещенска №149 от 14.01.2022г. - СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 Утверждены приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. N 280 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 N 698/пр, Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1021/пр, Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2022 N 434/пр) - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (Изменение № 1); - ГОСТ 21.705-2016. Система проектной документации для строительства» (Поправка № 1); - ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов; - ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; - ГОСТ 21.705-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей (Поправка № 1); - -ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (*в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (*в действующей редакции); - Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 7) | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 4.1.2. | Требования к гарантии подрядчика | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинается с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда (раздел № 8). |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1.1 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 2) | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5.1.2 | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):                                               4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №2 к настоящим ТТ);

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения;

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение №1 Задание на выполнение проектных работ по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск;

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №3 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025;

Приложение №4 Регламент оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК».