Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 20.16.20.120 Поставка наполнителя для декарбонизатора для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае

42016153-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.2.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.3.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	10

4.	Приложения.	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| СТО | Стандарт организации |
| ВТИ | Всероссийский технический институт |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |

| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" |
| --- | --- |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 20.16.20.120 Поставка наполнителя для декарбонизатора для нужд структурных подразделений в Хабаровском крае

Цель использования закупаемой продукции:

Элементы наполнителя используются в декарбонизаторах для удаления СО2 при подготовке химочищенной воды.

Иные требования и сведения общего характера

- Установлены требования к происхождению поставляемой продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее по тексту- ПП РФ № 1875)

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п\п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наполнитель для декарбонизатора | ДАНПАК или эквивалент | куб м | 9,0 |

Перечень и объем закупаемой продукции в разрезе грузополучателей указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 1.1 в формате «Excel»).

Для продукции, указанной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 1.1 в формате «Excel»), Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в Документации о закупке требований (Таблица 3 настоящих технических требований «Дополнительные требования к составу заявки в случае предложения к поставке продукции-эквивалента»).

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п\п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наполнитель для декарбонизатора ДАНПАК или эквивалент (Для всех грузополучателей) | С даты подписания Договора | В течение 80 календарных дней с даты заключения Договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не требуется |  |  |  |

2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Наполнитель для декарбонизатора ДАНПАК или эквивалент | В соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 1.1 в формате «Excel») |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставка продукции по всем позициям Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 1.1 в формате «Excel») производится до склада каждого грузополучателя (автодоставка). Упаковка: 1м3 Big-Bag. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Место поставки продукции | В соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 1.1 в формате «Excel») |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному срокам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Гарантийный срок: не менее 48 календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) |  |  | Способ подтверждения:указание срока гарантии |  |  |
| 3.2 | Требования к сроку эксплуатации продукции: не менее 25 лет с даты загрузки продукции в декарбонизатор (поз. 1.1. Таблица 3.1 Технических требований). |  |  | Способ подтверждения: указание срока эксплуатации продукции |  |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 года, ранее не использованной |  |  | Согласие с требованием | - |  |

- Таблица 4.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции. |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |  |  | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ). | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются и не предоставляются.

Приложения.

Приложение №1: Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, требования к продукции.