**Технические требования на поставку МТР**

**ОКПД2 28.25.1 Поставка запасных частей и оборудования для вентиляции и отопления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия)**

**Лот № 12016140-РЕМ ПРОД-2025-ДГК**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие сведения 3](#_Toc155267634)

[1.1. Обозначения и сокращения 3](#_Toc155267635)

[1.2. Наименование закупаемой продукции 3](#_Toc155267636)

[1.3. Цель использования закупаемой продукции 3](#_Toc155267638)

[1.4. Существующее положение 3](#_Toc155267639)

[1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 3](#_Toc155267640)

[1.6. Иные требования и сведения общего характера 3](#_Toc155267641)

[2. Требования к продукции 3](#_Toc155267642)

[2.1. Требования к объемам и срокам поставки 3](#_Toc155267643)

[2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 3](#_Toc155267644)

[Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки 3](#_Toc155267645)

[Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции 3](#_Toc155267646)

[Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг 4](#_Toc155267647)

[Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции 4](#_Toc155267648)

[2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 5](#_Toc155267649)

[Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 5](#_Toc155267650)

[Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 5](#_Toc155267651)

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| СП | Структурное подразделение |
| ТТ | Технические требования |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.1 Поставка запасных частей и оборудования для вентиляции и отопления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия)

## Цель использования закупаемой продукции

Для нагрева и охлаждения воздуха до предусмотренной техническим процессом температуры для нужд структурных подразделений АО "ДГК"

## Существующее положение

Отсутствует

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Отсутствует

## Иные требования и сведения общего характера

Отсутствует

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1

# Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Параметры эквивалентности | Согласно требований таблицы 1.1 | ‒ Подробное предложение Участника в отношении поставляемой продукции, включая функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции по параметрам эквивалентности, указанным в Технических требованиях Заказчика – по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.  ‒ В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.  ‒ Эквивалент закупаемой продукции - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации, в том числе по гарантийным срокам.  ‒ Заявка участника должна содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, модель (при условии ее наличия), которая идентифицирует продукцию производителя или продавца |

# Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Отсутствует | | |

# Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии на запасные части и оборудование для вентиляции и отопления |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Запасные части и оборудование для вентиляции и отопления п.п. 1-25, 27,28, 30-86 | С даты получения заявки Поставщиком в 2025 г. | Не позднее 45 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком в 2025 г. |
|  | Запасные части и оборудование для вентиляции и отопления п.п. 26, 29 | С даты получения заявки Поставщиком в 2025 г. | Не позднее 120 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком в 2025 г. |

# 

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Отсутствует | | | | |