## 02-01 Ремонт кабинета № 313 - Д
Приложение №2.1. к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01
ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Ремонт кабинета № 313
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полы |  |  |  |  | Раздел 1. Полы
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 16.5
2 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2 | мест | 8
| Паркет штучный из дуба, размеры 200х50 мм | м2 | 6.56
3 | Циклевка паркетных полов | м2 | 17.4
4 | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом | м2 | 17.4
5 | шпатлевка паркетной доски | м2 | 17.4
| Шпатлевка по дереву Орех 1,5кг Лакра 90001110170 | кг | 71.928 | 48,6*1,48
6 | Покрытие паркетных полов лаком за 6 раз площадь пола: свыше 5 м2 | м2 | 17.4
| Лак паркетный Akvateks акриловый глянцевый бесцветный 5 л (расход на 1 слой 1л на 65 м2) | л | 4.4862 | 1/65*48,6*6
7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 16.5
| Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м | п.м. | 16.665
| Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 5
| Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 3
| Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 14
| Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | комплект | 2
Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Электромонтажные работы
8 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 24.5
9 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 24.5
| Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм | м | 24.99 | 24,5*1,02
10 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 24.5
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 24.99 | 24,5*1,02
11 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий = Под потолочными панелями от щитовой | м | 183,5 (183,5 / 100)*100
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 | м | 187.17 | 183,5*1,02
12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.03
| Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм | кг | 0.765 | 8,5*3*0,03
13 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении = Демонтаж | шт | 1
14 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 21
15 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон = Монтаж | шт | 29 | 20+6+3
| Розетка встраиваемая Legrand Structura с заземлением, цвет белый | шт | 20
| Розетка компьютерная встраиваемая Legrand Structura RJ45 UTP cat 5 цвет белый | шт | 9 6+3
| Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста, цвет белый | шт | 15 10+4+1
16 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
| Выключатель встраиваемый Legrand Structura 2 клавиши, цвет белый | шт | 1
17 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
| PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный | шт | 1
18 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Демонтаж | шт | 1
19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Монтаж ранее демонтированного | шт | 1
20 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6
21 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника | шт | 8
| Панель светодиодная LP-02-SLIM 50Вт 230В 6500К 5000Лм 595х595х8мм IP40 Без ЭПРА БЕЛАЯ IN HOME (4шт) | шт | 8
| Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-50-SLIM 50ВТ СЕРИИ SLIM IN HOME | шт | 8
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 18.6
| Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм | кг | 316.2 | 8,5*2*18.6
23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 44.8
| Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 4.6144
24 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен | м2 | 44.8
| Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг) | кг | 14 | 1/3,2*44,8
25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | м2 | 44.8
| Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг) | л | 4.48 | 0,1*44,8
| Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,7 кг/м2г) | кг | 76.16 | 1,7*44,8
26 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 1
27 | Установка внутреннего блока кондиционера = ранее демонтированного | шт | 1
28 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых = Разборка потолков типа "Армстронг" | м2 | 17.4
29 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 17.4
| Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 17.922
30 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2
31 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 | шт | 2
| Радиатор отопительный чугунный, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10 | шт | 2
32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 2.2
33 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 2.2
| Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм | шт | 4
| Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 6
| Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 2.255
34 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 12
| Термостатический набор для радиатора ROYAL THERMO прямой 3/4 М30x1.5 НС-1442895 | шт | 2
35 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления = Демонтаж пластикового короба со стены 60х100 мм | шт | 1
36 | Смена жалюзийных решеток | шт | 1
| Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм | шт | 1
Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 4. Вывоз мусора
37 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1.3
38 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.3
39 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км | т | 1.3
Примечание: в ЛСР учтено
1. Локальные сметные расчеты составлены Ресурсно- индексным методом в базе ФСНБ-2022 (с изм.1-14) с применением текущих цен на ресурсы по данным ФГИС ЦС (сплит-форма Хабаровский край (1 ценовая зона) 2 квартал 2025 года.
2. Применение коэф-та, учитывающего снижение производительности труда: "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы" ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (для позиций по сб. ГЭСН, ГЭСНм) | [5 empty] | Список переменных по смете:
3. Применение коэф-та: "При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов" ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (для поз. по сб. ГЭСН, кроме демонтажных работ).
4. Ресурсы "эл. энергия" и "вода" предоставляются Заказчиком на месте производства работ. Исключаются из ЛСР.
5. Нормативы сметной прибыли принимать на ремонтные работы - 30% от ФОТ.
6. Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (стоимость 1006,86 руб/т без НДС)
7. Непредвиденные расходы в размере 2,0 %
Главный специалист ОХО АО "ДГК" Чунарев Д.Н.