Приложение №1 к Договору подряда №________от__________2025 г.____/АТ-24 от ___.___.2024

Техническое задание

ОКПД2 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49

- Требования к выполнению работ

1.1. Общие требования к выполнению работ

    - При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013);

- Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022 №587);

- СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2019) Свод правил. Организация строительства;

- СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

- СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19);

- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий  и сооружений энергопредприятия. Часть 2, раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (ред. от 28.01.2019);

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019;

- ВСН 214-82 Сборник инструкций по защите от коррозий;

- Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555);

- Технические условия, технологические карты и проекты производства работ.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.2. Требования к организации работ

1.2.1. Требования к организации процесса выполнения работ:

Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает план подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятым к исполнению объемом работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ.

Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем Заказчика, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора.

До начала ремонта Подрядчик:

- проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту.

- определяет состав бригад (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ;

- назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору;

- назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение;

- проверяет удостоверения стропальщиков, крановщиков и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте;

- проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 настоящего Технического задания.

Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

1.2.2. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.

Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с:

- Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2023 (утверждено приказом АО «ДГК» №534 от 28.07.2023).

1.3. Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР.

1.3.1. Требования к используемым материально-техническим ресурсам.

Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком.

Материалы, приобретаемые Подрядчиком должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы (Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации), предварительно согласованные с Заказчиком.

В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.

* Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации.

1.3.2. Контроль качества используемых материалов.

Руководители работ Подрядчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей.

Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов.

1.3.3. Контроль качества работ.

В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

Руководители работ Подрядчика, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

1.4. Требования к персоналу Подрядчика.

1.4.1. Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.

Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда).

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет:

- список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, электросварочных, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).

1.5. Требования к безопасности работ и охране труда.

1.5.1. Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123.

1.5.2. Соблюдение требований пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008;

- ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика.

Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее.

Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.5.3. Соблюдение требований к охране окружающей среды.

При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21);

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021);

- Водный кодекс Российской Федерации;

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.5.4. Соблюдение требований охраны труда.

Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ.

Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.

Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

–	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н;

- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н;

- Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н);

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461).

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

2. Требования к результатам работ.

2.1. Общие требования к результатам работ.

Состояние внутренних помещений здания после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока.

2.2. Требования к оформлению и составу документации.

Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 2 (двух) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с:

- Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344/пр от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК».

Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь:

- комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;

- сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя);

- счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта;

- исполнительные чертежи;

- фото/видео материалы (при необходимости);

- акт освидетельствования скрытых работ;

- ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ;

- акт приёмки из ремонта здания, сооружения;

- другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.

3. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

3.1. Сметная документация разработана Заказчиком (Приложение №2 к Договору) в программном комплексе «Гранд-СМЕТА», согласно следующим ценовым показателям (критериям):

- ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 (с Изм. 1-14),  с применением текущих цен на материалы по данным ФГИС ЦС (сплит-форма Хабаровский край 1 зона 2 квартал 2025 г.).

3.2. В Сводном сметном расчете (Приложение №2 к Договору) учтены:

- объем сметной прибыли в размере 30% от ФОТ;

- захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им. Лазо  АО  "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (стоимость 1006,86  руб/т без НДС);

- сметная стоимость уменьшена на стоимость давальческих ресурсов: воды и электроэнергии;

- в сметную стоимость включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который составляет 2 % сметной стоимости работ.

3.3. На стадии закрытия актов выполненных работ резерв средств на непредвиденные работы и затраты в процентах не оплачивается. Данный резерв предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых может возникнуть в процессе производства Работ, и подлежит оплате на основании акта на выполнение дополнительных работ и дополнительной сметы, составленной по аналогии со Сводным сметным расчетом  (Приложение №2 к Договору) и раздела 3 настоящего Технического задания. Сводный сметный расчёт предоставляется Подрядчиком на согласование Заказчику, оформленный по элементам затрат с полной нормативной расшифровкой всех статей затрат на электронном носителе в формате gsf программы «ГРАНД-СМЕТА» и на бумажном носителе в формате xls.

3.4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком в рамках непредвиденных расходов, подлежат оплате на основании платёжных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу. Материалы, учтённые в расценках по сборникам ФССЦ, подтверждать платёжными документами не требуется. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

Приложение:

Приложения № 1.1.-1.11. – Ведомости объемов работ.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ДГК» _______________ / Е.Н. Авдеев / | Генеральный директор АО «ХРМК» _______________ / А.В. Катенев / |