Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 2 43.12.11.190 Выполнение работ по очистке золоотвала для котельного цеха № 2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2, пос. Чегдомын»

Лот № 41021050-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1 Наименование закупаемой продукции								3

1.2 Цель выполнения работ										3

1.3 Существующее положение									3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика								4

1.4	Иные требования и сведения общего характера						4

2. Требования к продукции								4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ						4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ								4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ						4

2.1.2.		Требования к срокам выполнения работ							5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ						5

2.2	Требования к качеству работ									5

Таблица 4. Требования к качеству работ								6

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки				10

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

Договора												10

5. Приложения											10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество; |
| РФ | Российская Федерация; |
| ТТ | Технические требования; |

  - Наименование закупаемой продукции

- ОКПД 2 43.12.11.190 Выполнение работ по очистке золоотвала для котельного цеха № 2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2, пос. Чегдомын

  - Цель выполнения работ

- Очистка приемной площадки для складирования золошлаковых отходов в отопительный сезон 2026-2027 гг. соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

  - Существующее положение

- Площадка золоотвала предназначена для складирования золы и шлаков. Золоотвал котельного цеха № 2 СП Хабаровская ТЭЦ состоит из двух карт (левая и правая). В ходе отопительного сезона по двум линиям золошлакопровода происходит заполнение золоотвала. Для безопасной и дальнейшей эксплуатации золоотвала необходимо ежегодно производить очистку площадок под выброс золошлаковых отходов.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Очистка золоотвала Ургальской котельной | Золоотвал расположен на расстоянии 1100 м на северо - запад от котельного цеха № 2 СП Хабаровская ТЭЦ-2 п. ЦЭС, Верхнебуреинского района, Хабаровского края. | Золоотвал (инв. № C14000000002036) |  |

  - Иные требования и сведения общего характера

- Дополнительные данные предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка золоотвала Ургальской котельной | шт | 1 |
| 1.1. | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 (прил 1.1 п. 42.а) | м3 | 4500,00 |
| 1.2. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 3150,00 |
| 1.3. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (прил 1.1 п. 42.а) | м3 | 6042,011 |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка золоотвала Ургальской котельной | С даты заключения договора | В течении 60 календарных дней |

2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:  «ОКПД 2 43.12.11.190 Выполнение работ по очистке золоотвала для котельного цеха № 2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2, пос. Чегдомын»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  | - Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ Очистка золоотвала Ургальской котельной |  |  |  |  | - |
|  | - Технические требования к продукции |  | Выполнение работ подрядчиком осуществляется в соответствие требованиям Заказчика, в соотвествии с НТД. |  |  | - |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ |  | До начала выполнения Работ предоставить: - контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; - контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  | - |
| 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к оборудованию и материалам |  | Наличие необходимой для оказания услуг техники. |  |  | - |
| 1.4 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. |  |  | - |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Провести инструктаж персоналу, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  | - |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ: - Услуги по очистке золоотвала должны быть выполнены качественно и в срок |  |  |  |  | - |
| 2.3 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |
|  | Подробно указаны в проекте договора подряда |  |  |  |  | - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА), действующим для энергетических предприятий на территории РФ, в том числе: - Федеральный закон от 21 июля 2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК»; - Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №459 «Об исходных данных для проведения категорирования объекта ТЭК, порядке его проведения и критериях категорирования». |  |  | - |
| 4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к ответственности подрядчика: Подробно указаны в проекте договора подряда на выполнение работ, который включен в состав Запроса. |  |  |  |  | - |
| 5 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Работа без привлечения субподрядных организаций. |  |  |  |  | - |
| 6 | Прочие требования к выполняемым работам Работы выполняются согласно условиям договора подряда на выполнение работ, который включен в состав Запроса. |  |  |  |  | - |
| 7 | Требования к победителю |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес RoySA@rushydro.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Требования к кадровым ресурсам победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: - иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. Требования к материально техническим ресурсам победителя: Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве использования, владения) минимальное количество машин и транспортных средств необходимое для выполнения указанных в настоящих Технических требованиях работ, а также резерв машин и транспортных средств, на время нахождения в ремонте и на техническом обслуживании: - экскаватор не менее 1 шт с вместимостью ковша 1 (1-1,2) м3; - автомобиль-самосвал не менее 1 шт грузоподъемностью до 15 т для перевозки грузов I класса; -бульдозер не менее 1 шт мощностью: 96 кВт (130 л.с.) |  |  | Подтверждается: - Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску - Копией свидетельства о регистрации транспортного средства либо копию ПТС/ПСМ (в случае наличия на правах собственности); 2.1 Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных: - договор аренды/ договор на оказание услуг машин и транспортных средств, - соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и транспортных средств. - гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и транспортных средств. - иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения. 2.2 В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие). |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчёте единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.1.3 В сметной документации резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусмотрен в размере 2%.

- 5. Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №2: Ведомость объёмов работ по очистке золоотвала для котельного цеха № 2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2, пос. Чегдомын;

Приложение №3: Локальный сметный расчет №1