Технические требования на выполнение работ

ОКДП2:  71.12. Выполнение работ по техническому перевооружению, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР), г. Николаевск-на-Амуре.

Лот № 22128011-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 3 |
| Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ |  | 3 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 4 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 4 |
| 3. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Список приложений | 16 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование закупаемой продукции

ОКДП2:  71.12. Выполнение работ по техническому перевооружению, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР), г. Николаевск-на-Амуре.

  - Цель выполнения работ

Разработка технических решений по техперевооружению  котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6  с переводом на резервное дизельное топливо с учетом транспортно-заготовительных расходов. Выбор основного варианта с учетом анализа выбранной логистики

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственная площадка ТЭЦ (котлотурбинный цех, топливно-транспортный цех). | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, д. 24А |

- 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор исходных данных, анализ технических и эксплуатационных характеристик, анализ логистики | усл. ед. | 1 |
| 2 | - Разработка технических решений по техперевооружению котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 с переводом на резервное дизельное топливо с учетом транспортно-заготовительных расходов | усл. ед. | 4 |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор исходных данных, анализ технических и эксплуатационных характеристик, анализ логистики | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
| 2. | Разработка технических решений по техперевооружению котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 с переводом на резервное дизельное топливо с учетом транспортно-заготовительных расходов. Выбор основного варианта с учетом анализа выбранной логистики | после выполнения 1 этапа | в течение 120 календарных дней после выполнения 1 этапа |

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | - Технические требования к продукции | Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящими техническими требованиями и заданием на выполнения работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). | Согласие с требованиями | Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке. |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ: | До начала выполнения Работ предоставить: - контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; - контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  | - |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | - |
| 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к оборудованию и материалам | Все оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества), разрешения на применение на территории РФ, соответствовать Госстандарту СССР и РФ (ГОСТ Р). Не допускается указание оборудования и материалов, конкретных производителей. |  | - |
| 1.4 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. |  | - |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  | - |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1 | Требования к результату разработки основных технических решений (ОТР) | Документация должна быть согласована с Заказчиком, с анализом прохождения проекта экспертизы промышленной безопасности, согласование в Федеральной служб по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ростехнадзор и других надзорных органов. |  | - |
| 2.1.5 | Требования к составу разрабатываемой документации | Требования к разрабатываемой документации подробно указаны в разделе 11 приложение № 1 Задания на выполнения работ настоящих технических требованиях |  | - |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке. |  |  | - |
| 2.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носителе). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx, pdf, odt (LibreOffice)/ - графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw (Компас); - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint). |  | - |
| 3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ |  |  |  |
| 3.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Нормативно-техническая документация подробно указана в разделе 15 приложения № 1Задания на выполнения работ настоящих технических требованиях |  | - |
| 4 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 4.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке |  |  | - |
| 5 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке |  |  | - |

3. Требования  к документации по ценообразованию

на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию

на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №3 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- 5. Приложения

Приложение № 1  Задание на выполнение работ с приложением;

Приложение № 2 Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»;

Приложение № 3 Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию на выполнение ПИР.