Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.13.11.000 Оказание услуг по обслуживанию системы химико-технологического мониторинга для Владивостокской ТЭЦ-2, г. Владивосток»

Лот № _ 41040011-ТО ПРОД-2026-ДГК-ВТЭЦ2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.51.53.149 Оказание услуг по обслуживанию системы химико-технологического мониторинга для Владивостокской ТЭЦ-2, г. Владивосток»

Цель оказания услуг

Целью оказания услуги является проведение обслуживания приборов химико-технологического мониторинга водно-химического режима котлоагрегатов ст. № 1, 2 и турбоагрегатов ст. № 1, 2 СП «Владивостокской ТЭЦ-2» с заменой дефектных узлов и деталей для автоматического контроля и ведения водно-химического режима.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котлоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Кондуктометр МАРК 602 (1 канал) - 14 шт. |  |
|  | Турбоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Кондуктометр МАРК 602 (1 канал) - 12 шт. |  |
|  | Турбоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Кислородомер МАРК-409 (1 канал) - 11 шт. |  |
|  | Котлоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | рН-метр МАРК-902 (1 канал) - 14 шт. |  |
|  | Котлоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Na-мер МАРК-1002(1 канал) - 13 шт. |  |
|  | Котлоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Анализатор кремния МАРК-1202К-010 (1 канал) - 2 шт. |  |
|  | Котлоагрегат ст. № 1, 2 Турбоагрегат ст. № 1, 2 | г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 | Устройство подготовки пробы: МАРК-01мк - 36 шт. |  |

Иные требования и сведения общего характер

Участник вправе привлекать другие организации. В случае привлечения третьих лиц (Соисполнителей) к оказанию определённых видов услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику письменное подтверждение третьего лица о готовности к оказанию услуг, являющихся предметом закупки в плановые сроки. На них также распространяются все требования, заявленные в данных Технических требованиях. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о квалификации специалистов третьего лица, наличия материально-технических ресурсов. Исполнитель может привлекать третьи лица только по письменному согласованию с Заказчиком и только в части услуг, на оказание которых собственными силами у Исполнителя возможности отсутствуют. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей. При этом привлекаемый Исполнителем Соисполнитель обязан оказывать услуги в полном объёме собственными силами без привлечения третьих лиц.

Доставка приборов и комплектующих для проведения обслуживания в заводских условиях должна осуществляться за счет Исполнителя.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Обслуживание приборов системы химико-технологического мониторинга с выездом специалистов на место 2 раза в год |  | шт. |  | 102 |
|  | Обслуживание кислородомера МАРК-409 (1 канал) | шт. |  | 11 |  |
|  | Обслуживание кондуктометра МАРК 602 (1 канал) | шт. |  | 26 |  |
|  | Обслуживание рН-метра МАРК-902 (1 канал) | шт. |  | 14 |  |
|  | Обслуживание Na-метра МАРК-1002 (1 канал) | шт. |  | 13 |  |
|  | Обслуживание анализатора кремния МАРК-1202К-010 (1 канал) | шт. |  | 2 |  |
|  | Обслуживание устройства подготовки пробы МАРК-01мк | шт. |  | 36 |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обслуживания приборов системы химико-технологического мониторинга с выездом специалистов на место 2 раза в год | с даты заключения договора | в течение 7 (семи) месяцев с даты заключения договора |
|  | Обслуживание кислородомера МАРК-409 (1 канал) |  |  |
|  | Обслуживание кондуктометра МАРК 602 (1 канал) |  |  |
|  | Обслуживание рН-метра МАРК-902 (1 канал) |  |  |
|  | Обслуживание Na-метра МАРК-1002 (1 канал) |  |  |
|  | Обслуживание анализатора кремния МАРК-1202К-010 |  |  |
|  | Обслуживание устройства подготовки пробы МАРК-01мк |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2): 1. Проведение обслуживания приборов системы химико-технологического мониторинга с выездом специалистов на место 2 раза в год.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим Техническим требованиям, по форме Коммерческого предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
|  | Исполнитель обязан руководствоваться требованиями следующих НТД: - 153-34.1-37.532.4-2001 Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ООТ СХТМ ВХР ТЭС); - ВР37.00.000РЭ Анализатор растворенного кислорода МАРК-409 руководство по эксплуатации; - ВР30.00.000РЭ Кондуктометр-солемер МАРК-602 руководство по эксплуатации; - ВР79.00.000РЭ Анализатор кремния МАРК-1202 руководство по эксплуатации; - ВР49.00.000РЭ Анализатор натрия МАРК-1002 руководство по эксплуатации; - ВР31.00.000РЭ рН-матр МАРК-902 руководство по эксплуатации; - ВР59.00.000РЭ Устройство подготовки пробы МАРК-01 мк руководство по эксплуатации; - ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений". |  |  |  |
|  | Доставка приборов и комплектующих для проведения обслуживания в заводских условиях должна осуществляться за счет Исполнителя. |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Оказание услуг производится только методами, утвержденными нормативной документацией (руководства по эксплуатации, паспорта приборов системы химико-технологического мониторинга), в соответствии с требованиями правил техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности охраны труда и производственной санитарии. |  |  |  |
|  | При оказании услуг по обслуживанию приборов системы химико-технологического мониторинга Исполнитель использует собственные, взятые в аренду или приобретённые за свой счёт материально-технические ресурсы, позволяющие оказать услуги в объёме и в сроки, определёнными настоящими Техническими требованиями. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора, и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
|  | Требования к оборудованию | Исполнитель должен иметь в собственности, либо на ином законном основании, материально-технические ресурсы, позволяющие оказывать услуги в объёме и в сроки, определёнными настоящими Техническими требованиями. |  |  |
|  | Требования к материалам | При необходимости обращение за запасными частями к заводам-изготовителям (в пределах 10% стоимости договора). |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  | Требования к квалификации | Исполнитель должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера квалифицированный инженерно-технический персонал численностью, необходимой для оказания услуг по предмету закупки, не менее 2 (двух) человек. Все виды обслуживания должны выполнятся квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с электроустановками до 1000 В, изучившим руководство по эксплуатации приборов химико-технологического мониторинга и действующие меры безопасности при работе с химическими реактивами. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Исполнитель должен гарантировать оказание всех услуг в полном объёме и в сроки, определённые условиями настоящих Технических требований. |  |  |  |
|  | Подписание актов об обслуживании. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат услуг |  |  | -//- |
|  | Исполнитель предоставляет акт осмотра состояния приборов системы химико-технологического мониторинга. Исполнитель составляет акты замены, дефектации в случае незапланированных изменений на приборах системы химико-технологического мониторинга. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |  |  | -//- |
|  | При оказании услуг Исполнитель осуществляет выезды на объекты Заказчика. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан составить и согласовать с техническим руководством Заказчика мероприятия по технике безопасности труда собственного персонала, оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта. |  |  |  |
|  | Оказание услуг происходит в зоне действующего оборудования на режимном энергетическом предприятии. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, производственной санитарии. |  |  |  |
| 2.2.3. | Работники, привлекаемые к оказанию услуг, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  | Исполнитель несет ответственность за: - допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией; - правильность предоставленной на утверждение документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика; - обеспечение требований действующих норм и правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. |  |  |  |

|  | Требования к победителю |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (УКАЗАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |
| 4.2. | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1. Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2-х человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. | Подтверждается: 1. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2-х человек, которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Приложения № 3 к настоящим Техническим требованиям.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора).

4.1.1. Участник, с которым принято решение заключить договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru, должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес panchenko-iv@dgk.ru калькуляцию по форме Приложения № 2 к настоящим Техническим требованиям, составленную в соответствии с требованиями п. 4.1.2. и п. 4.1.3.

4.1.2. Цена Договора формируется на основании калькуляции, составленной Победителем по форме Приложения № 2 к настоящим Техническим требованиям. Калькуляция составляется с расшифровкой всех составляющих (норма времени, заработная плата, накладные расходы, рентабельность). Калькуляция должна учитывать все предполагаемые затраты Исполнителя, обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также командировочные расходы, связанные с оказанием услуг на территории Заказчика и соответствовать цене заявки.

4.1.3. Допустимо учитывать затраты на основании ЛНА Исполнителя. При составлении расчета на основании внутреннего ценообразующего документа организации (Прейскуранта цен) расчет должен подтверждаться данным документом или заверенной руководителем организации Исполнителя и главным бухгалтером выкопировкой из данного документа с отображением учтенных в расчете позиций.

Приложения

Приложение № 1: Ведомость объемов работ;

Приложение № 2: Калькуляция.