Технические требования

«ОКПД2 43.29.11.140 Выполнение работ по покрытию кабельных трасс огнезащитным составом электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС, г. Нерюнгри пос. Серебряный Бор»

Лот № 11023032-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Требования к безопасности выполняемых работ	10

Соблюдение требований к пожарной безопасности	11

Соблюдение требований к охране окружающей среды	11

Соблюдение требований охраны труда	12

Общие требования к оформлению документации	13

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).	16

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):	17

5.	Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| --- | --- |
| КС-2 | акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| КС-6а | Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а); |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| МТР | Материально-технические ресурсы; |
| АО | Акционерное общество; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПТБ | правила техники безопасности; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок; |
| СМР | Строительно-монтажные работы; |
| СНиП | строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| ТЗ | Техническое задание; |
| ТТ | Технические требования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ЛНА | Локальный нормативный акт; |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа. |

Наименование закупаемой продукции.

Выполнение работ по покрытию кабельных трасс огнезащитным составом электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС, г. Нерюнгри пос. Серебряный Бор

Цель использования закупаемой продукции

Покрытие кабельных трасс огнезащитным составом проводится с целью ограничения распространения огня по кабельным линиям, имеющим сгораемую изоляцию, соблюдения правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, соблюдения правил технической эксплуатации и безаварийной работы.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Покрытие кабельных трасс электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС огнезащитным составом | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор, Нерюнгринская ГРЭС. | Кабельные трассы котлоагрегата ТПЕ-214 блок №2 (отм. 5,4; отм. 15-22 ось 7-8 ряд Б-В) (инв. № НО400009) Кабельные короба на отм. 3,6; отм.15 ось 02-06 ряд Г-Д (инв. № НО400009) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

1)	Электроэнергия, при получении технических условий на временное присоединение (на период выполнения ремонтных работ подрядной организацией).

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Покрытие кабельных трасс огнезащитным составом электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС | в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Покрытие кабельных трасс огнезащитным составом электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС | с даты заключения договора | В течении 60 календарных дней с даты заключения договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: работы в соответствии с Таблицей 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях" согласованы главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России ». НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний». НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. (в действующей редакции); «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017г. №1013); СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19) СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019; РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению Положение об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК» (в действующей редакции) В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированного оборудования, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады», а также «Перечень лиц, имеющих право подписывать акт допуск и выдавать наряды на производство работ повышенной опасности». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения установленного образца. Персонал должен иметь группу по ЭБ для работ в электроустановках свыше 1000 В. Ответственный руководитель работ не ниже V гр., производитель работ не ниже IV гр., члены бригады не ниже III гр., бригада должна состоять из 3-5 чел. Персонал должен иметь необходимое медицинское освидетельствование. Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. Перед началом выполнения работ предоставляет в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ группы по ЭБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ; - предоставляет до начала работ контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. - предоставляет до начала работ контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности. - - определяет состав бригад (участков) по покрытию кабельных трасс огнезащитным составом, по численности, квалификации и профессиям. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих; - - назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - Работы производятся только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. - Строго соблюдать сроки и объемы оказания услуг. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - 22.1-504-2026 Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (утверждено приказом АО «ДГК» №649 от 22.07.2026г.) (Приложение №3 к ТТ). - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков (Приложение №3 к ТТ). Акт-допуск на выполнение строительно-монтажных работ на территории объекта АО «ДГК» оформляется в соответствии с формой, предусмотренной Приложением №3 к Положению о допуске персонала подрядных организаций (Приложение №3 к ТТ) Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам |  |  |  | -//- |  |
|  | Требования к применяемым материалам | - Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Все материалы необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии с ведомостью материалов подрядчика (Приложение №5 к ТТ) - Подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция*, предварительно согласованная с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция. Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости. Договору. - * Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  | -//- |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком совместно с Заказчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения - 21-003-2019» Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда): - аттестованных по электробезопасности специалистов в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал должен иметь группу по ЭБ для работ в электроустановках свыше 1000 В (ответственный руководитель работ не ниже V гр., производитель работ не ниже IV гр., члены бригады не ниже III гр.), иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям Правил работы, с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. При выполнении работ по огнезащите Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение работ, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и должен предоставить скан-копию действующей лицензии на «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в составе которой предусмотрено «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций». До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |  |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разде2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; - ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» - Распоряжение Минтранс РФ от 25.12.2020 №ИС-1147-р. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок (в действующей редакции). - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние кабельных трасс электрического цеха Нерюнгринской ГРЭС после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №4), который включен в состав Документации о закупке. По окончании выполнения работ провести оценку соответствия качества огнезащитной обработки с составлением соответствующего Акта. После проведения замеров целостность огнезащитного покрытия должна быть восстановлена. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |  |
|  | ### Общие требования к оформлению документации |  | Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  | Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику сдаточную документацию в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК»: - Общий журнал работ; - Акты дефектации - Акты о выявленных дефектах; - Акты приёмки; - Приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ; - Журнал входного контроля материалов и оборудования; -Акты входного контроля количества, качества и комплектности продукции; - Проект производства работ; - Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ (при наличии); - Акты освидетельствования скрытых работ с указанием технических характеристик материалов и ссылками на документы, подтверждающие их качество (при наличии); - Сертификаты и паспорта на материалы; - Исполнительные схемы, формуляры. - специальные журналы (при необходимости) - лицензию на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N815); Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002; "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- Стоимость предложений участников определяется по формуле:

- P=N*k,

- где P – стоимость предложения участника;

- N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 4 к ТТ);

- k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается

В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2,69%.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. (п.4.1.1).

Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение №1 – Ведомость объёмов работ;

Приложение №2 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №3 – Локальные нормативные акты Заказчика;

Приложение №4 – Локальный сметный расчет;

Приложение №5 – Ведомость материалов подрядчика.