Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта «Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп»

Лот №22137017-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-ПТС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов Заказчика |  | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 17 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 18 |
| 5. | Приложения | 19 |

- Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ИТР | Инженерно-технические ресурсы |
| --- | --- |
| НАКС | Национальное агентство контроля сварки |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Руководящий документ |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта "Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп

Цель выполнения работ

Техперевооружение тепловой сети с целью подключения новых потребителей к капитальным сетям АО «ДГК».

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта "Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп | СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» (СП «ПТС» АО ДГК») Российская Федерация, Приморский Край, г. Владивосток, тепловая сеть №17 УТ-1724А в сторону УТ-1725 | Тепловая сеть №17 УТ-1724А в сторону УТ-1725 (инв. №00000000000000034183 ) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. После письменного запроса Подрядчика Заказчик предоставляет техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ;

1.5.2. При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Иные требования и сведения общего характера.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен передать в Управление градостроительства и архитектуры заявку на открытие разрешения (ордера) на производство земляных работ. Подрядчик несёт ответственность за сохранность благоустройства территории, прилегающей к отведённым для производства работ земельных участков, а также за последствия не закрытия разрешения в срок.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта "Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта "Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп | с даты, следующей за датой заключения договора | 09.10.2026 |

.

Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению участка тепловой сети от УТ-1724А в сторону УТ-1725 для подключения объекта "Жилой дом расположенный по адресу: г.Владивосток, ул.Достоевского, 4",Q_505-ПТС-54тп

| № п/п | Наименование параметров | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим ТТ, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ), требованиями СНиП, проектной документацией (Приложение №5 к настоящим ТТ), требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Обеспечить наличие у Подрядчика свидетельств НАКС (группа технических устройств ОПО котельное оборудование (КО 2) и строительные конструкции (СК-1,3)) о готовности организации к применению аттестованной технологии сварки, свидетельства НАКС об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-615-03.Приказа от 11 декабря 2020 г. N 519 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах". |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  |  |  |
| 1.2.7. |  | После производства строительно-монтажных работ оформить и зарегистрировать Декларацию соответствия ТР ТС 032/2013 в «Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии» согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" от 02 июля 2013. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно, согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1) и Перечню материалов Подрядчика (Приложение №2) к настоящим ТТ. - Подрядчик обязан обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы и оборудование должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость материалов и оборудования - Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. - Подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция, предварительно согласованная с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов и оборудованиям конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в Проектной документации (Приложение № 5 к настоящим ТТ), Перечне материалов (Приложение № 2 к настоящим ТТ), а также Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), будет применяться эквивалентная продукция*, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. *- Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов и проектной документации, т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации., указанных в перечне материалов и проектной документации. |  |  |
| 1.3.2. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. |  |  |
|  | Требования к контролю качества материалов/оборудования |  | Применяемые при монтаже материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |  |
|  | Общие требования к Подрядчику. |  | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года N 903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479. Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (позволяющую проводить работы, в объеме, определенном ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ) и в сроки, определенные графиком выполнения работ, а также материалы в объеме, определенном в Перечне материалов Подрядчика (Приложение №2 к настоящим ТТ); - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий). |  |  |
|  | Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ |  | Допуск персонала Подрядчика осуществляется согласно «Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» (Приложение № 6 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам работ |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией (Приложение № 5 к настоящим ТТ) и ведомостью объёмов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), и приняты Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ |  | Подключение потребителей к тепловым сетям, а также восстановление работоспособности трубопроводов в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок, для подачи потребителям тепловой энергии установленных параметров и снижения тепловых потерь. |  |  |
| 2.2.2 | Гарантийный срок на результат работ |  | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами Актов по форме КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в Проекте договора подряда (раздел № 8)(Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Требования к сдачи-приемки работ |  | Подробно требования к порядку сдачи-приемки работ указаны в Проекте договора подряда (раздел № 4) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
| 2.3.2 | Требования к утилизации строительного мусора, компенсации стоимость зеленых насаждений и изготовление топографического плана |  | Расходы за утилизацию строительного мусора принимаются на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, актов выполненных работ или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию) в пределах учтённой в смете суммы. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Требования к оформлению документации |  | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации, а также материальный отчет формы М-29. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в Проекте договора подряда (раздел № 4) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах настоящих ТТ) |  |  |  |  |
|  | При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика |  | - О противопожарном режиме в РФ 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 74.13330.2011 «Тепловые сети»; - СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280); - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.); - СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №272); - ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 г. №НА-18/266); - «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1С). Руководящий документ. РД 153-34.1-003-01" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 г. №197); - ГОСТ 16037-80. Межгосударственный стандарт. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24.04.1980 г. №1876) (ред. от 01.12.1990 г.); - Сравнительный анализ правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов от 21 января 2021 утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 20-05-2011 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. №781); - Приказ от 15 мая 2023г. №344/пр Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федераци «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87); - СП 70.13330.2012 «Несущие ограждения и конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87); - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017); - СП 71.13330.2017 «Изоляция и отделочные покрытия» (СНиП 3-04-01-87 в актуализированной редакции утвержденной 28.08.2017); - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;- - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; -Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2025 (утв. Приказом от 25.09.2025 №П-ДГК/795) (Приложение № 6 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ответственности и гарантиям Подрядчика |  | Требования к ответственности Подрядчика подробно указаны в Проекте договора подряда (раздел 7) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Обязательства Подрядчика |  | Требования к обязательствам Подрядчика подробно указаны в Проекте договора подряда (раздел 2) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
| 5.1.2. | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Порядок привлечения субподрядчиков |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением Заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п. 2.4.2 Проекта договора подряда (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ и договоре подряда ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация приложение №4 к настоящим ТТ разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы

4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3.	сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2.Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора подряда необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №4 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

4.2.2. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение №1: Ведомость объёмов работ;

Приложение №2: Перечень материалов;

Приложение №3: Сметная документация;

Приложение №4: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №5: Проектная документация;

Приложение №6: Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК».