Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.91.20 Выполнение работ по ремонту ГТС на р. Кучелинова падь, 
р. Артeмовка, г. Артём»

Лот №11041020-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-АрТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и  выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| --- | --- |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| КС-6а | Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| МТР | Материально-технические ресурсы; |
| АО | Акционерное общество; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПТБ | Правила техники безопасности; |
| РД | Руководящий документ; |
| РФ | Российская Федерация; |
| СМР | Строительно-монтажные работы; |
| СНиП | Строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТЗ | Техническое задание; |
| ТТ | Настоящие технические требования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| СП АТЭЦ | Структурное подразделение «Артёмовская ТЭЦ» АО «ДГК» |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.91.20 Выполнение работ по ремонту ГТС на р. Кучелинова падь, р. Артeмовка, г. Артём».

  - Цель выполнения работ

- Целью выполнения работ является обеспечение надёжной безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений на р. Кучелинова падь, р. Артeмовка, г. Артём.

  - Существующее положение

1.4.1 Артемовская ТЭЦ – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Артёма. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Артемовская ТЭЦ представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Гидротехнические сооружения на реке Кучелинова Падь инв № Е268056 | Шкотовское муниципальное образование Приморского края, Амурский бассейновый округ (5,4 км. от устья) |
| 2. | Гидротехнические сооружения на реке Артёмовка инв №Е268054 | п. Артёмовский, Артёмовского городского округа Приморского края, Амурский бассейновый округ (6 км. от устья) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.5.1 Заказчик предоставит Подрядчику:

- Электроэнергию на период выполнения работ Подрядчиком.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам выполнения работ

- Таблица 2. Перечень и объем работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ремонтные работы на р. Кучелинова Падь |
| 1.1 | Ремонт фасада башни донного водоспуска |
| 1.2 | Ремонт внутреннего помещения башни донного водоспуска, Н=6,05м |
| 1.3 | Демонтаж и установка крана мостового |
| 1.4 | Ремонт мостика к башне водоспуска |
| 2 | Ремонтные работы на р. Артёмовка |
| 2.1 | Русловой водосброс. Работы по восстановлению вертикальных поверхностей железобетонных конструкций (стен) на глубину до 150 мм |
| 2.2 | Русловой водосброс. Работы по восстановлению горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций на глубину до 150 мм |
| 2.3 | Ремонт механического оборудования |
| 2.4 | Водосливная плотина. Демонтаж механического оборудования |
| 2.5 | Водосливная плотина. Монтаж и изготовление в заводских условиях механического оборудования |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонтные работы на р. Кучелинова Падь | с даты, следующей за датой заключения договора | 31 декабря 2026 |
| 1.1 | Ремонт фасада башни донного водоспуска |  |  |
| 1.2 | Ремонт внутреннего помещения башни донного водоспуска, Н=6,05м |  |  |
| 1.3 | Демонтаж и установка крана мостового |  |  |
| 1.4 | Ремонт мостика к башне водоспуска |  |  |
| 2 | Ремонтные работы на р. Артёмовка |  |  |
| 2.1 | Русловой водосброс. Работы по восстановлению вертикальных поверхностей железобетонных конструкций (стен) на глубину до 150 мм |  |  |
| 2.2 | Русловой водосброс. Работы по восстановлению горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций на глубину до 150 мм |  |  |
| 2.3 | Ремонт механического оборудования |  |  |
| 2.4 | Водосливная плотина. Демонтаж механического оборудования |  |  |
| 2.5 | Водосливная плотина. Монтаж и изготовление в заводских условиях механического оборудования |  |  |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О безопасности гидротехнических сооружений" ; - СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003" - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013); - Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 "Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений "Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"; - Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022 №587); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070); - СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19) ; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022); - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019; - СП 70.13330.2012 Конструкции несущие и ограждающие капитальные. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-1987; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»; - СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; - СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления; - СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»; - Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555) (Приложение №5 к ТТ); - Технические условия, технологические карты, производственные инструкции и проекты производства работ; - В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонтным работам, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонта в установленные сроки. До начала ремонта Подрядчик: • разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), с указанием методов и технологии выполнения работ и организационных вопросов, а также мероприятий по технике безопасности и охране труда. • проводят проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. • определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем, конструкций) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; • назначает руководителей работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; • назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. • проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Технических требований. Руководители работ Подрядчика, участвующие при выполнении работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (оказание требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: – Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №534 от 25.09.2025); – Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на СП Артемовская ТЭЦ; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |
|  | Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР. |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком, согласно Приложению №3 к Техническим требованиям. Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению №3 к Техническим требованиям, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
|  | Контроль качества выполняемых работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Подрядчика привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен : - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); - располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). |  |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  |  |
|  | - Требования к безопасности выполняемых услуг | Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  |
|  | - Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. |  |  |
|  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны складироваться на территории Артемовской ТЭЦ в местах, указанных Заказчиком, для дальнейшей утилизации. Мероприятия и услуги по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 08.08.2024); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) |  |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту проведения ремонтных услуг, ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2020 N 652н; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг Состояние гидротехнических сооружений и оборудования после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: – комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; – сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); – счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком по текущим ценам для использования в процессе ремонта; – исполнительные чертежи или схемы; – фото/видео материалы (при необходимости); – табель учета рабочего времени Подрядчика; – общий журнал работ; – специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); – акт освидетельствования скрытых работ; – акт предремонтного обследования объекта; – ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ; – акт готовности здания, сооружения к производству работ; – акт приёмки из ремонта здания, сооружения; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: – Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344/пр от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; • – Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК» |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими требованиями качественно, в полном объеме, на высоком профессиональном уровне. |  |  |  |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Подрядчик (субподрядчик) должен представить по реквизитам Заказчика: - Документы, подтверждающие квалификацию персонала, которые планируется привлечь к выполнению работ. - Документы, подтверждающие наличие необходимых МТР, которые планируется задействовать в процессе выполнения работ. |  |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  |  |
|  | - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес Gazetdinova-NR@dgk.ru дополнительные документы. - В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования: 1) п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда включая требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Требования к материально техническим ресурсам Победителя: 2) Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве использования, владения) минимальное количество транспортных средств, а именно: автомобиль-самосвал грузоподьемностью до 15 тонн не менее 1-го (для перевозки грузов 1-го класса), кран на гусеничном ходу 25 тонн |  | Подтверждается : 1.1 копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 1.2 Документы, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, обученных лиц не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2) Копию свидетельства о регистрации транспортного средства либо копию ПТС/ПСМ (в случае наличия на правах собственности); 2.1) Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных: - договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, - соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов. - гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг транспортом. - иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения. 2.2) В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие). |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

Порядок расчета понижающего коэффициента определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4 к настоящим ТТ;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

3.1.1. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1., не допускается.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.3.	 Закупка проводится путем предложения понижающего коэффициента к сметной документации Заказчика,  приведенной в приложении №4 к настоящим ТТ. Победителем будет определен участник с минимальным понижающим коэффициентом или участник, предложивший наилучшие условия (при запросе предложений/конкурсе)..

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

- 4.2. Требования к составлению сметной документации на этапе исполнения договора:

- 4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ.

- Приложения

Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №2 – Ведомость объемов работ;

Приложение №3 – Ведомость материалов Подрядчика;

Приложение №4 – Сводный сметный расчет;

Приложение № 4.1 — Локальный сметный расчет № 300-111-06-ТР-26 ;

Приложение № 4.2 — Локальный сметный расчет № 300-113-06-ТР-26;

Приложение №5 – Локальные нормативные акты Заказчика.