Приложение № 10 к Договору подряда

№_______________ от «____» ____________20__ г.

Перечень исполнительной документации

предоставляемой Подрядчиком при оформлении Актов КС-2 по объекту «ОКПД 2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре»

Общие документы

- Приказ о назначении руководителей производства строительно-монтажных работ подрядной организации

- Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ на объекте и осуществление строительного контроля подрядной организации

- Перечень организаций и ответственных лиц субподрядных организаций, участвующих в строительстве

- Проект производства работ

- Копии удостоверений электротехнического персонала

- Реестр исполнительной документации

- Ведомость изменений и отступлений от проекта

- Паспорта и сертификаты качества на изделия и материалы, примененные при монтаже, комплект заводской документации на монтируемое электрооборудование и оборудование пожарной сигнализации

- Счета-фактуры на изделия, материалы и оборудование

- Акт приемки комиссией законченного строительством объекта капитального строительства (формируется Заказчиком, подписывается Исполнителем и Заказчиком).

Перечень журналов

- Общий журнал работ;

- Журнал авторского надзора;

- Журнал сварочных работ;

- Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений;

- Журнал бетонных работ;

- Журнал прокладки кабелей;

- Журнал и комиссионные акты входного контроля качества материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком (в произвольной форме), на соответствие продукции требованиям технической документации

Акты освидетельствования скрытых работ

- Вертикальная планировка:

- Акт на устройство насыпи и выемки;

- Акт на уплотнение насыпи.

2. Подготовка основания:

- Акт освидетельствования грунтов основания;

- Акт на устройство бетонной подготовки.

3. Погружение сборных ж.б. свай:

- Акт на бурение лидерных скважин;

- Акт на задавливание свай;

- Акт приемки свай (осмотр до погружения).

4. Разработка котлована и траншей:

- Акты на разработку котлованов и траншей;

5. Обратная засыпка:

- Акт на обратную засыпку.

6. Устройство монолитных ж.б. конструкций:

- Акт на установку опалубки (освидетельствование перед бетонированием);

- Акт на армирование монолитных ж.б. конструкций;

- Акт на бетонирование монолитных ж.б. конструкций;

- Акт на устройство монолитных ж.б. конструкций, выполняемых в зимнее время.

7. Гидроизоляция:

- Акт на гидроизоляцию конструкций подземной части здания;

- Акт на гидроизоляцию фундаментов.

8. Монтаж сборных ж.б. конструкций:

- Акт на монтаж сборных ж.б. конструкций колодцев.

9. Монтаж резервуаров:

- Акт на монтаж резервуаров;

- Акт на крепление резервуаров к фундаменту;

- Акт на обратную засыпку песком.

10. Монтаж блоков полной заводской готовности:

- Акт на монтаж блоков;

- Акт на крепление блоков к фундаменту и между собой (в случае необходимости).

11. Устройство покрытия тротуаров, проездов и площадок:

- Акт на устройство земляного корыта;

- Акт на уплотнение основания;

- Акт на устройство подготовки;

- Акт устройства верхнего покрытия тротуаров, площадок, проездов;

- Акт на устройство подгрунтовки.

12. Прокладка подземных наружных инженерных коммуникаций:

- Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных коммуникаций;

- Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей;

- Акт на сварку трубопровода и проверку качества сварных стыков;

- Акт на изоляцию сварных стыков;

- Акт на укладку трубопроводов;

- Акт на проверку положения трубопровода плане и по высоте;

- Акт на очистку полости, испытание трубопровода.

13. Наружные сети водопровода и канализации:

- Акт о проведении приемочного гидравлического испытания трубопровода на прочность и герметичность;

- Акт испытания ЛОС;

- Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений).

14. Наружные сети электроснабжения:

- Акт приема траншеи, каналов под монтаж кабелей;

- Акт испытания силового кабеля напряжением выше 1000В;

- Акт осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;

- Акт прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах;

- Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием.

15. Наружное освещение:

- Акт приемки системы освещения.

16. Наружная система охранного телевидения:

- Акт приемки системы охранного телевидения;

Состав исполнительной документации после монтажа мостового крана:

1. Общий журнал работ и специальные журналы работ:

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля качества;

2. Исполнительные схемы:

- Исполнительная схема, подтверждающая соответствия фактических результатов геометрических размеров смонтированного ПС требованиям, указанным изготовителем ПС

3. Акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки и испытаний:

- Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

- Акт освидетельствования скрытых работ (устройство опалубки и армирования фундаментов; обратной засыпки);

- Акт освидетельствования скрытых работ приема фундамента;

- Акт сдачи-приемки надземного рельсового кранового пути в эксплуатацию;

- Акт освидетельствования скрытых работ на сборку и монтаж мостового крана;

- Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку сварных соединений мостового крана;

- Акт приемки антикоррозионного покрытия сварных соединений;

- Акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией;

- Акт качества монтажа электрооборудования крана;

- Акт проверки приборов безопасности крана;

- Акт о проведении испытаний в холостую;

- Протокол статических испытаний мостового электрического крана;

- Протокол динамических испытаний мостового электрического крана ;

- Протокол визуального осмотра крана;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования;

- Протокол наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (непрерывности защитных проводников);

- Свидетельство о регистрации электролаборатории;

- Акт о проведении пусконаладочных работ;

- Справка о замене неработоспособных элементов;

- Акт технической готовности крана;

- Акт сдачи-приемки должен включать результаты планово-высотной съемки пути.

| Заказчик: __________________ / ________________ «_____» ___________20__г. М.П. | Подрядчик: ___________________/__________________ «_____»_______________20__ г. М.П. |
| --- | --- |