Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.14.20 Поставка запасных частей и комплектующих к трубопроводной арматуре для нужд структурных подразделений АО "ДГК"

12016005-РЕМ ПРОД-2027-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

ОКПД2 28.14.2 Поставка запасных частей и комплектующих к трубопроводной арматуре для нужд структурных подразделений АО "ДГК"	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки	3

Таблица 1.2 Прочие (дополнительные) требования к продукции (Применение законодательства о национальном режиме)	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 	4

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Приложения	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 28.14.20 Поставка запасных частей и комплектующих к трубопроводной арматуре для нужд структурных подразделений АО "ДГК"

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Бесперебойная работа трубопроводов на ТЭС АО «ДГК».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Запасные части и комплектующие к трубопроводной арматуре в соответствии с Таблицей 3.1 (Приложение 1 к ТТ) | В соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ |  |
| … |  |  |  |
| 144. |  |  |  |

Перечень и объем закупаемой продукции указаны в Приложении №1 к настоящим ТТ (Таблица 3.1 в формате «Excel»).

2.1.1.1 Для продукции, указанной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1 в формате Excel) под № 49, 76, 120, 121, 126, 127, 144 Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.1.1.2. Если для продукции, указанной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1 в формате Excel) под № 23, 35, 36, 81, 82, 118, 141, 142 Участник предлагает продукцию, полностью соответствующую чертежу Заказчика (Приложение №2 к Техническим требованиям), он обязан это подтвердить в форме Технического предложения (заполненной Таблицы 3.1 Приложения № 1 к ТТ в части раздела «Предложения Участника», столбец 9), в соответствии с требованиями Документации о закупке, фразой "в соответствии с чертежом заказчика №…" (в данном случае включение чертежа в состав заявки не требуется).

2.1.1.3. Для продукции, указанной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1 в формате Excel) под № 1-8, 13,19-22, 24-34, 50-75, 77-80, 83-97, 101-102, 106-107, 110, 113-117, 119, 128-134, 136-140, 143 Участник должен поставить продукцию в соответствии с чертежом, указанным в Таблице 3.1 (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).

2.1.1.4. Для продукции,  указанной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1 в формате Excel) под № 14, 15, 16, 43, 103, 109, 135 поставка «эквивалента», согласно Протоколу технического совещания №5741 от 07.08.2026г., не допускается, что обусловлено несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; а также закупкой запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией, на основании п. 3а, б, ч. 6.1. ст. 3, 223-ФЗ.

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Запасные части и комплектующие к трубопроводной арматуре в соответствии с Таблицей 3.1 (Приложение 1 к ТТ) | С момента заключения договора, после получения заявки Поставщиком в 2026г., со сроком начала поставки продукции на склад грузополучателя не ранее 01.01.2027г. | В течение 2027г. в соответствии с Таблицей 3.1 (Приложение 1 к ТТ) |
| … |  |  |  |
| 144. |  |  |  |

Сроки поставки закупаемой продукции указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1 в формате «Excel»).

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 28.14.20 Поставка запасных частей и комплектующих к трубопроводной арматуре для нужд структурных подразделений АО "ДГК"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) |  | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки заполненное Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Требования к месту поставки каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица 3.1) | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Упаковка продукции | В соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД). Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Указание срока гарантии | - |  |
| 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Требование к предоставлению при заключении договора на серийно выпускаемую продукцию по п.49, 76, 120, 121, 144 скан-копий декларации соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | В течение 10 (десяти) календарных дней после публикации Итогового протокола Победитель должен: - предоставить по п.49, 76, 120, 121, 144 скан-копии декларации (сертификата) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Согласие с требованием | Победитель направляет официальное письмо-подтверждение о соответствии продукции по п.49, 76, 120, 121, 144 требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 с приложением скан-копий деклараций соответствия на электронную почту korkina-sv@dgk.ru. В случае не предоставления писем-подтверждений, Победитель признается уклонившимся от подписания Договора. |  |

В составе заявки Участник должен предоставить подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 4. Приложения

Приложение №1. Таблица 3.1 Требования к продукции

Приложение №2. Чертежи, скан-копии паспортов