## Перечень
Приложение № __ № ___ от ________
Таблица № 1: Основные средства
№ | Наименование | Инвентарный номер | Кадастровый номер | Наименование по ЕГРН
Недвижимое имущество
1 | Бак-аккумулятор №1 (V=5000м3) | 000002791 | 25:28:040011:10440 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 3). Бак-аккумулятор № 1
2 | Бак-аккумулятор №2 (V=5000м3) | 000002792 | 25:28:040011:10441 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 3). Бак-аккумулятор № 2
3 | Блок вспомогательных цехов с ЦТП 2-го сетевого района (здание) | 000002023 | 25:28:040011:10218 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2). Блок вспомогательных цехов с устройством ЦТП 2-го сетевого района
4 | Блочный пункт подготовки газа | 000002332 | 25:28:040011:10220 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Блочный пункт подготовки газа
5 | Газораспределительный пункт | 000001936 | 25:28:040011:10227 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Газораспределительный пункт (два модуля)
6 | Газораспределительный пункт | 000001937 | 25:28:040011:10227
7 | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №1 | 000002336 | 25:28:040011:10219 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль - 3 шт)
8 | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №2 | 000002764 | 25:28:040011:10219
9 | Дожимная компрессорная станция (компрессорный модуль) №3 | 000002337 | 25:28:040011:10219
10 | Ресивер (V=25м3) | 000002334 | 25:28:040011:10250 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Ресивер
11 | Главный корпус котлов утилизаторов с АБК | 000001645 | 25:28:040011:10223 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Главный корпус котлов утилизаторов с АБК
12 | Дымовая труба | 000001864 | 25:28:040011:10226 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Дымовая труба
13 | Защитное сооружение гражданской обороны (бомбоубежище) | 000002835 | 25:28:040011:10476 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 4) Защитное сооружение гражданской обороны
14 | КРУЭ 110 кВ | 000001968 | 25:28:040011:10221 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) КРУЭ 110 кВ
15 | Конструкции железобетонные и металлические (здание КПП) | 000002811 | 25:28:040011:10477 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 4) Контрольно-пропускной пункт
16 | Мазутонасосная со складом масла | 000002306 | 25:28:040011:10216 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Мазутонасосная со складом масла
17 | Приемный резервуар (подземный) ЕП-75 м3 | 000002315 | 25:28:040011:10453 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 2.2) Приёмно-сливное устройство
18 | Резервуар хранения мазута №1 V=3000 м3. с эстакадой мазутопроводов | 000002326 | 25:28:040011:10432 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Резервуары хранения мазута с эстокадой трубопровода
19 | Резервуар хранения мазута №2 V=3000 м3. с эстакадой мазутопроводов | 000002327 | 25:28:040011:10432
20 | Станция компрессорная модульная БКС-13/10-2 | 000002025 | 25:28:040011:10249 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Модульная компрессорная станция
21 | Модульная паровая котельная | 000001865 | 25:28:040011:10217 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Модульная паровая котельная
22 | Насосная станция пожарного и оборотного водоснабжения с вентиляционными градирнями (здание) | 000001929 | 25:28:040011:10228 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2). Насосная станция противопожарного и оборотного водоснабжения с вентиляторными градирнями
23 | Резервуары пожарного запаса воды | 000001926 | 25:28:040011:10248 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Резервуары пожарного запаса воды
24 | Бак аварийного слива турбинного масла | 000002237 | 25:28:040011:10452 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 2.3) Емкость аварийного слива турбинного масла
25 | Блочно-модульное здание с центром управления моторами (МСС) для LM 6000 PF №1 | 000002233 | 25:28:040011:10213 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 2.3) Открытая установка ГТУ
26 | Блочно-модульное здание с центром управления моторами (МСС) для LM 6000 PF №2 | 000002234 | 25:28:040011:10213
27 | Блочно-модульное здание с центром управления моторами (МСС) для LM 6000 PF №3 | 000002235 | 25:28:040011:10213
28 | Открытая установка трансформаторов (Портал, кабельные эстакады и конструкции, пути перекатки) | 000001795 | 25:28:040011:10222 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Открытая установка трансформаторов
29 | Пиковая водогрейная котельная (здание) | 000001762 | 25:28:040011:10225 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Пиковая водогрейная котельная
30 | РУСН 6 кВ (здание) | 000002151 | 25:28:040011:10224 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) РУСН-6кВ
31 | Здание Склад-навес | 000002344 | 25:28:040011:10214 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 2.3) Склад-навес
32 | Продувочный колодец | 000002350 | 25:28:040011:10454 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке на площадке ЦПВБ. Корректировка (этап 1.1, этап 1.2, этап 2.1, этап 2.2) Продувочный колодец
33 | Земельный участок с кадастровым номером 25:28:040011:6377 г.Влад Снеговая 22 пок июнь 2018 | 000001637 | 25:28:040011:6377 | Земельный участок
34 | Земельный участок с кадастровым номером 25:28:040011:6378 | 000001052 | 25:28:040011:6378 | Земельный участок
Движимое имущество
1 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) баков-аккумулято | 000002800
2 | Емкость перелива V=350 м3 | 000002794
3 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ баков-аккумуляторов | 000002798
4 | Насос рециркуляции воды Х-80-50-200б-К У2 с эл.двигателем 5АМХ132М2 У2 | 000002795
5 | Резервуар хранения герметика V=50 м3 | 000002793
6 | Сети водопровода в районе баков-аккумуляторов (В1) | 000002802
7 | Сети канализации в районе баков-аккумуляторов (К1, К2, Д1) | 000002801
8 | Технологические трубопроводы баков-аккумуляторов | 000002797
9 | Шкаф силовой ПР 8503-1001-1УХЛ3 | 000002799
10 | Электронасос ГНОМ 10-10-Тр2 с эл.двигателем мощн.1,1 кВт | 000002796
11 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000002020
12 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т,L=9 м, Нп=6 м | 000001988
13 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 3,2т,L=9 м, Нп=6 м | 000001986
14 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 5 т,L=9 м, Нп=6 м (2 к-т) | 000001985
15 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 5 т,L=9 м, Нп=6 м, N=9.2 кВт | 000001987
16 | Насос сетевой 2 сетевого района Omega 300-560 A GB G F подачей 1877,15 м3/ч | 000002005
17 | Насос сетевой 2 сетевого района Omega 300-560 A GB G F подачей 1877,15 м3/ч | 000002006
18 | Насос сетевой 2 сетевого района Omega 300-560 A GB G F подачей 1877,15 м3/ч | 000002007
19 | Подогреватель сетевой воды HH№188 (Sпов.наг.=1026,649м2) | 000001990
20 | Подогреватель сетевой воды HH№188 (Sпов.наг.=1026,649м2) | 000001991
21 | Подогреватель сетевой воды HH№188 (Sпов.наг.=1026,649м2) | 000001992
22 | Пожарная и охранная сигнализация | 000002021
23 | Приборы технологического учета | 000002008
24 | Промливневая и бытовая канализация | 000001989
25 | Сборка РТЗО 00BLG51 | 000001978
26 | Сборка РТЗО 00BLG12 | 000001976
27 | Сборка РТЗО-88ВА 6 0BKL01 | 000001983
28 | Сборка РТЗО-88ВА 6 0BKL02 | 000001984
29 | Система отопления и вентиляции | 000001993
30 | Система регулируемого привода для сетевых насосов ЦТП | 000001982
31 | Технологические трубопроводы | 000002009
32 | Хозпитьевой водопровод | 000002022
33 | Шкаф силовой ПР 8503-1003 | 000001979
34 | Шкаф силовой ПР 8503-1003 | 000001980
35 | Шкаф силовой ПР 8503-1060 | 000001981
36 | Система вибродиагностики сетевых насосов | 000002785
37 | Станок настольно-сверлильный | 000002783
38 | Станок настольно-сверлильный | 000002836
39 | Станок радиально-сверлильный | 000002784
40 | Станок токарно-винторезный | 000002780
41 | Станок точильно-шлифовальный | 000002781
42 | Станок точильно-шлифовальный | 000002837
43 | Станок фрезерный широкоуниверсальный | 000002782
44 | Внутриплощадочные дороги | 000002826
45 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000001931
46 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень). ППГ и ДКС | 000002331
47 | Блок-бокс технологический ББТ RizurBox-C-8-K | 000001934
48 | Кабельное хозяйство (сети) ППГ и ДКС | 000002339
49 | Кабельные линии 0,4кВ в границах газового хозяйства | 000001939
50 | Охранная сигнализация ППГ и ДКС | 000002338
51 | Пункт подготовки газа GS-F-1100/47 (маслоотделитель) | 000002333
52 | Сборка РТЗО-88В | 000001935
53 | Технологические трубопроводы (низкого давления) | 000001938
54 | Фильтр-стрейнер | 000002335
55 | Фильтр-стрейнер | 000002390
56 | Фильтр-стрейнер | 000002391
57 | Фильтр-стрейнер | 000002392
58 | Шкаф силовой ПР8503-1001-1 | 000001932
59 | Шкаф силовой ПР8503-1001-1 | 000001933
60 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000002141
61 | Амперметр Д5081 | 000002129
62 | Амперметр Д5081 | 000002130
63 | Амперметр Д5081 | 000002131
64 | Амперметр Д5081 | 000002132
65 | Амперметр Д5081 | 000002133
66 | Амперметр Д5081 | 000002134
67 | Аппарат испытаний диэлектриков АИД-70М | 000002114
68 | АСУ ТП. Полевой уровень антиобледенительной системы | 000002202
69 | АСУ ТП. Полевой уровень КУВ | 000002201
70 | Бак для приготовления раствора вода/этиленгликоль (V=1 м3) | 000002206
71 | Бак раствора силиката БРС-1, 2 (V-10м3) – 2 шт. | 000001685
72 | Бак сбора промывочных вод БПВ (V=10 м3) | 000001686
73 | Бак слива из котлов-утилизаторов V=15 м3 | 000002188
74 | Бак хранения силикатного натрия типа БХС-2,3 (V-10м3) – 2 шт. | 000001684
75 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная | 000002070
76 | Блок выпрямительный РЕТ-6КА | 000002123
77 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 | 000002128
78 | Блок управления Reflex Variomat Giga SS 1.1 | 000002200
79 | Видеосистема(промышленный портативный видеоэндоскоп) Olumpus IPLEX NX | 000002213
80 | Видеосистема(промышленный портативный видеоэндоскоп) Olumpus IPLEX RX | 000002212
81 | Водоподготовительная установка по обессоливанию производительностью 21 м3/час | 000002214
82 | Вспомогательные трубопроводы (трубопроводы подпиточной воды, трубопроводы охлаждающей воды, дренажи) | 000001715
83 | Выпрямитель ИПС-1000 Форпост | 000002108
84 | Высоковольтный испытательный аппарат СКАТ-М100В | 000002115
85 | Гидравлический модуль GH50 с 2 насосами и 2 переспускными клапанами DN80 PN16 | 000002196
86 | Деаэратор атмосферный центробежный капельный типа ДЦК-600 с охладителем выпара контактный типа ОВК | 000001667
87 | Деаэратор атмосферный центробежный капельный типа ДЦК-600 с охладителем выпара контактный типа ОВК | 000001668
88 | Деаэратор атмосферный центробежный капельный типа ДЦК-600 с охладителем выпара контактный типа ОВК | 000001669
89 | Деаэратор атмосферный центробежный капельный типа ДЦК-600 с охладителем выпара контактный типа ОВК | 000001670
90 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 | 000002110
91 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 | 000002111
92 | Измерительный комплекс РЕТОМ-21 | 000002126
93 | Измерительный комплекс РЕТОМ-30КА | 000002122
94 | Кабелетрассопоисковый набор Атлет АГ-318 | 000002138
95 | Калибратор трехфазный УИ300.2-3 | 000002116
96 | Комплекс для автоматизированного контроля ИНТРОСКАН (ИС-200) | 000002117
97 | Комплектное распредеительное устройство | 000002047
98 | Котёл-утилизатор типа КУВ-46,4-130 №1 | 000002180
99 | Котёл-утилизатор типа КУВ-46,4-130 №2 | 000002181
100 | Котёл-утилизатор типа КУВ-46,4-130 №3 | 000002182
101 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т,L=3 м, Нп=18 м с эл.талью | 000001699
102 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т,L=3 м, Нп=18 м с эл.талью | 000001700
103 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т,L=3 м, Нп=24 м с эл.талью | 000001701
104 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 2т,L=3 м, Нп=6 м весом 1,1 т | 000001697
105 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 3,2т, Lк=3,6 м., Нп=3 м., Lп=6 м. с эл. талью №1 | 000002215
106 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 3,2т, Lк=3,6 м., Нп=3 м., Lп=6 м. с эл. талью №2 | 000002216
107 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 3,2т,Lк=10,2м, Нп=24м,Lп=9м с эл.талью | 000001698
108 | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 5 т,Lк=7,2 м, Нп=24м ,Lп=6м | 000001702
109 | Лаборатория металлов | 000002106
110 | Лаборатория химического цеха (приборы) | 000002144
111 | Лифт пассажирский | 000001705
112 | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс | 000002119
113 | Насос бака слива из котлов-утилизаторов типа ETB 050-032-200 №1 | 000002186
114 | Насос бака слива из котлов-утилизаторов типа ETB 050-032-200 №2 | 000002187
115 | Насос заполнения антиобледенительной системы типа АЦМС Н 4003-5 (1 к-т) | 000002195
116 | Насос контура антиобледенительной системы типа NB 150-125-315/320 №1 | 000002192
117 | Насос контура антиобледенительной системы типа NB 150-125-315/320 №2 | 000002193
118 | Насос контура антиобледенительной системы типа NB 150-125-315/320 №3 | 000002194
119 | Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-10 с эл. Двигателем 90L4 2,2 кВт | 000002189
120 | Насос перекачивающий типа NB 150-315/310A-F-A-BAQE | 000001659
121 | Насос перекачивающий типа NB 150-315/310A-F-A-BAQE | 000001660
122 | Насос перекачивающий типа NB 150-315/310A-F-A-BAQE | 000001661
123 | Насос перекачивающий типа NB 150-315/310A-F-A-BAQE | 000001662
124 | Насос перекачивающий типа Х65-50-160К-СД | 000001695
125 | Насос перекачивающий типа Х65-50-160К-СД | 000001696
126 | Насос погружной Unilift AP 12.40.04.A1 | 000002198
127 | Насос подпиточный 1 района типа Etaline R GN 250-400/13204 | 000001653
128 | Насос подпиточный 1 района типа Etaline R GN 250-400/13204 | 000001654
129 | Насос подпиточный 1 района типа Etaline R GN 250-400/13204 | 000001655
130 | Насос подпиточный 2 района типа Etaline R SN 150-500/13205 | 000001656
131 | Насос подпиточный 2 района типа Etaline R SN 150-500/13205 | 000001657
132 | Насос подпиточный 2 района типа Etaline R SN 150-500/13205 | 000001658
133 | Насос рабочей воды NB 80-200/211 A-F-A-BAQE c эл.двигателем ММG225MA | 000001663
134 | Насос рабочей воды NB 80-200/211 A-F-A-BAQE c эл.двигателем ММG225MA | 000001664
135 | Насос рабочей воды NB 80-200/211 A-F-A-BAQE c эл.двигателем ММG225MA | 000001665
136 | Насос рабочей воды NB 80-200/211 A-F-A-BAQE c эл.двигателем ММG225MA | 000001666
137 | Насос рециркуляции типа НКУ-90 №1 | 000002183
138 | Насос рециркуляции типа НКУ-90 №2 | 000002184
139 | Насос рециркуляции типа НКУ-90 №3 | 000002185
140 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001647
141 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001648
142 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001649
143 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001650
144 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001651
145 | Насос сетевой 1 района типа Omega 300-700 | 000001652
146 | Насос сырой воды (1Д1250-63А) | 000001679
147 | Насос сырой воды (1Д1250-63А) | 000001680
148 | Насос сырой воды (1Д1250-63А) | 000001681
149 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001687
150 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001688
151 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001689
152 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001690
153 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001691
154 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001692
155 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001693
156 | Насос-дозатор типа НД-1,0 63/16 К 14А | 000001694
157 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000002084
158 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000002103
159 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLK20 | 000002055
160 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLP22 | 000002148
161 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК10 | 000002064
162 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК51 | 000002052
163 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК52 | 000002065
164 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК53 | 000002066
165 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК54 | 000002147
166 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК61 | 000002060
167 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК62 | 000002067
168 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК63 | 000002061
169 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК64 | 000002062
170 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLК65 | 000002063
171 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLР11 | 000002056
172 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLР12 | 000002059
173 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLР13 | 000002057
174 | НКУ модульной конструкции. Щит защищенный OOBLР21 | 000002054
175 | Омметр ВИТОК | 000002112
176 | Основная емкость Reflex Variomat Giga GG V=1м3 | 000002207
177 | Охранно-пожарная сигнализация и система контроля управления доступом | 000001720
178 | Подогреватели сырой воды типа НН №81 (Sпов.наг.= 87,36 м2 ) | 000001682
179 | Подогреватели сырой воды типа НН №81 (Sпов.наг.= 87,36 м2 ) | 000001683
180 | Подогреватель замкнутого контура антиобледенительной системы типа НН №41 (Sпов.наг.=27,9 м2) №1 | 000002203
181 | Подогреватель замкнутого контура антиобледенительной системы типа НН №41 (Sпов.наг.=27,9 м2) №2 | 000002204
182 | Подогреватель замкнутого контура антиобледенительной системы типа НН №41 (Sпов.наг.=27,9 м2) №3 | 000002205
183 | Подогреватель подпиточной воды 1 ступени HH№81 (Sпов.наг.= 100,8 м2) | 000001675
184 | Подогреватель подпиточной воды 1 ступени HH№81 (Sпов.наг.= 100,8 м2) | 000001676
185 | Подогреватель подпиточной воды 1 ступени HH№81 (Sпов.наг.= 100,8 м2) | 000001677
186 | Подогреватель подпиточной воды 1 ступени HH№81 (Sпов.наг.= 100,8 м2) | 000001678
187 | Подогреватель подпиточной воды 2 ступени HH№113 (Sпов.наг.=351,43 м2) | 000001671
188 | Подогреватель подпиточной воды 2 ступени HH№113 (Sпов.наг.=351,43 м2) | 000001672
189 | Подогреватель подпиточной воды 2 ступени HH№113 (Sпов.наг.=351,43 м2) | 000001673
190 | Подогреватель подпиточной воды 2 ступени HH№113 (Sпов.наг.=351,43 м2) | 000001674
191 | Предварительная емкость Reflex V200 V=0,2м3 | 000002209
192 | Предварительная емкость Reflex V40 V=0,04м3 | 000002210
193 | Прибор для измерения обмоток трансформатора МИКО-8 | 000002135
194 | Прибор для измерения обмоток трансформатора МИКО-8 | 000002136
195 | Прибор для проверки эл.прочности изоляции РЕТОМ 6000 | 000002137
196 | Прибор контроля ПКВМ7 | 000002139
197 | Приборы водно-химического анализа | 000002142
198 | Приборы водно-химического анализа системы "Sprint" | 000002191
199 | Приборы технологического учета | 000002143
200 | Приборы технологического учета воды на собственные нужды станции | 000002199
201 | Расширитель периодической продувки РП-7,5-2 (V=7,5 м3) | 000002211
202 | Расширительный бак Reflex S 50 V=0,05м3 | 000002208
203 | РУСН-0,4 (11 шкафов и шинный мост) | 000002217
204 | Сборка задвижек РТЗО-88В 0 2BKL08 | 000002094
205 | Сборка задвижек РТЗО-88В 0 2BKL10 | 000002095
206 | Сборка задвижек РТЗО-88В 0 2BKL11 | 000002096
207 | Сборка задвижек РТЗО-88В 0 2BLK07 | 000002102
208 | Сборка задвижек РТЗО-88В 0 2BLK09 | 000002097
209 | Сборка задвижек РТЗО-88В 1 2BLK01 | 000002098
210 | Сборка задвижек РТЗО-88В 2 2BLK01 | 000002099
211 | Сборка задвижек РТЗО-88В 3 2BLK01 | 000002101
212 | Сборка задвижек РТЗО-88В 4 0BLK01 | 000002100
213 | Сборка РТЗО 50BLC10 | 000002048
214 | Сборка РТЗО 50BLC10 | 000002049
215 | Сборка РТЗО 50BLC20 | 000002050
216 | Сборка РТЗО 50BLC20 | 000002051
217 | Система зарядно-подзарядная | 000002069
218 | Система канализации | 000001719
219 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | 000001717
220 | Система постоянного тока | 000002068
221 | Станок настольно-сверлильный ГС 2116К | 000002105
222 | Таль ручная передвижная ТРШБ-1 г/п 1т, Нп=6м | 000001709
223 | Таль ручная передвижная ТРШБ-3,2 г/п 1т, Нп=12м | 000001710
224 | Таль электрическая передвижная ТЭ 100П-541 г/п 1т, Нп=24 с эл.талью | 000001706
225 | Таль электрическая передвижная ТЭ 100П-541 г/п 1т, Нп=24 с эл.талью | 000001707
226 | Таль электрическая передвижная ТЭ 100П-541 г/п 1т, Нп=24 с эл.талью | 000001708
227 | ТАНГЕНС-2000 - измеритель параметров изоляции | 000002113
228 | Тепловизор Fluke Tis 40 | 000002124
229 | Технологические трубопроводы установки насосных групп | 000002149
230 | Токопровод (ШЗК-0,4-1600-51 У3 (99,0 м.)) | 000002083
231 | Трансформатор сварочный ТДМ-403У2 28 кВа | 000001711
232 | Трансформатор сварочный ТДМ-403У2 28 кВа | 000001712
233 | Трубопроводы антиобледенительной системы | 000002197
234 | Трубопроводы водоподготовки | 000002190
235 | Трубопроводы деаэрационной установки | 000001714
236 | Трубопроводы сетевой воды | 000001713
237 | Трубопроводы химического контроля | 000001716
238 | Установка высоковольтная для испытания СПЗ кабелей 6-10 кВ Frida | 000002118
239 | Установка поверочная ЦУ 849 | 000002125
240 | Устройство для испытания защит электрооборудования УНЭП-2015-1 | 000002120
241 | Устройство испытанное с программой проверки сложных защит РЕТОМ-61 | 000002121
242 | Устройство подготовки проб воды и конденсата | 000002145
243 | Устройство прогрузки автоматов УПА-10 | 000002140
244 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 000001718
245 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002071
246 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002072
247 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002073
248 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002076
249 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002074
250 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х132-IP54 | 000002075
251 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х22-IP54 | 000002077
252 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х22-IP54 | 000002078
253 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х22-IP54 | 000002079
254 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х30-IP54 | 000002080
255 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х30-IP54 | 000002081
256 | Шкаф с преобразователем частоты ШСА-1-Пх1х30-IP54 | 000002082
257 | Шкаф силовой распределительный постоянного тока 220В, навесного исполнения, ввод кабелей сверху, вво | 000002104
258 | Щиток распределительный групповой навесного исполнения ЩРО8505-2618-Н-УХЛ3.1 | 000002218
259 | Щиток распределительный ЩРО8505-4521-Н-УХЛ3.1 | 000002219
260 | Электрическое освещение главного корпуса | 000002093
261 | Электротехническая лаборатория | 000002107
262 | Ящик силовой насоса перекачивающего | 000002085
263 | Ящик силовой насоса перекачивающего | 000002086
264 | Ящик силовой насоса перекачивающего | 000002087
265 | Ящик силовой насоса перекачивающего | 000002088
266 | Ящик силовой насоса рабочей воды | 000002089
267 | Ящик силовой насоса рабочей воды | 000002090
268 | Ящик силовой насоса рабочей воды | 000002091
269 | Ящик силовой насоса рабочей воды | 000002092
270 | Бар шкаф | 000002161
271 | Бар шкаф | 000002165
272 | ДАНА Прилавок холодильный высокотепмературный модели "Аста модернизированная" | 000002157
273 | Журнальный стол | 000002162
274 | Журнальный стол | 000002163
275 | Кофе машина | 000002166
276 | Кресло офисное Chairman 408 | 000002169
277 | Кресло офисное Chairman 408 | 000002171
278 | Кресло офисное Chairman 420 | 000002167
279 | Кресло офисное Chairman 421 | 000002168
280 | Кресло офисное Chairman 421 | 000002170
281 | Кухня с кварцевой столешницей | 000002158
282 | Морозильный шкаф | 000002155
283 | Ресепшн | 000002160
284 | Тумба под ТВ | 000002164
285 | Холодильник встраевыемый | 000002159
286 | Холодильный шкаф | 000002156
287 | Бытовая канализация Защитного сооружения гражданской обороны | 000002808
288 | Дренажная канализация Защитного сооружения гражданской обороны | 000002809
289 | Кабельное хозяйство Защитного сооружения гражданской обороны | 000002803
290 | Пожарная сигнализация Защитного сооружения гражданской обороны | 000002805
291 | Сети связи Защитного сооружения гражданской обороны | 000002810
292 | Система отопления и вентиляции Защитного сооружения гражданской обороны | 000002806
293 | Система учета воды на собственные нужды в Защитном сооружении гражданской обороны | 000002804
294 | Система хозяйственно-питьевого водопровода Защитного сооружения гражданской обороны | 000002807
295 | Кабельное хозяйство на территории | 000001973
296 | Автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов | 000002342
297 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000001963
298 | Внутренний противопожарный водопровод | 000001971
299 | Кабельное хозяйство 0,4кВ | 000001970
300 | Комплект автоматики приточно-вытяжной системы | 000001962
301 | Компьютер для независимого АРМ РЗА | 000001967
302 | Кран мостовой электрический подвесной г/п 5т | 000001956
303 | КРУЭ 110 кВ 1000А 40 кА типа 145SP-1 | 000001941
304 | Насос погружной ADL Q=39,6 м3/ч, Н=9,1 м, Р=2,2 кВт DAU22T | 000001965
305 | Охранно-пожарная сигнализация и система контроля управления доступом | 000001958
306 | Система канализации | 000001972
307 | Система отопления и вентиляции | 000001960
308 | Шкаф №1 и 2 ДЗШ шин 110кВ ШЭ 2607 061 | 000001942
309 | Шкаф №10, 11 АУВ трансформатора 110кВ 1GT 2GT; 3GT и OBT01 ШЭ 2607 019019 | 000001948
310 | Шкаф №12, 14, 16, 18 ДЗЛ линии 110кВ ШЭ 2607 091 | 000001949
311 | Шкаф №13, 15, 17, 19 АУВ и КСЗ линии 110кВ ШЭ 2607 019021 | 000001950
312 | Шкаф №20 АУВ и резервных защит ШСВ 110кВ ШЭ 2607 015 | 000001951
313 | Шкаф №25, 26 МКПА 1, 2 комплект | 000001952
314 | Шкаф №27 регистратора аварийных сигналов | 000001955
315 | Шкаф №27, 28 МКПА 3, 4 комплет | 000001953
316 | Шкаф №4 ТН-110кВ I, II с.ш. | 000001943
317 | Шкаф №5 реле-повторителей разъеденителей 1 (W1G-W3G) | 000001944
318 | Шкаф №6 реле-повторителей разъеденителей 1 (W4G, OBT01) | 000001945
319 | Шкаф №7 реле-повторителей разъеденителей 1 (1GT-3GT) | 000001946
320 | Шкаф №8 ОМП линии 110кВ W1G-W4G | 000001947
321 | Электрическое освещение КРУЭ | 000001954
322 | Контейнер металлический | 000004121
323 | Контейнер металлический | 000004122
324 | Бытовая канализация контрольно-пропускного пункта | 000002822
325 | Выдвижные дорожные блокираторы | 000002813
326 | Горячее водоснабжение контрольно-пропускного пункта | 000002821
327 | Кабельное хозяйство контрольно-пропускного пункта | 000002816
328 | Пожарная сигнализация контрольно-пропускного пункта | 000002818
329 | Пост охраны | 000002812
330 | Пост охраны | 000002838
331 | Сборка РТЗО88-В | 000002814
332 | Сборка РТЗО88-В | 000002815
333 | Система отопления и вентиляции контрольно-пропускного пункта | 000002819
334 | Система учета воды на собственные нужды в контрольно-пропускном пункте | 000002817
335 | Система хозяйственно-питьевого водопровода контрольно-пропускного пункта | 000002820
336 | АСУ ТП. Полевой уровень мазутонасосной | 000002254
337 | Баки для конденсата V=16 м.куб. №1 | 000002259
338 | Баки для конденсата V=16 м.куб. №2 | 000002260
339 | Дренаж системы охлаждения конденсатных насосов | 000002305
340 | Еврокуб V=1000 л. | 000002269
341 | Еврокуб V=1000 л. | 000002357
342 | Еврокуб V=1000 л. | 000002358
343 | Еврокуб V=1000 л. | 000002359
344 | Еврокуб V=1000 л. | 000002360
345 | Еврокуб V=1000 л. | 000002361
346 | Еврокуб V=1000 л. | 000002362
347 | Еврокуб V=1000 л. | 000002363
348 | Еврокуб V=1000 л. | 000002364
349 | Еврокуб V=1000 л. | 000002365
350 | Еврокуб V=1000 л. | 000002366
351 | Еврокуб V=1000 л. | 000002367
352 | Еврокуб V=1000 л. | 000002368
353 | Еврокуб V=1000 л. | 000002369
354 | Еврокуб V=1000 л. | 000002370
355 | Еврокуб V=1000 л. | 000002371
356 | Еврокуб V=1000 л. | 000002372
357 | Еврокуб V=1000 л. | 000002373
358 | Еврокуб V=1000 л. | 000002374
359 | Еврокуб V=1000 л. | 000002375
360 | Еврокуб V=1000 л. | 000002376
361 | Еврокуб V=1000 л. | 000002377
362 | Еврокуб V=1000 л. | 000002378
363 | Еврокуб V=1000 л. | 000002379
364 | Еврокуб V=1000 л. | 000002380
365 | Еврокуб V=1000 л. | 000002381
366 | Еврокуб V=1000 л. | 000002382
367 | Еврокуб V=1000 л. | 000002383
368 | Еврокуб V=1000 л. | 000002384
369 | Еврокуб V=1000 л. | 000002385
370 | Еврокуб V=1000 л. | 000002386
371 | Еврокуб V=1000 л. | 000002387
372 | Еврокуб V=1000 л. | 000002388
373 | Еврокуб V=1000 л. | 000002389
374 | Кабельное хозяйство (сети) здания мазутонасосной | 000002307
375 | Кран мостовой подвесной ручной однобалочный г.п. 1т., пролет 9 м., длина 9,6 м., высота подъема 6 м. | 000002302
376 | Кран мостовой подвесной ручной однобалочный г.п. 1т., пролет 9 м., длина 9,6 м., высота подъема 6 м. | 000002303
377 | Насос дренажный Ш40-4-19,5/4Б №1 | 000002244
378 | Насос дренажный Ш40-4-19,5/4Б №2 | 000002245
379 | Насос конденсатный 1КС 20-50 №1 | 000002246
380 | Насос конденсатный 1КС 20-50 №2 | 000002247
381 | Насос рециркуляции А1 ЗВ 125/16-90/4Б №1 | 000002242
382 | Насос рециркуляции А1 ЗВ 125/16-90/4Б №2 | 000002243
383 | Насос химический X 65-50-160К №1 | 000002250
384 | Насос химический X 65-50-160К №2 | 000002251
385 | Подогреватель мазута ПМБ 50-15-13 №1 | 000002255
386 | Подогреватель мазута ПМБ 50-15-13 №2 | 000002256
387 | Подогреватель мазута ПМБ 90-4-13 №1 | 000002257
388 | Подогреватель мазута ПМБ 90-4-13 №2 | 000002258
389 | Пожарная сигнализация | 000002272
390 | Ручной поршневой насос РПН 1,3/30 №1 | 000002248
391 | Ручной поршневой насос РПН 1,3/30 №2 | 000002249
392 | Сборка РТЗО | 000002276
393 | Сепаратор периодической продувки Ду400 СП-5,5-1,4 | 000002261
394 | Система отопления и вентиляции | 000002262
395 | Система противопожарного водоснабжения | 000002270
396 | Система хозяйственно-бытовой канализации | 000002304
397 | Технологические трубопроводы | 000002253
398 | Фильтр грубой очистки ФМг60-10-5 №1 | 000002265
399 | Фильтр грубой очистки ФМг60-10-5 №2 | 000002266
400 | Фильтр грубой очистки ФМг90-10-5 №1 | 000002263
401 | Фильтр грубой очистки ФМг90-10-5 №2 | 000002264
402 | Фильтр тонкой очистки ФМт50-16-40 №1 | 000002267
403 | Фильтр тонкой очистки ФМт50-16-40 №2 | 000002268
404 | Хозпитьевой водопровод | 000002271
405 | Шкаф силовой ПР 8503-1003 | 000002275
406 | Шкаф силовой ПР 8503-1004 №1 | 000002273
407 | Шкаф силовой ПР 8503-1004 №2 | 000002274
408 | Щит автоматического ввода резерва ЩАП-33-31 УХЛ4 | 000002293
409 | Ящик силовой вентилятора В1 (В1') №1 | 000002298
410 | Ящик силовой вентилятора В1 (В1') №2 | 000002299
411 | Ящик силовой вентилятора В2 (В2') №1 | 000002300
412 | Ящик силовой вентилятора В2 (В2') №2 | 000002301
413 | Ящик силовой вентилятора П1 (П1') №1 | 000002294
414 | Ящик силовой вентилятора П1 (П1') №2 | 000002295
415 | Ящик силовой вентилятора П2 (П2') №1 | 000002296
416 | Ящик силовой вентилятора П2 (П2') №2 | 000002297
417 | Ящик силовой насоса рециркуляции №1 | 000002286
418 | Ящик силовой насоса рециркуляции №2 | 000002287
419 | Ящик силовой основного насоса №1 | 000002283
420 | Ящик силовой основного насоса №2 | 000002284
421 | Ящик силовой основного насоса №3 | 000002285
422 | Ящик управления дренажными насосами ЯЭ 1413-3474 | 000002282
423 | АСУ ТП. Полевой уровень приёмно-сливного устройства мазута и силиката | 000002314
424 | Кабельное хозяйство (сети) приемно-сливного устройства | 000002319
425 | Погружной насос 12НА-9х4-4760-В-У2 с эл.двигателем ВА180М4 У2 №1 | 000002311
426 | Погружной насос 12НА-9х4-4760-В-У2 с эл.двигателем ВА180М4 У2 №2 | 000002312
427 | Технологические трубопроводы | 000002313
428 | Ящик силовой для погружных насосов №1 | 000002317
429 | Ящик силовой для погружных насосов №2 | 000002318
430 | АСУ ТП. Полевой уровень резервуаров хранения мазута | 000002324
431 | Кабельное хозяйство (сети) | 000002330
432 | Камера управления задвижек | 000002325
433 | Насос НСУ-4 с эл.двигателем АИМ-А63В4м N=0,37 кВт,n=1500 об/мин | 000002322
434 | Ограждающая стена резервуаров | 000002329
435 | Система пожаротушения мазутного хозяйства и сливной эстакады резервуаров хранения мазута | 000002328
436 | Таль ручная ТРЧП 1,0-6,0 г/п-1 т Hп=6 м (КМПр 1,0-9,0-9,6-6,0) №1 | 000002320
437 | Таль ручная ТРЧП 1,0-6,0 г/п-1 т Hп=6 м (КМПр 1,0-9,0-9,6-6,0) №2 | 000002321
438 | Технологические трубопроводы | 000002323
439 | Насосный агрегат KRAL КН-851 (трехвинтовой) со взрывозащищенным электродвигателем 30 кВт №1 | 000002761
440 | Насосный агрегат KRAL КН-851 (трехвинтовой) со взрывозащищенным электродвигателем 30 кВт №2 | 000002762
441 | Насосный агрегат KRAL КН-851 (трехвинтовой) со взрывозащищенным электродвигателем 30 кВт №3 | 000002763
442 | Воздухосборник ВВ-6,3-1,0-3-УХЛ | 000002027
443 | Воздушный ресивер РВ-0,9-1,0-3-УХЛ | 000002028
444 | Молниезацита и наружное заземление сооружений | 000002776
445 | Наружное освещение | 000002777
446 | Сборка силовая ПР8503-1003 | 000002778
447 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000001922
448 | Блок-бокс для хранения передвижных средств пожаротушения | 000002340
449 | Вентиляторные секционные градирни типа БМГ-210 | 000001912
450 | Вентиляторные секционные градирни типа БМГ-210 | 000001913
451 | Вертикальный одноступенчатый погружной насос | 000001871
452 | Выходной фильтр перенапржения Danfoss MCC-102 A40KTME20B | 000001916
453 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ | 000002341
454 | Комплектно-распределительное устройство насосной станции пожаротушения и оботоного водоснабжения с в | 000001914
455 | Насос оборотного водоснабжения Grundfos NB 125-315/317 с эл.двигателем Simens 200L N=30 кВт | 000001868
456 | Насос оборотного водоснабжения Grundfos NB 125-315/317 с эл.двигателем Simens 200L N=30 кВт | 000001869
457 | Охранно-пожарная сигнализация и система контроля управления доступом | 000001924
458 | Приборы технологического учета воды | 000001875
459 | Сборка РТЗО-88 "00BKL05". | 000001923
460 | Система отопления и вентиляции | 000001925
461 | Таль ручная передвижная, грузоподьемностью 3,2 тн. Высота подьема 3 м. | 000001874
462 | Технологические трубопроводы установки насосных групп | 000001928
463 | Установка повышения давления GT-D-130 V | 000001870
464 | Установка пропорционального дозирования EKNITEX 100-8.1-040.M.S | 000001873
465 | Устройство главного пуска (шкаф ПЧ) | 000001915
466 | Центробежный насос противопожарного водоснабжения NB 125-250/249 c эл.двигателем | 000001866
467 | Центробежный насос противопожарного водоснабжения NB 125-250/249 c эл.двигателем | 000001867
468 | Частотный преобразователь FC-102 P 18 КТ4Е20Н2 | 000001920
469 | Шкаф силовой ПР8503-1003 (п.1) | 000001917
470 | Шкаф силовой ПР8503-1003 (п.2) | 000001918
471 | Щит автоматического ввода резерва ЩАП -33- 31 УХЛ4 | 000001921
472 | Ящик управления насосами ЯЭ 1413-3674 | 000001919
473 | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-12 | 000003758
474 | Анализатор промышленной чистоты жидкостей PAMAS S-40 Standard | 000003761
475 | Анализатор Флюорат-02-5М | 000003760
476 | Полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-01 | 000003759
477 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1 ЭБ | 000003762
478 | Термостат LOIP LT-910 | 000003757
479 | Титратор Фишера Эксперт-007М АП | 000003763
480 | Внутриплощадочное ограждение | 000002046
481 | Периметральное ограждение | 000002824
482 | Вспомогательные трубопроводы ГТУ | 000002228
483 | Газотурбинная установка №3 LM6000 PF Sprint | 000002232
484 | Газотурбинная установка №1 LM6000 PF Sprint | 000002230
485 | Газотурбинная установка №2 LM6000 PF Sprint | 000002231
486 | Кабельное хозяйство (сети) открытой установки ГТУ | 000002236
487 | Полевой уровень АСУ ТП ГТУ | 000002229
488 | Трубопроводы сброса сжатого воздуха ГТУ | 000002227
489 | Датчик уровня и межфазного уровня VEGAFLEX 81 | 000001863
490 | Заземлитель однополюсный ЗОН-110Б-I УХЛ1 | 000001798
491 | Заземлитель однополюсный ЗОН-110Б-I УХЛ1 | 000001821
492 | Заземлитель однополюсный ЗОН-110Б-I УХЛ1 | 000001822
493 | Заземлитель однополюсный ЗОН-110Б-I УХЛ1 | 000001823
494 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001796
495 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001806
496 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001808
497 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001809
498 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001810
499 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001811
500 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001812
501 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001813
502 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001814
503 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001815
504 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001816
505 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П1-110/73/10/3 IV УХЛ1 | 000001817
506 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНН-П1-110/60/10/3 IV УХЛ1 | 000001797
507 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНН-П1-110/60/10/3 IV УХЛ1 | 000001818
508 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНН-П1-110/60/10/3 IV УХЛ1 | 000001819
509 | Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПНН-П1-110/60/10/3 IV УХЛ1 | 000001820
510 | Резервуар стальной одностенный подземный V=65м3 (маслосборник) РГ65 | 000001862
511 | Сеть аварийного слива трансформаторного масла | 000002146
512 | Токопровод собственных нужд 6 кВ ТЗКР-6-1600-81У1 (60 м) | 000001805
513 | Токопровод генераторный ТЭНЕ-10-4000-250УХЛ1 (60 + 216 м) | 000001804
514 | Трансформатор блочный мощностью 63000 кВА, напряжением 115/10,5 кВ ТД-63000/110-У1 №1 | 000001799
515 | Трансформатор блочный мощностью 63000 кВА, напряжением 115/10,5 кВ ТД-63000/110-У1 №2 | 000001800
516 | Трансформатор блочный мощностью 63000 кВА, напряжением 115/10,5 кВ ТД-63000/110-У1 №3 | 000001801
517 | Трансформатор рабочий собственных нужд мощностью 6300 кВА, напряжением 10,5/6,3 кВ ТДНС-10000/35-У1 | 000001803
518 | Трансформатор рабочий собственных нужд мощностью 6300 кВА, напряжением 10,5/6,3 кВ ТДНС-10000/35-У1 | 000001827
519 | Трансформатор рабочий собственных нужд мощностью 6300 кВА, напряжением 10,5/6,3 кВ ТДНС-10000/35-У1 | 000001828
520 | Трансформатор резервный собственных нужд мощностью 10000 кВА, напряжением 115/6,3 кВ ТДН-10000/110- | 000001802
521 | Кран подвесной электрический двухпролетный г/п 6,2 тн, L=9+9 м, Нп=18 м | 000002772
522 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000001776
523 | Бак сбора промывочных вод вод V=63 м3 | 000001807
524 | Водогрейный котёл №1 типа КВ-ГМ-116,3-150 | 000001778
525 | Водогрейный котёл №2 типа КВ-ГМ-116,3-150 | 000001779
526 | Водогрейный котёл №3 типа КВ-ГМ-116,3-150 | 000001780
527 | Водопровод | 000001825
528 | Вспомогательные трубопроводы | 000001773
529 | Газовоздухопроводы | 000002220
530 | Группа насосов рециркуляции котлов ПВК | 000001763
531 | Дутьевой вентилятор ВГДН-19,3К-0,62 К №1 | 000001784
532 | Дутьевой вентилятор ВГДН-19,3К-0,62 К №2 | 000001785
533 | Дутьевой вентилятор ВГДН-19,3К-0,62 К №3 | 000001786
534 | Дымосос ДН-22х2-0,62 КГМ №1 | 000001781
535 | Дымосос ДН-22х2-0,62 КГМ №2 | 000001782
536 | Дымосос ДН-22х2-0,62 КГМ №3 | 000001783
537 | Кабельное хозяйство пиковой водогрейной котельной | 000001861
538 | Клапан ПГВУ 4-х осный 1540ч1638 в комплекте с МЭО-250/63-0,25М-99К и тягами на МЭО №1 | 000002224
539 | Клапан ПГВУ 4-х осный 1540ч1638 в комплекте с МЭО-250/63-0,25М-99К и тягами на МЭО №2 | 000002225
540 | Клапан ПГВУ 4-х осный 1540ч1638 в комплекте с МЭО-250/63-0,25М-99К и тягами на МЭО №3 | 000002226
541 | Лебедка ручная ЛР-1000 №1 | 000002221
542 | Лебедка ручная ЛР-1000 №2 | 000002222
543 | Лебедка ручная ЛР-1000 №3 | 000002223
544 | Механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К У2, №1 | 000001787
545 | Механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К У2, №2 | 000001788
546 | Механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К У2, №3 | 000001789
547 | Механизм МЭО-630/63-0,25У-92К У2, №1 | 000001790
548 | Механизм МЭО-630/63-0,25У-92К У2, №2 | 000001791
549 | Механизм МЭО-630/63-0,25У-92К У2, №3 | 000001792
550 | Многокомпонентная модульная система анализа дымовых газов | 000001769
551 | Насос бака промывочных вод ЕТВ-050-032-200 GG M11D200752 В 0=25 м3/час в комплекте с эп.двигатепем А | 000001764
552 | Насос бака промывочных вод ЕТВ-050-032-200 GG M11D200752 В 0=25 м3/час в комплекте с эп.двигатепем А | 000001771
553 | Насос дренажный АХП50-32-200К-1,3-СД | 000001768
554 | Насос кислотной промывки 1Х200-150-500И-а-55с | 000001767
555 | Насос оборотного водоснабжения NB 125-250/249 A-F-A-BAQE, №1 | 000001765
556 | Насос оборотного водоснабжения NB 125-250/249 A-F-A-BAQE, №2 | 000001766
557 | Отопление и вентиляция | 000001794
558 | Пожарная сигнализация | 000001826
559 | Преобразователь частоты ПЧ 6кВ ЭСН-110 УХЛ4 | 000001830
560 | Сборка РТЗО 00BLK30 | 000001831
561 | Сборка РТЗО 00BLK30 | 000001832
562 | Сборка РТЗО 00BLK40 | 000001833
563 | Сборка РТЗО 00BLK40 | 000001834
564 | Сборка РТЗО-88 "51BL01" | 000001859
565 | Сборка РТЗО-88 "51BL01". Котел 1, 2, 3 | 000001856
566 | Сборка РТЗО-88 "51BL01". Котел 1, 2, 3 | 000001857
567 | Сборка РТЗО-88 "51BL01". Котел 1, 2, 3 | 000001858
568 | Система канализации | 000001860
569 | Тележка ручная платформенная АС-М-301 г/п 400 кг | 000001775
570 | Теплообменник оборотного водоснабжения НН№113 F=214,7 м2 | 000001793
571 | Технологический узел учета газа | 000001770
572 | Трансформатор сварочный ТДМ-403У2 28 кВа | 000001829
573 | Трубопроводы оборотного водоснабжения | 000001824
574 | Трубопроводы сетевой воды | 000001774
575 | Трубопроводы топливоснабжения | 000001777
576 | Трубопроводы химической очистки котлов от накипи в том числе бак нейтрализованных вод химической очи | 000001772
577 | Шкаф силовой ПР 8503-2002 | 000001853
578 | Шкаф силовой ПР 8503-2004 | 000001850
579 | Шкаф силовой ПР 8503-2004 | 000001851
580 | Шкаф силовой ПР 8503-2004 | 000001849
581 | Шкаф силовой ПР 8503-2006 | 000001854
582 | Шкаф силовой ПР 8703-1132 | 000001855
583 | Электрическое освещение пиковой водогрейной котельной | 000001852
584 | Ящик силовой насоса кислотной промывки котлов | 000001848
585 | Ящик силовой насоса обортного водоснабжения | 000001845
586 | Ящик силовой насоса обортного водоснабжения | 000001846
587 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001836
588 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001837
589 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001838
590 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001839
591 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001840
592 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001841
593 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001842
594 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001843
595 | Ящик силовой насоса рециркуляции | 000001844
596 | Ящик управления дренажного приямка ЯЭ 1435-0004 | 000001847
597 | Ящик управления дренажными насосами ЯЭ 1413-3474 | 000001835
598 | Подпорная стенка | 000002172
599 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) | 000001961
600 | Внутренний водопровод | 000001911
601 | Кабельное хозяйство (сети) здания РУСН 6 кВ | 000001957
602 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ | 000001876
603 | Компьютер ноутбук АРМ РЗА (0238-ED) | 000001940
604 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001881
605 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001902
606 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001903
607 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001904
608 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001905
609 | НКУ модульной конструкции МНС-2000 УХЛ4 | 000001906
610 | Отопление и вентиляция | 000001969
611 | Пожарная сигнализация | 000001966
612 | РЩ-2. Шкаф №10р автоматики управления приводом РПН рабочих ТСН | 000001891
613 | РЩ-2. Шкаф №13р распределения оперативного тока | 000001894
614 | РЩ-2. Шкаф №14р распределения оперативного тока | 000001893
615 | РЩ-2. Шкаф №15р регистрации аварийных сигналов. | 000003580
616 | РЩ-2. Шкаф №16р регистрации аварийных сигналов | 000001896
617 | РЩ-2. Шкаф №17р синхранизатора | 000001898
618 | РЩ-2. Шкаф №2р защиты блока 10В (Система А) | 000001887
619 | РЩ-2. Шкаф №3р защиты блока 10В (Система В) | 000001888
620 | РЩ-2. Шкаф №4р защиты блока 20В (Система А) | 000001889
621 | РЩ-2. Шкаф №5р защиты блока 20В (Система В) | 000001890
622 | РЩ-2. Шкаф №6р защиты блока 30В (Система А) | 000001884
623 | РЩ-2. Шкаф №7р защиты блока 30В (Система В) | 000001885
624 | РЩ-2. Шкаф №9р автоматики управления приводом РПН рабочего ТСН, резервного ТСН | 000001892
625 | РЩ-2. Шкаф защиты резервного ТСН | 000001886
626 | Сборка РТЗО 00BLH11 | 000001878
627 | Сборка РТЗО 00BLH21 | 000001879
628 | Сборка РТЗО 00BLH31 | 000001880
629 | Сборка силовая ПР8503-2010 | 000001882
630 | Сборка силовая ПР8503-2010 | 000001907
631 | Сборка силовая ПР8503-2010 | 000001908
632 | Серверная. Шкаф сервера. | 000001899
633 | Система канализации | 000001964
634 | Система частотного регулирования шести сетевых насосов | 000001877
635 | Таль электрическая ТЭ 200П-521 | 000001959
636 | ЩАП-33-31 УХЛ4 | 000001883
637 | Элегазовое генераторное распределительное устройство ЭГРУ-10,5 кВ (FKG2S) | 000001900
638 | Элегазовое генераторное распределительное устройство ЭГРУ-10,5 кВ (FKG2S) | 000001909
639 | Элегазовое генераторное распределительное устройство ЭГРУ-10,5 кВ (FKG2S) | 000001910
640 | Электрическое освещение РУСН 6 кВ | 000001901
641 | Системы газоанализа элегаза | 000002774
642 | Верхний уровень АСУ ТП блок-бокса газового хозяйства | 000002885
643 | Верхний уровень АСУ ТП блока вспомогательных цехов с ЦТП 2-го сетевого района | 000002877
644 | Верхний уровень АСУ ТП газового хозяйства ГРП | 000002883
645 | Верхний уровень АСУ ТП главного корпуса | 000002875
646 | Верхний уровень АСУ ТП дожимной компрессорной станции | 000002884
647 | Верхний уровень АСУ ТП КРУЭ 110 кВ | 000002881
648 | Верхний уровень АСУ ТП мазутонасосной со складом масла | 000002879
649 | Верхний уровень АСУ ТП модульной паровой котельной | 000002882
650 | Верхний уровень АСУ ТП насосной станции противопожарного и оборотного водоснабжения. | 000002878
651 | Верхний уровень АСУ ТП пиковой водогрейной котельной | 000002876
652 | Верхний уровень АСУ ТП РУСН 6 кВ | 000002880
653 | Внутриобъектовая связь | 000002766
654 | Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) | 000002767
655 | Комплекс средств АСУ ТП. Программно-технический комплекс "Овация" АСУ ТП. Верхий уровень. | 000002770
656 | Локально-вычислительная сеть | 000002771
657 | Система бесперебойного электропитания инженерно-технических средств охраны | 000002768
658 | Система контроля и управления доступом инженерно-технических средств охраны | 000002869
659 | Система отображения технологической информации автоматизированной системой Системного оператора (СОТ | 000002765
660 | Система охранного освещения инженерно-технических средств охраны | 000002870
661 | Система охранного телевидения инженерно-технических средств охраны | 000002871
662 | Система охранной сигнализации инженерно-технических средств охраны | 000002872
663 | Система сбора и обработки информации инженерно-технических средств охраны | 000002874
664 | Системы мониторинга инженерных систем (СМИС) | 000002769
665 | Освещение склада-навеса | 000002345
666 | Подъемник коленчатый Houlotte HA12IP | 000002823
667 | Складские помещения | 000002868
668 | Автоматизированная система управления технологическими процессами (полевой уровень) наружних сетей | 000002042
669 | Аккумулирующие ёмкости очистных сооружений V=100 м.куб. | 000002033
670 | Бак хранения силиката | 000002351
671 | Газопроводы по площадке ГТУ-ТЭЦ | 000002043
672 | Канализационная насосная станция КНС ARMOPLAST-1200-8000 (11-008) в исполнении под проезжую часть до | 000002029
673 | Лоток сбора поверхностных вод вдоль ограждения со стороны ж/д путей | 000002347
674 | Наружные технологические трубопроводы | 000002349
675 | Объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (В1) | 000002034
676 | Подземная комплектная насосная станция КНС "ЭКОЛОС" КНС-144/10С/2,0-6,2/4,2 с насосом KSB KRTK 100-2 | 000002031
677 | Приборы коммерческого учета | 000002045
678 | Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-25-8-2760 V=25 м3 №1 | 000002353
679 | Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-25-8-2760 V=25 м3 №1 | 000002354
680 | АСУ ТП. Полевой уровень канализационной насосной станции | 000002790
681 | Дренажная канализация вокруг ЗСГО | 000002787
682 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ канализационной насосной станции | 000002789
683 | Канализационная насосная станция дренажной канализации вокруг ЗСГО | 000002788
684 | Система бытовой и ливнёвой канализаций (К1, К2) | 000002030
685 | Система оборотного водоснабжения | 000002352
686 | Станция очистки ливневых талых производственных водосточных вод "ЭКОЛОС" КПН-40С/2,4-11,9/1,1 | 000002032
687 | Тепловые сети | 000002041
688 | Технологические трубопроводы | 000002040
689 | Тоннели и каналы инженерных коммуникаций | 000002036
690 | Трубопровод автоматического пожаротушения | 000002348
691 | Трубопровод постоянного отвода ручья | 000002346
692 | Фильтр-грязевик ГИГ-3800/Ру2,5 МПа Ду=3068 мм | 000002035
693 | Эстакада трубопроводов трубопроводов вдоль Первой речки | 000002355
694 | Эстакады технологических трубопроводов | 000002039
Таблица № 2: Топливо, запасные части, оборудование к установке, ТМЦ
№ п/п | Наименование | Инвентарный номер | кол-во, ед.
Топливо
1 | Мазут М-100 |  | 4629.716
Запасные части
2 | Горелка запальная ZAO 210М |  | 1
3 | Запчасти КУВ1 (ППУ № 35) |  | 1
4 | Запчасти КУВ2 (ППУ № 79) |  | 1
5 | Запчасти КУВ3 (ППУ № 123) |  | 1
6 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение |  | 19.8
7 | Клапан пневматический ASV/K DN15/PN40 |  | 1
8 | Клапан пневматический ASV/K DN25/PN40 |  | 1
9 | Клапан пневматический ASVG/NDN15/PN40 |  | 1
10 | Клапан пневматический GSV-C.DN150/PN16 |  | 1
11 | Клапан пневматический KVAZ DN32/PN40 |  | 1
12 | Клапан регулирующий ж/т MV5211 DN25/PN40 Kvs4.0 m/h |  | 1
13 | Клапан регулирующий пар MV5211 DN25/PN40 Kvs7.5 m/h |  | 1
14 | Монтажная зонная коробка ZB-4-QC-MP |  | 5
15 | Насос для откачки реагентов с комплектующими - Комплект Lutz 0205-212 (1 евро=65,0108 рубля на 19.03.2015г.) |  | 1
16 | Насос кислотной промывки 1Х200-150-500И-а-55с вес 1405кг (ЗИП) |  | 1
Оборудование к установке
17 | Центрабежный насос HPKL125-100-250 SGBS W W07502 B на раме с муфтой и электродвигателем Siemens |  | 9
ТМЦ
18 | приставка к рабочему столу | ПЯ0018084 | 1
19 | стол рабочий | ПЯ0018083 | 1
20 | "Милано" диван 3-х мсет (TERRA TM-6) 770*1780*810 (6 шт.) | ПЯ0018807 | 6
21 | 1370 приставка | ПЯ0018090 | 1
22 | А2510 тумба выкатная сервисная | ПЯ0018085 | 1
23 | А2565 шкаф полузакрытый | ПЯ0018088 | 1
24 | А2568 шкаф закрытый со стеклом | ПЯ0018087 | 1
25 | А2570 шкаф для одежды | ПЯ0018089 | 1
26 | Автоматический сварочный аппарат Fugikura-60s и скалыватель оптического волокна | ПЯ0018838 | 1
27 | Агат 21 стол журнальный | ПЯ0018091 | 2
28 | Аквадистиллятор электрический Э-4М по ТУ 9452-001-32159878-2013 | ПЯ0018108 | 2
29 | Амперметр цифровой СА 3010/3 (4 шт) | ПЯ0018390 | 4
30 | Архивный металлический стеллаж, 600х1000х2200 мм 2 шт | ПЯ0018037 | 2
31 | Архивный металлический стеллаж, 600х1200х2200 мм 6 шт | ПЯ0018038 | 6
32 | Архивный металлический стеллаж, 600х1200х2200 мм 9шт | ПЯ0018035 | 9
33 | Банкетка 1450х450(h)х452 (5 шт.) | ПЯ0017990 | 5
34 | Баня водяная LOIP LB-140 | ПЯ0018132 | 4
35 | Барометр-анероид контрольный М-67 (2 шт.) | ПЯ0018149 | 1
36 | Барьер искрозащиты Метран-630-301-Ех-ГП | ПЯ0018407 | 27
37 | Блок питания GW INSTEK постоянного тока линейный серии GPC-H | ПЯ0018836 | 1
38 | Брифинг БНД-12 | ПЯ0018067 | 1
39 | Ванна моечная 2-х гнездная | ПЯ0017984 | 1
40 | Варочная панель встраевыемая | ПЯ0018056 | 1
41 | Весы напольные | ПЯ0017960 | 1
42 | Весы настольные циферблатные | ПЯ0017977 | 1
43 | Весы настольные электронные | ПЯ0017978 | 1
44 | Вешалка- стойка восьмироговая 4 шт | ПЯ0017982 | 4
45 | Виброопора ОВ-31 М (10 шт.) | ПЯ0018840 | 10
46 | Вольтметр цифровой СВ 3010/2 (4 шт) | ПЯ0018391 | 2
47 | Воронка фильтрующая ВФ-1-32 (пор.40) | ПЯ0018748 | 4
48 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ УЗ 10х10 (8 шт) | ПЯ0018387 | 8
49 | Вытяжка каминная Elikor EP5421WW белый 50*30,7*27,4 см. | ПЯ0018818 | 1
50 | Вытяжной агрегат встраевыемый | ПЯ0018055 | 1
51 | Гардероб ШБ-48 | ПЯ0018071 | 1
52 | Гликолевый насос (системы охлаждения) с электродвигателем | 17550 | 1
53 | ДАНА Кассовый прилавок с устан. розет. (ККЛ-12/7Н) | ПЯ0017963 | 1
54 | ДАНА Мармит для вторых блюд (МЭВ-10/7Н) | ПЯ0017966 | 1
55 | ДАНА Мармит для первых блюд (МЭП2-10/7Н) | ПЯ0017965 | 1
56 | ДАНА Прилавок нейтральный с полкой с устан. розет. (ПН-10/7Н) | ПЯ0017964 | 1
57 | Датчик избыточного давления Метран-150CG0(-30…30Па) 2 2 1 1 A S5 B1 SC1 C1 ST PA и вентиль блочный 0104 M T2 2 B 1 1 В9 2 L4 | ПЯ0018404 | 3
58 | Датчик оценки шероховатости и волнистости ДШВ-1 | ПЯ0018384 | 1
59 | Дверь глухая БНД-7.1 2 шт | ПЯ0018073 | 2
60 | Дверь глухая БНД-8.1 2 шт | ПЯ0018080 | 2
61 | Дверь глухая БНД-9.1 2 шт | ПЯ0018072 | 2
62 | Дверь тонированая БНД-02.1Т 4 шт | ПЯ0018074 | 4
63 | Денситометр ДНС-2 | ПЯ0018364 | 1
64 | Дефлегматор 500-19/26-29/32 | ПЯ0018751 | 2
65 | Диван "Милано", 3 мест., 770х1780х810 мм | ПЯ0018022 | 1
66 | Диван ГАЛА 2-х местный | ПЯ0018065 | 1
67 | Диван кресло ГАЛА 2 шт | ПЯ0018064 | 2
68 | Диван модуль 3-х местный ГАЛА 2 шт | ПЯ0018062 | 2
69 | Диван прям. 3 мест., 1060х2400х910 мм | ПЯ0018036 | 1
70 | Диван угловой ГАЛА 2 шт | ПЯ0018063 | 2
71 | Дополнительная секция, 4- отделения, разборная 300*500*1800 (5 шт.) | ПЯ0018821 | 4
72 | Защитная решетка для вентилятора. | ПЯ0017824 | 3
73 | Зеркало Акватон Колибри 45 с полкой (в санузле) 360*100*806 (2 шт.) | ПЯ0018831 | 2
74 | Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-78 "Аврора ДН" | ПЯ0017952 | 30
75 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | ПЯ0017953 | 10
76 | Ионометр И-160МИ | ПЯ0018116 | 2
77 | Карниз для ванной комнаты Trakraft "Mast" телескопический, длина 110-200 см. (2 шт.) | ПЯ0018829 | 2
78 | Кассовое окно с неподвижным шелевым лотком, пулестойкое 500*800 (h) | ПЯ0018825 | 1
79 | Колбонагреватель LH-250 (250-1000мл.) | ПЯ0018128 | 5
80 | Колесо поворотное престиж (9 шт) | ПЯ0018096 | 9
81 | Комбайн кухонный | ПЯ0017979 | 1
82 | Комплект визуального контроля с сумкой для переноски ВИК "Эксперт" | ПЯ0018334 | 1
83 | Комплект датчиков У3 ПЭП 3-4 У IP68 | ПЯ0018469 | 3
84 | Комплект досмотровых зеркал "Поиск-МР" | ПЯ0018336 | 1
85 | Комплект стандартных образцов КОУ-2М | ПЯ0018339 | 1
86 | Контейнер для грязной однор. посуды | ПЯ0017985 | 1
87 | Контейнер для пищевых отходов | ПЯ0017983 | 1
88 | Контрольно-кассовая машина | ПЯ0017972 | 1
89 | Конференц- стол БНД-24 | ПЯ0018069 | 1
90 | Кофеварка гейзерная | ПЯ0017975 | 1
91 | Кофемолка | ПЯ0017971 | 1
92 | Кошма пожарная | ПЯ0017996 | 1
93 | Кресло 9005L, 640х620х1260мм 6 шт | ПЯ0018023 | 6
94 | Кресло ЛАБ-СЛ-04 (Астек), обивка - искуственная кожа (цвет черный), каркас черный без подлокотников | ПЯ0018639 | 2
95 | Кресло офисное 560*560*1040 (28 шт.) | ПЯ0018809 | 28
96 | Кресло офисное CH 445 WD 2 шт | ПЯ0018092 | 2
97 | Кресло офисное Chairman 658 11 шт | ПЯ0018093 | 11
98 | Кресло офисное Chairman 659 17 шт | ПЯ0018094 | 17
99 | Кресло поворотное Престиж (31 шт.) | ПЯ0018034 | 31
100 | Кресло поворотное Престиж 24 шт | ПЯ0017998 | 24
101 | Кресло поворотное Престиж 32 шт | ПЯ0018005 | 32
102 | Кресло поворотное Престиж 9 шт | ПЯ0018048 | 9
103 | Кресло рабочее для кассира | ПЯ0017973 | 1
104 | Кресло руководителя 700*700*1240 (2 шт.) | ПЯ0018808 | 2
105 | Кристалл-24: Световые табло. Питание: 12, 24 В | ПЯ0017955 | 5
106 | Кушетка медицинская двухсекционная М111-035 арт.04865 1900*600*560 мм | ПЯ0018792 | 1
107 | Кушетка стационарная, 1855х600х550 мм | ПЯ0018004 | 1
108 | Кюветодержатель универсальный на 4 кюветы | ПЯ0018776 | 3
109 | ЛАБ-1200 ВГ Стол для весов 1200*600*760(780) | ПЯ0018615 | 2
110 | ЛАБ-1200 ЛКв Стол лабораторный высокий 1200*600*900 | ПЯ0018624 | 1
111 | ЛАБ-1200 ЛЛв Стол лабораторный высокий 1200*600*900 | ПЯ0018625 | 1
112 | ЛАБ-1200 ПК Стол пристенный физический 1200*800*900(1500) | ПЯ0018618 | 2
113 | ЛАБ-1200 СК Стол для компьютера 1200*570*760 | ПЯ0018633 | 1
114 | ЛАБ-1200 СП Стол письменный 1200*700*760 | ПЯ0018631 | 3
115 | ЛАБ-1200 ТК Стол для титрования 1200*600*900(1800) | ПЯ0018623 | 3
116 | ЛАБ-1200 ШВ-II Шкаф вытяжной 1238*726*2100 | ПЯ0018605 | 1
117 | ЛАБ-1200 Швн Шкаф вытяжной для муфельных печей 1232*925*2100 | ПЯ0018603 | 3
118 | ЛАБ-1400 МО Стол-мойка 1400*800*900(1400) чаша-н/ж сталь 340*420*160 | ПЯ0018628 | 2
119 | ЛАБ-1500 ОК Стол островной физический 1500*1400*900(1500) | ПЯ0018620 | 2
120 | ЛАБ-1500 ОК Стол островной химический 1500*1400*900(1500) | ПЯ0018621 | 1
121 | ЛАБ-1500 ПК Стол пристенный физический 1500*800*900(1500) | ПЯ0018619 | 1
122 | ЛАБ-1500 Шв-II Шкаф вытяжной 1538*726*2100 | ПЯ0018604 | 2
123 | ЛАБ-2400 ОКМ Стол островной химический 2400*1400*900(1500) | ПЯ0018622 | 1
124 | ЛАБ-400 ТВЯ-З Тумба подкатная высокая с 3 ящиками 400*580*830 | ПЯ0018637 | 1
125 | ЛАБ-500 СТП Стол передвижной 500*600*800 | ПЯ0018627 | 1
126 | ЛАБ-500/600 ТС Тумба со столешницей 500*600*900 | ПЯ0018638 | 1
127 | ЛАБ-600 ВГ Стол для весов 600*400*780 | ПЯ0018616 | 2
128 | ЛАБ-800 МД Стол-мойка 800*630*900(1400), столешница-единый модуль из н/ж стали | ПЯ0018630 | 1
129 | ЛАБ-800 МО Стол-мойка 800*630*900(1400), столешница-единый модуль из н/ж стали | ПЯ0018629 | 2
130 | ЛАБ-800 СТП Стол передвижной 800*600*800 | ПЯ0018626 | 3
131 | ЛАБ-800 ШД Шкаф для документов 800*580*1810 | ПЯ0018610 | 4
132 | ЛАБ-800 ШО Шкаф для одежды 800*580*1810 | ПЯ0018611 | 8
133 | ЛАБ-800 ШП Шкаф для лабораторной посуды 800*580*1810 | ПЯ0018609 | 4
134 | ЛАБ-800 ШПр Шкаф для приборов 800*580*1810 | ПЯ0018608 | 5
135 | ЛАБ-800 ШР Шкаф для хранения реактивов 800*580*1810 | ПЯ0018607 | 2
136 | ЛАБ-900 ВГ Стол для весов 900*600*780 | ПЯ0018617 | 1
137 | ЛАБ-ОМ-01 Стеллаж открытый | ПЯ0018614 | 5
138 | ЛАБ-ОМ-05 Шкаф закрытый с полками | ПЯ0018612 | 1
139 | ЛАБ-ОМ-07 Стол однотумбовый | ПЯ0018632 | 3
140 | Лестница 3-х секционная | ПЯ0018718 | 1
141 | Лестница-стремянка | ПЯ0018720 | 1
142 | Лестница-трансформер | ПЯ0018719 | 2
143 | Линейка металлическая двусторонняя 150мм 0-150 | ПЯ0018333 | 1
144 | Линейка металлическая двусторонняя 1000мм 0-1000 | ПЯ0018331 | 1
145 | Линейка металлическая двусторонняя 500мм 0-500 | ПЯ0018332 | 1
146 | Логотип предприятия (7 шт.) | ПЯ0018835 | 7
147 | Люксметр LX 101 | ПЯ0018382 | 1
148 | Магазин сопротивлений Р 4834 (2 шт) | ПЯ0018392 | 2
149 | Магнитная мешалка Lab disk | ПЯ0018111 | 3
150 | Магнитный штатив Mitutoyo 7010SN | ПЯ0018337 | 1
151 | Магнитный штатив Mitutoyo 7011SN | ПЯ0018338 | 1
152 | Манометр МТИФ 0-160 кПа кт.0,6 без корр. "0" (2 шт.) | ПЯ0018101 | 2
153 | Металлическая скамейка 1200*400*400 (2 шт.) | ПЯ0018820 | 2
154 | Металлический стеллаж серии MS-2034У 2000*1000*300 | ПЯ0018799 | 1
155 | Металлический стеллаж серии MS-2044У 2000*1000*400 (3 шт.) | ПЯ0018797 | 3
156 | Метрошток | ПЯ0018715 | 1
157 | Микроампертметр Ф 195 (4 шт) | ПЯ0018389 | 4
158 | Микроскоп отсчетный МБП-2 | ПЯ0018365 | 1
159 | Милиамперметр цифровой СА 3010/1 (10 шт) | ПЯ0018388 | 10
160 | Мойка кухонная | ПЯ0018057 | 1
161 | Набор мер оптической плотности | ПЯ0018361 | 1
162 | Напольная вешалка групповая "Алла-22" 1300*700*1800 (h) | ПЯ0018795 | 1
163 | Напорометр мембранный показывающий НМП-52-М2 | ПЯ0018412 | 1
164 | Нары металлические тип VI B-950.00.00.000-01 (23 шт.) | ПЯ0018786 | 23
165 | Нары металлические тип VI B-950.00.00.000-02 | ПЯ0018787 | 1
166 | Натекатель Н-12 с манометром | ПЯ0018717 | 1
167 | Образец шероховатости выпуклой и вогнутой формы код 1018 | ПЯ0018381 | 1
168 | Образец шероховатости плоский код 1017 | ПЯ0018380 | 1
169 | Образцы МПД класс Б (2 шт.) | ПЯ0018340 | 1
170 | Образцы СОП РД 10 | ПЯ0018355 | 1
171 | Образцы СОП РД 12 | ПЯ0018356 | 1
172 | Образцы СОП РД 4 | ПЯ0018354 | 1
173 | Образцы СОП РД 6 | ПЯ0018353 | 1
174 | Образцы СОП РД 60х4мм | ПЯ0018357 | 1
175 | Образцы СОП РД d108х4 | ПЯ0018346 | 1
176 | Образцы СОП РД d159х4,5 | ПЯ0018347 | 1
177 | Образцы СОП РД d219х6 | ПЯ0018348 | 1
178 | Образцы СОП РД d273х6 (2 шт.) | ПЯ0018349 | 1
179 | Образцы СОП РД d325х6 | ПЯ0018350 | 1
180 | Образцы СОП РД d325х9 | ПЯ0018351 | 1
181 | Образцы СОП РД d32х2,5 | ПЯ0018342 | 1
182 | Образцы СОП РД d530х8 | ПЯ0018352 | 1
183 | Образцы СОП РД d57х3 | ПЯ0018343 | 1
184 | Образцы СОП РД d76х4,5 | ПЯ0018344 | 1
185 | Образцы СОП РД d89х3 | ПЯ0018345 | 1
186 | Образцы ЦД класс 2 (2 шт.) | ПЯ0018341 | 1
187 | Огнетушитель ручной воздушно-пенный емк. 8 л (ОПВ-8) 2 шт | ПЯ0017993 | 2
188 | Огнетушитель ручной угекислотный емк. 5 л (ОУ-3) | ПЯ0017994 | 4
189 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К | ПЯ0017954 | 5
190 | Опора металлическая, 50х50х710 мм (12 шт) | ПЯ0018011 | 12
191 | Оптический рефлектометр FTP-200 v2 | ПЯ0018837 | 1
192 | Основная секция, 4-отделения, разборная 322*500*1800 (2 шт.) | ПЯ0018841 | 2
193 | Очиститель U87 "HELLING" (баллон 0,5л) код 4101 (20 шт.) | ПЯ0018370 | 20
194 | Панель боковая БНД-62 2 шт | ПЯ0018079 | 2
195 | Панель боковая БНД-63 | ПЯ0018075 | 1
196 | Пенетрант U88 "HELLING" (баллон 0,5л) код 4102 (20 шт.) | ПЯ0018371 | 20
197 | Печь микроволновая 6 шт | ПЯ0017974 | 6
198 | Пирометр Testo 830-T2 код 11013 | ПЯ0018376 | 1
199 | Пирометр высокоточный Fluke 572-2 | ПЯ0018386 | 1
200 | Плита электрическая | ПЯ0017969 | 1
201 | Полка с зеркалом 2 шт. | ПЯ0017988 | 2
202 | Полки 8 шт | ПЯ0018059 | 8
203 | Полки с дверками 8 шт | ПЯ0018060 | 8
204 | Порошковый огнетушитель емк. 10 л (ОП-10) 2 шт | ПЯ0017991 | 2
205 | Порошковый огнетушитель ручной емк. 5 л (ОП-4) 4 шт | ПЯ0017992 | 4
206 | Посудомоечная машина встраевыемая | ПЯ0018054 | 1
207 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | ПЯ0017948 | 1
208 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" | ПЯ0017949 | 1
209 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD | ПЯ0017947 | 1
210 | Прилавок для столовых приборов (ПП-1-6/7 СН) | ПЯ0017967 | 1
211 | Проявитель U89 "HELLING" (баллон 0,5л) код 4103 (20 шт.) | ПЯ0018372 | 20
212 | Проявитель для ручной проявки AGFA G 128 код 3186 | ПЯ0018366 | 1
213 | Проявитель для ручной проявки AGFA G 135 код 3188 | ПЯ0018368 | 1
214 | Психометр электр. с футляром М-34М | ПЯ0018379 | 1
215 | Пулеуловоитель | ПЯ0018827 | 1
216 | Резисторы | ПЯ0017958 | 175
217 | Рулетка УЗГ-20м | ПЯ0018716 | 1
218 | С15.1 шкаф открытый | ПЯ0018086 | 1
219 | СВЧ | ПЯ0018061 | 1
220 | Сейф VALBERG ASM-90Т | ПЯ0018613 | 1
221 | Секундометр механический СоС пр-26-2-000 | ПЯ0018375 | 1
222 | Скамейка вешалка 600*350*1750 (2 шт.) | ПЯ0018830 | 2
223 | Скамья гардеробная 400х1000х400 (16 шт.) | ПЯ0018105 | 16
224 | Скамья на металлических ножках (10 шт.) | ПЯ0018832 | 10
225 | Смеситель кухонный | ПЯ0018058 | 1
226 | Сосуд разделительный СР-6,3-2-Б | ПЯ0018415 | 5
227 | Станок заточный GU (220 В) | ПЯ0018839 | 1
228 | Стелаж ШБ-43 2 шт | ПЯ0018078 | 2
229 | Стелаж ШБ-44 2 шт | ПЯ0018077 | 2
230 | Стелаж широкий ШБ-46 | ПЯ0018070 | 1
231 | Стол врача-лаборанта СКДЛ 1-2/Р (Серия МОБИЛЕ) 1200*600*750 мм | ПЯ0018790 | 1
232 | Стол для кафе 9 шт | ПЯ0017980 | 9
233 | Стол Женева-3 овал, 700*1500*750 (орех) | ПЯ0018812 | 1
234 | Стол Женева-3 овал, 700х1500х750 | ПЯ0018020 | 1
235 | Стол Женева-3 овал, 700х1500х750 2 шт | ПЯ0018045 | 2
236 | Стол журнальный БНД-1 | ПЯ0018082 | 1
237 | Стол металлический с "фартуком" 1200*600*720 арт. Ф552 | ПЯ0018796 | 1
238 | Стол письменный , 700х900х735 (10 шт) | ПЯ0018015 | 10
239 | Стол письменный , 700х900х735 3 шт | ПЯ0018053 | 3
240 | Стол письменный прямой, 1000*640*726 (11 шт.) | ПЯ0018801 | 11
241 | Стол письменный прямой, 1200*640*726 (4 шт.) | ПЯ0018800 | 4
242 | Стол письменный прямой, 700х1200х735 (22 шт) | ПЯ0018006 | 44
243 | Стол письменный прямой, 700х1200х735 (19 шт.) | ПЯ0018030 | 19
244 | Стол письменный прямой, 700х1200х735 (9шт) | ПЯ0018026 | 9
245 | Стол письменный прямой, 700х1200х735 2 шт | ПЯ0018049 | 2
246 | Стол письменный прямой, 700х900х735 | ПЯ0018031 | 1
247 | Стол под мойку 60*47*82 см. | ПЯ0018814 | 1
248 | Стол рабочий | ПЯ0017961 | 1
249 | Стол рабочий (UNO/УНО) 68*68*73 (h) см. арт. UNO_29S001 | ПЯ0018788 | 1
250 | Стол рабочий БНД-20 | ПЯ0018066 | 1
251 | Стол-тумба с мойкой (мойка с права) СТСМ-2 (серия СТАНДАРТ) 900*600*850 | ПЯ0018794 | 1
252 | Столешница влагостойкая для стола кухонного гарнитура из постформинга, толщ. 38 мм, укомплектована плинтусом и заглушками (1,0*0,6 м) | ПЯ0018813 | 1
253 | Стул "ИЗО" обивка-искусственная кожа (цвет черный) каркас черный | ПЯ0018635 | 13
254 | Стул 2093 (капучино), 510х420х950 8 шт | ПЯ0018046 | 8
255 | Стул 2093, (капучино) , 510х420х950 мм 4 шт | ПЯ0018021 | 4
256 | Стул 600*490*870 (4 шт.) | ПЯ0018811 | 4
257 | Стул Ascona Black (2 шт.) | ПЯ0018789 | 2
258 | Стул Iso Black Plast | ПЯ0018793 | 1
259 | Стул для кафе 32 шт | ПЯ0017981 | 32
260 | Стул Изо каркас хром, к/з, 530х570х810 мм 9 шт | ПЯ0018024 | 9
261 | Стул изокаркас хром (60 шт.)¶ | ПЯ0018487 | 60
262 | Стул посетителя черный Iso chrome 530*420*790 (9 шт.) | ПЯ0018810 | 9
263 | Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ,03м.093*(120-230)(208-400)В5(10) кл.т.0,5s1.0 оптопорт2*RS | ПЯ0018707 | 2
264 | Табурет НС-140В, обивка - искуственная кожа (цвет черный), каркас - хромированный, кольцо для ног | ПЯ0018636 | 13
265 | Термаопреобразователь ТСМУ Метран 274-Exia-250-025-Н10-(0…50)-4-20мА-У1.1-ГП и Защитная гильза 2002-03-М33х2-М20х1,5-Н10-250 | ПЯ0018398 | 2
266 | Термометр ТБ-2Р(0-200)-1,5-180-10-М20 | ПЯ0018400 | 3
267 | Термометр ТБ-2Р(0-200)-1,5-315-10-М20 | ПЯ0018399 | 3
268 | Термометр угловой техн. (2 шт.) | ПЯ0018378 | 1
269 | Термопреобразователь ТСМ Метран 243-04-IP65-60-C-4-1-Н10-У1.1-ГП | ПЯ0018402 | 3
270 | Тол для стелажей БНД-52 | ПЯ0018081 | 1
271 | Тол для стелажей БНД-54 2 шт | ПЯ0018076 | 2
272 | Трафарет для расшифровки радиографических снимков NTD-CLUB (2 шт.) | ПЯ0018362 | 2
273 | Тумба 2 ящ. 467*474*488 (4 шт.) | ПЯ0018806 | 4
274 | Тумба 418*640*726 (5 шт.) | ПЯ0018802 | 5
275 | Тумба мобильная БНД-31 | ПЯ0018068 | 1
276 | Тумба открытая ниша 2 дв., 578х836х618 мм (2 шт) | ПЯ0018014 | 2
277 | Тумба, 422х600х735 мм (22 шт.) | ПЯ0018002 | 22
278 | Тумба, 422х600х735 мм (23 шт) | ПЯ0018009 | 23
279 | Тумба, 422х600х735 мм (6 шт) | ПЯ0018029 | 6
280 | Тумба, 422х600х735 мм 3 шт | ПЯ0018050 | 3
281 | Тягометр мембранный показывающий ТмМП-52-М2 | ПЯ0018414 | 1
282 | Тягонапорометр мембранный показывающий ТНМП-52-М2 | ПЯ0018413 | 1
283 | Ультразвуковой толщинометр с комлектом преобразователей SIUI CTS-30A | ПЯ0018323 | 1
284 | Урна металлическая опрокидывающаяся (17 шт.) | ПЯ0018833 | 17
285 | Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 (ЭР-0165) | ПЯ0018098 | 2
286 | Устройство намагничивающее УН-5 | ПЯ0018324 | 1
287 | Фиксаж для автоматической проявки AGFA G 335 код 3189 | ПЯ0018369 | 1
288 | Фиксаж для ручной проявки AGFA G 328 код 3187 | ПЯ0018367 | 1
289 | Флагшток (4 шт.) | ПЯ0018834 | 4
290 | Фонарь аккумуляторный Яркий луч G25"GRUPON"+сумка (3 шт) | ПЯ0018383 | 3
291 | Фотокювета 30х40 (4 шт.) | ПЯ0018374 | 4
292 | Фотофонарь красный РУБИН-3Т | ПЯ0018373 | 1
293 | Холодильник Атлант МХМ 2823-80, белый | ПЯ0018025 | 1
294 | Холодильник Атлант МХМ 2823-80, белый 2 шт | ПЯ0018047 | 2
295 | Холодильник Бирюса Б-10 белый 58*62*122 см. | ПЯ0018817 | 1
296 | Холодильник бытовой "Бирюса" | ПЯ0018119 | 1
297 | Холодильный шкаф для пищевых отходов | ПЯ0017986 | 1
298 | Шаблон сварщика универсальный УШС-3 | ПЯ0018335 | 1
299 | Шкаф 1 дв. для одежды, 435х564х2175 (3 шт) | ПЯ0018012 | 3
300 | Шкаф 2 дв. стекл., 435х836х1471 (2 шт) | ПЯ0018013 | 2
301 | Шкаф 2 дв. для одежды 830*435*2204 (4 шт.) | ПЯ0018804 | 4
302 | Шкаф 2 дв. для одежды, 435х836х2175 (10 шт.) | ПЯ0018001 | 10
303 | Шкаф 2 дв. для одежды, 435х836х2175 (4 шт) | ПЯ0018028 | 4
304 | Шкаф 2 дв. для одежды, 435х836х2175 (4шт) | ПЯ0018033 | 4
305 | Шкаф 2 дв. для одежды, 435х836х2175 (9 шт) | ПЯ0018008 | 9
306 | Шкаф 2 дв. для одежды, 435х836х2175 6 шт | ПЯ0018052 | 6
307 | Шкаф 2 дв. щит, 2 дв. стекл., 435х836х2175 | ПЯ0018007 | 28
308 | Шкаф 2 дв. щит, 2 дв. стекл., 435х836х2175 (16 шт.) | ПЯ0018000 | 16
309 | Шкаф 2 дв. щит, 2 дв. стекл., 435х836х2175 (4шт) | ПЯ0018032 | 4
310 | Шкаф 2 дв. щит, 2 дв. стекл., 435х836х2175 (9 шт) | ПЯ0018027 | 9
311 | Шкаф 2 дв. щит, 2 дв. стекл., 435х836х2175 6 шт | ПЯ0018051 | 6
312 | Шкаф 2 дв. щит., 2дв. стекл., 830*346*2204 (7 шт.) | ПЯ0018803 | 7
313 | Шкаф 60*32*83 см. (навесной) | ПЯ0018816 | 1
314 | Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-II без сантехники | ПЯ0018606 | 1
315 | Шкаф для одежды ШРМ 300х1860(h)х500 (8 шт.) | ПЯ0017989 | 8
316 | Шкаф для хлеба | ПЯ0017962 | 1
317 | Шкаф для хранения патронов, боеприпасов 670*260*220 | ПЯ0018826 | 1
318 | Шкаф кух. 1 дв. 1 полка, 600х450х880 мм | ПЯ0018018 | 1
319 | Шкаф кух. 1 дв. 1 полка, 600х450х880 мм 2 шт | ПЯ0018043 | 2
320 | Шкаф кух. 2 дв. 1 полка, 600х600х880 мм | ПЯ0018016 | 1
321 | Шкаф кух. 2 дв. 1 полка, 600х600х880 мм 2 шт | ПЯ0018039 | 2
322 | Шкаф кух. под мойку 1 дв., 600х600х880 мм 2 шт | ПЯ0018040 | 2
323 | Шкаф медицинский, 650х430х1650 мм | ПЯ0018003 | 1
324 | Шкаф металлический двустворчатый медицинский МD 1 1650/SG 320*500*1655 (h) | ПЯ0018791 | 1
325 | Шкаф металлический двухсекционный "АМ 2091" 1996*915*458 | ПЯ0018798 | 1
326 | Шкаф настен. 1 дв. стекл., 2 полки, 346х450х960 мм | ПЯ0018019 | 1
327 | Шкаф настен. 1 дв. стекл., 2 полки, 346х450х960 мм 2 шт | ПЯ0018044 | 2
328 | Шкаф настен. 1 дв. стекл., 2 полки, 346х600х960 мм | ПЯ0018017 | 1
329 | Шкаф настен. 1 дв. стекл., 2 полки, 346х600х960 мм 2 шт | ПЯ0018041 | 2
330 | Шкаф настен.1 дв.стекл., 1 полка, сушка 2-ур.346х600х960 мм 2шт | ПЯ0018042 | 2
331 | Шкаф оружейный (ВхШхГ), 2000*1000*500 | ПЯ0018824 | 1
332 | Шкаф практик (приставная секция) 1830х276х500мм (115 шт.) | ПЯ0018104 | 115
333 | Шкаф практик (приставная секция) 1830х276х500мм (158 шт.) | ПЯ0018095 | 158
334 | Шкаф разборный металлический, двухсекционный с 4-отделениями. Каждое отделение имеет врезной замок, 300*500*860 (10 шт.) | ПЯ0018823 | 10
335 | Шкаф разборный металлический, односекционный с двумя отделениями. В отделении полка для головного убора и перекладина для вешалки 300*500*860 | ПЯ0018822 | 1
336 | Шкаф холодильный 2 шт. | ПЯ0017970 | 2
337 | Шкаф-сушка 80*32*83 см. | ПЯ0018815 | 1
338 | Штангенглубиномер ШГ-160 | ПЯ0018326 | 1
339 | Штангенциркуль механический кл."А" губки 60мм ШЦ-II-250А | ПЯ0018328 | 1
340 | Штангенциркуль механический кл.2 губки 40мм ШЦ-1-125-0,1 | ПЯ0018327 | 1
341 | Штангенциркуль с твердоплавными губками 100мм ШЦТ-II-250 0,5 | ПЯ0018330 | 1
342 | Штангенциркуль цифровой губки 100мм ШЦЦ-III-600 0,1 | ПЯ0018329 | 1
343 | Штора для ванной комнаты 3D Tarkraft "Crysta" с кольцами 180*180 см. (2 шт.) | ПЯ0018828 | 2
344 | Щит пожарный | ПЯ0017997 | 1
345 | Электрическая плита ВЕКО CSS 46100 GW белый 50*50*80 см. | ПЯ0018819 | 1
346 | Электрокипятильник | ПЯ0017976 | 1
347 | Электронный течеискатель (с поверкой) Testo 316-1 (метан) | ПЯ0018320 | 1
348 | Электросушитель для рук 2 шт | ПЯ0017987 | 2
349 | Элемент соединительный 640*400*726 (2 шт.) | ПЯ0018805 | 2
350 | Элемент соединительный, 700х700х25 мм (12 шт) | ПЯ0018010 | 12
351 | Эталон чувствительный канавочный Al N21.22.23 код 3209 (30 шт.) | ПЯ0018359 | 30
352 | Эталон чувствительный канавочный Cu N41,42,43 код 3215 (30 шт.) | ПЯ0018360 | 30
353 | Эталон чувствительный канавочный Fe N11,12,13 код 3208 (30 шт.) | ПЯ0018358 | 30
354 | Ящик для песка | ПЯ0017995 | 1