Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 41.20.20.110 Выполнение работ по текущему ремонту

санитарно-бытовых помещений на Хабаровской ТЭЦ-2, г. Хабаровск

Лот № 11021000-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ2

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4.

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	  Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ 	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5. Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| --- | --- |
| КС-2 | акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| МТР | Материально-технические ресурсы; |
| АО | Акционерное общество; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПТБ | правила техники безопасности; |
| РД | руководящий документ; |
| РФ | Российская Федерация; |
| СНиП | строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| ТТ | Технические требования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 41.20.20.110 Выполнение работ по текущему ремонту

санитарно-бытовых помещений на Хабаровской ТЭЦ-2, г. Хабаровск

  - Цель выполнения работ

- Выполнение текущего ремонта санитарно-бытовых помещений с целью приведения помещений в надлежащее нормативное состояние.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарно-бытовые помещения | СП "Хабаровская ТЭЦ-2", 681026, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Сормовский,1 | Пристройка 2-ого этажа (инв.№00000000000000019038) |
|  |  |  | Здание теплоизоляции ХТЭЦ-2 (инв.№00000000000000017997) |
|  |  |  | Главный корпус, надземная часть, 1 очередь (инв. №00000000000000018908) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

- 1.4.1  При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Выполнение работ по текущему ремонту санитарно-бытовых помещений на Хабаровской ТЭЦ-2, г. Хабаровск | усл. ед. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ) |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Выполнение работ по текущему ремонту санитарно-бытовых помещений на Хабаровской ТЭЦ-2, г. Хабаровск | С даты заключения договора | 31.12.2026 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ :

Наименование работ: в соответствии с Таблицей 2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19) (Приложение №4); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - СТО 70238424.27.100.003-2008 "Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования"; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства» (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2)»; - СП 68.13330 2017. (ред.от 10.12.2019г). Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; - СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; - СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; - «Правила организации, технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики ( утв. Приказом Минэнерго России от 19.12.2023 №1180) - ВСН 214-89 Сборник инструкций по защите от коррозий: - Инструкция №2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей подлежащих антикоррозийной защите; - Инструкция №9 по выполнению защитных покрытий химически стойкими лакокрасочными материалами. МУ 34-70155-86; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированного объекта, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяет удостоверения всех лиц на право выполнения работ при ремонте объекта; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований Руководители работ подрядной организации, участвующие в производстве работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением 22.1-504-2026 «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» утвержденного приказом АО «ДГК» №П-ДГК-649 от 22.07.2026г. (Приложение №4 к ТТ) Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Хабаровская ТЭЦ-2» АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков (Приложение №4). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомости материалов, являющейся приложением к настоящим ТТ (Приложение № 3). Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее, соответствовать сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы,* предварительно согласованные с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости материалов (Приложение № 3 к настоящему ТТ), будет применяться эквивалентная продукция*, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. *Эквивалентные материалы/продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании», требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК». 21-003-2019» (Приложение №4 к ТТ) Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Общие требования | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро-и пневмоинструментом). Возможно совмещение специальностей. |  |  |  |
| 1.6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 1.6.1 | - Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
| 1.6.2 | - Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - СО 22.1-703-2016 Стандарт АО «ДГК». Пожарная безопасность энергопредприятия. Общие требования (Приложение №4). При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
| 1.6.3 | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  |  |
| 1.6.4 | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н); - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правилах при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются подъемные сооружения (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние санитарно-бытовых помещений после ремонта должно соответствовать требованиям ремонтной документации на ремонт в течение гарантийного срока. |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - Общие требования к оформлению документации | Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Документы КС2 и КС3 должны быть представлены Заказчику в электронной версии на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительная документация - в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. |  |  |  |
| 2.3.2 | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами: | - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость дефектов; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - фото/видео материалы (при необходимости); - Другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к ответственности и гарантиям подрядчика указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №№6;7), которые включены в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ, подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |
|  | Требования к победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес beyzer-lm@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя: 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: |  | Подтверждается: 1. Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- Порядок расчета понижающего коэффициента определяется по формуле:

- P=N*k,

- где P – стоимость предложения участника;

- N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям;

- k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1 Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

- 4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- 4.1.3.  В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

- 4.2.Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

- 4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

- 5. Приложения

- Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- Приложение №2: Ведомость объёмов работ

- Приложение №3: Ведомость материалов Подрядчика;

- Приложение №4: Локально-нормативные акты АО «ДГК»

- Приложение №5: Локальный сметный расчёт