Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ)  ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163

№ лота  22123008-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. | Обозначения и сокращения Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.4. | Существующее положение дел | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 5 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 5 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 5 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 5 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 6 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 14 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 14 |
| 5. | Приложения | 14 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначения и сокращения

| - респ. | - республика |
| --- | --- |
| - пос. | - поселок |
| - пгт. | - поселок городского типа |
| - пром. | - промышленной |
| - ТЭК | - территориальный энергетический комплекс |
| - ФЗ | - федеральный закон |
| - СНиП | - строительные нормы и правила |
| - ТТ | - технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ)  ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163.

Цель выполнения работ

- Улучшение технико-экономических показателей основных средств.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котлоагрегат ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный Бор | СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) Нерюнгринский район, пгт. Серебряный Бор, Нерюнгринская ГРЭС | Существующее основное средство |  |

Существующее положение дел

- Согласно плана-графика мероприятий по переводу Нерюнгринской ГРЭС на сжигание непроектных углей, было проведено опытное сжигание в соответствии с утвержденной программой испытаний. Для выполнения рекомендаций АО «ХЭТК», изложенных в отчёте о научно-исследовательской работе, обеспечения возможности изменения топливного режима электростанции АО «ДГК» с использованием непроектного угля, в частности для сжигания каменного угля марки Ж ГОК «Инаглинский» в топках котлов ТПЕ-214 Нерюнгринской ГРЭС в чистом виде необходимо выполнить строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту: «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ)  ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)», в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163. Работы будут выполняться в период капитального ремонта энергоблока в 2026 году.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / виды работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163 | В соответствии с Ведомостями объемов работ (приложение №2 к настоящим ТТ) |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ виды работ | Требования к началу срока выполнения работ/ виды работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163 | с даты, следующей за датой заключения договора | 01 сентября 2026 года |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по объекту «Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегате ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ)  ст. № 2 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор Республика Саха (Якутия)» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-163.

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| Строительно-монтажные работы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Работы должны быть выполнены в соответствии с РД по шифру ЭИ 25-18-ПИР (приложение № 3 к ТТ), техническим заданием (приложение № 1 к договору подряда), утвержденным сторонами графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору подряда), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком (до начала производства работ) проектом производства работ, действующими регламентами и нормативно-технической документацией (НТД) и требованиями договора подряда, являющегося неотъемлемой частью Документации о закупке. заводскими инструкциями по монтажу и эксплуатации оборудования. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
| 1.2.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР). |  | ### - |
| 1.2.2. | Предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. |  | ### - |
| 1.2.3. | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  | ### - |
| 1.2.4. | Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. |  | ### - |
| 1.2.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (приложении № 4 к настоящему ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| 1.3.1. | Требования к оборудованию и материалам поставки |  | - |
|  | - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости материалов и оборудования поставки Подрядчика со спецификацией закупаемой продукции (Приложение №5 к настоящему ТТ) и согласовывается с Заказчиком. - В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения оборудования/материалов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ и со спецификацией закупаемой продукции. - Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми (выпуска не ранее 2023 года) и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, обязательные документы, имеющие отношение к Материалам, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - При закупке материалов для строительно-монтажных работ применять Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость Материалов. - Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. |  |  |
| 1.3.2. | Требования к контролю качества работ и материалов/оборудования |  | - |
|  | 1.3.2.1. Требования к контролю качества работ Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. 1.3.2.2. Требования к контролю качества материалов/оборудования Применяемые при монтаже оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Подрядчик обязан: - предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования; - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения Работ. - Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - В случае указания в настоящих Технических требованиях и приложенной к ним документации конкретных торговых марок и названий материалов/оборудования, Подрядчик может предложить эквивалентную продукцию*. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации. - Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
| 1.4.1 | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: аттестованных согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 1512.2020 №903н, «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 №835н, « Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 №782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 №1479). Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой; - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы, оборудования и материалы в объеме, определенном ведомостью поставки подрядчика. - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий). |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| 1.5.1 | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
| 2.1.1 | Состав разделов РД, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Работы должны быть выполнены в соответствии в проектной документацией и ведомостью объёмов работ, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 |  | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |
| 2.2.1 | В соответствии с рабочей документацией |  | ### - |
| 2.2.2 | Гарантийный срок |  | -//- |
|  | Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда (раздел № 7). |  | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.3.1 | Подробно к требованиям к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда (раздел № 4). |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.4.1. | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3 с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда (раздел № 4). |  | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
| 3.3.1 | - Градостроительный кодекс РФ. - ФНиП «Правил безопасности химически опасных производственных объектов». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 30.12.2009 № 84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования, утверждённый комиссией Таможенного союза 18.10.2011 №823. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6 и 7 издания (с изменениями). - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». - РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок». - ГОСТ 31565 – 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Актуализированная редакция СНиП 31-06- 2009 (п. 7.19). - Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009. - Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». - ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». - ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 №757, от 12.07.2018 №548 - РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». - Заводские инструкции и ТУ на оборудование. - РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования». Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации. |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 4.1.1. | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 6) |  | - |
| 4.1.2. | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда (раздел 7) |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
| 5.1.1. | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | ### - |
|  | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 2) |  |  |
| 5.1.2. | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ |  | ### - |
|  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в п .2.4.2 договора подряда. |  | ### - |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  | ### - |
|  | Работы выполняются согласно условиям договора подряда и настоящих технических требований. |  |  |
| 7. | Требования к победителю по Лоту 22123004 |  | -//- |
| 7.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес kolousov-iv@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |
| 7.2 | Требования к кадровым ресурсам победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. | 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. |  |

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, твердой ценой Оборудования,  Твердой ценой Работ (без учета Материалов и Оборудования).

4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- Приложение №2.1 Ведомость объемов работ №ЭИ 25-18-ПИР-03.1-СМ.

- Приложение №2.2 Ведомость объемов работ №ЭИ 25-18-ПИР-03.2-СМ.

- Приложение №2.3 Ведомость объемов работ №ЭИ 25-18-ПИР-03.3-СМ.

- Приложение №2.4 Ведомость объемов работ №ЭИ 25-18-ПИР-03.4-СМ.

- Приложение №2.5 Ведомость объемов работ №ЭИ 25-18-ПИР-03-СМ.ПНР.

- Приложение №3 РД по шифру ЭИ 25-18-ПИР.

- Приложение №4 Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК».

- Приложение №5.1 Ведомость ресурсов подрядчика №ЭИ 25-18-ПИР-03.1-СМ

- Приложение №5.2 Ведомость ресурсов подрядчика №ЭИ 25-18-ПИР-03.2-СМ

- Приложение №5.3 Ведомость ресурсов подрядчика №ЭИ 25-18-ПИР-03.3-СМ

- Приложение №5.4 Ведомость ресурсов подрядчика №ЭИ 25-18-ПИР-03.4-СМ

- Приложение №6 Сводный сметный расчет.

- Приложение №7 Локальные сметные расчеты.