## ЭИ 25-18-ПИР-03.4-СМ - Дефектна
Приложение №2.4 к Техническим требованиям
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЭИ 25-18-ПИР-03.4-СМ
Электроснабжение и оснащение КИПиА. КА ст. №2
Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Стандартные изделия. КИП |  |  |  |  | Раздел 1. Стандартные изделия. КИП
1 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании | шт | 5
2 | Блок БОЭ5403В-2274 | шт | 5
3 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 10 (10 / 100)*100
4 | Лампа светодиодная СКЛ18.3-А-К-2-24 | шт | 10
5 | Прибор или аппарат | шт | 5
6 | Переключатель возвратный МКВ-2222/МVI угол поворота 45-0-45 | шт | 5
Раздел 2. Приборы |  |  |  |  | Раздел 2. Приборы
7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 5
8 | Термоэлектрический преобразователь в комплекте ТП-2088/-/1/-/-/ХА(К)/-40...850/400/8/Кл.1/1/Из/-/1-АГ11/PGM-/-/-/ГП-ТУ | к-т | 5
9 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 10
10 | Манометр в комплекте Манометр МП4-УУ2-1.6MPa-Д-ЦСМ, Вентильный блок В-05Д-КМЧ | шт | 10
Раздел 3. Монтажные изделия |  |  |  |  | Раздел 3. Монтажные изделия
11 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 100 (100 / 100)*100
12 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм | м | 100
13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 100 (100 / 100)*100
14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 500 (500 / 100)*100
15 | Термоэлектродный гибкий провод ПТФФГЭ 2х1,5 | м | 600
16 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 10
17 | Кран шаровый Ду15 приварной | шт | 10
18 | Монтажная рейка | м | 2 (2 / 100)*100
19 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | шт | 2 (2 / 100)*100
20 | Клемма проходная КНЗ | шт | 70
21 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 625 ((600+25) / 100)*100
22 | Кабель КГВВнг(А)-LS 5х0,75 | м | 25
23 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 | м | 600 (600 / 1000)*1000
24 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 3135 ((25+600+50+2400+60) / 100)*100
25 | Кабель КГВЭВ (А)-LS 14Х0,75 | м | 25
26 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | м | 600 (600 / 1000)*1000
27 | Кабель КГВВнг(А)-LS 10х0,75 | м | 50
28 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | м | 2400 (2400 / 1000)*1000
29 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 14х1,5 | м | 60 (60 / 1000)*1000
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]