## ЭИ 25-18-ПИР-03-СМ.ПНР - Дефект
Приложение №2.5 к Техническим требованиям
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЭИ 25-18-ПИР-03-СМ.ПНР
Пуско-наладочные работы КА ст. №2
Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  | Раздел 1. Новый раздел
1 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | сеть | 1
2 | Шахта вытяжная (дефлектор) | шт | 5
3 | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч | система | 1
4 | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 180 Гкал/ч | шт | 1
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]