## ЭИ 25-18-ПИР-03-СМ.ПНР - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 14. Республика Саха (Якутия) | [10 empty] | 14. Республика Саха (Якутия) | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 14. Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (2 зона) | [10 empty] | Республика Саха (Якутия) (2 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (2 зона)
Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | [31 empty] | Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС
(наименование стройки)
Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС | [32 empty] | Реконструкция системы пылеприготовления на котлоагрегатах ТПЕ-214 СЗХЛ (Еп-670-13,8-545КТ) ст.№1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЭИ 25-18-ПИР-03-СМ.ПНР
Пуско-наладочные работы КА ст. №2 | [33 empty] | Пуско-наладочные работы КА ст. №2
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [32 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 368.46 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 172.18 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 124.98 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 368.46 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [35 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  |  |  | 4: сеть; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,9+0,1=1,18) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,9+0,1=1,18) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18
|  | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [35 empty] | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.372; 12: 8289.09 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 2.16 | 0.885 | 1.9116 |  |  | 1244.84 |  | 2379.64 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 0.885 | 1.2744 |  |  | 982.04 |  | 1251.51 | [25 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 0.885 | 1.2744 |  |  | 1486.9 |  | 1894.91 | [25 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 0.885 | 1.2744 |  |  | 1355.5 |  | 1727.45 | [25 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 0.885 | 0.6372 |  |  | 1625.21 |  | 1035.58 | [25 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8289.09 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8289.09 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 12: 6465.49 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2984.07 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17738.65; 12: 17738.65 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [22 empty] | Шахта вытяжная (дефлектор)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,9+0,1=1,18) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,9+0,1=1,18) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,18
|  | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [35 empty] | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.425; 12: 5565.05 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0.885 | 0.4425 |  |  | 1244.84 |  | 550.84 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 0.885 | 1.3275 |  |  | 982.04 |  | 1303.66 | [25 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 0.885 | 1.1062 |  |  | 1486.9 |  | 1644.88 | [25 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 0.885 | 1.1062 |  |  | 1217.18 |  | 1346.51 | [25 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 0.885 | 0.4425 |  |  | 1625.21 |  | 719.16 | [25 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5565.05 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5565.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 12: 4340.74 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2003.42 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2381.84; 12: 11909.21 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп07-07-005-01 | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,8+0,2=1,16) ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,8+0,2=1,16) ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16
|  | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | [35 empty] | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.9732; 12: 22148.76 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 11.475 | 0.696 | 7.9866 |  |  | 1486.9 |  | 11875.28 | [25 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 5.7375 | 0.696 | 3.9933 |  |  | 1355.5 |  | 5412.92 | [25 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 5.7375 | 0.696 | 3.9933 |  |  | 1217.18 |  | 4860.56 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22148.76 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22148.76 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 12: 17276.03 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7973.55 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47398.34; 12: 47398.34 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп07-09-002-04 | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 180 Гкал/ч | [34 empty] | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 180 Гкал/ч | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,8+0,2=1,16) ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (1,2*0,8+0,2=1,16) ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16
|  | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | [35 empty] | "ВХОЛОСТУЮ" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 98.2056; 12: 136173.84 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 70.55 | 0.696 | 49.1028 |  |  | 1486.9 |  | 73010.95 | [25 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 35.275 | 0.696 | 24.5514 |  |  | 1355.5 |  | 33279.42 | [25 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 35.275 | 0.696 | 24.5514 |  |  | 1217.18 |  | 29883.47 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 136173.84 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 136173.84 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 12: 106215.6 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 49022.58 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 291412.02; 12: 291412.02 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 172176.74 | [30 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 172176.74 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 368458.22 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 368458.22 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 172176.74 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 134297.86 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 61983.62 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 172176.74 | [30 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 134297.86 | [30 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 61983.62 | [30 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 368458.22 | [31 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [42 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 225522.12 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 22235.9 | [30 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 203286.22 | [30 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 142936.1 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 7411.96 | [30 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 135524.14 | [30 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 124.9758 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 172176.74 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 172176.74 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 368458.22 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 368458.22 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 172176.74 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 134297.86 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 61983.62 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 172176.74 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 134297.86 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 61983.62 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 368458.22 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [47 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 225522.12 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 22235.9 | [35 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 203286.22 | [35 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 142936.1 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1 |  |  |  | 12: 7411.96 | [35 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1
| 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  | 12: 135524.14 | [35 empty] | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9
|  | Справочно | [49 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 124.9758 | [38 empty] | затраты труда рабочих
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.