Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на поставку

ОКПД2 26.30.30 Поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов средств диспетчерского и технологического управления для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО

Лот № 23207000-ТПИР ОНМ ИТ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции |
| 1.2. | Цель использования закупаемой продукции |
| 1.3. | Существующее положение |
| 2. | Требования к продукции |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам поставки |
| 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции |  |
| 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции |  |
| Таблица 1.1 Требования по срокам поставки продукции |  |
| Таблица 1.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг |  |
| Таблица 3. Дополнительные требования к продукции |  |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки |  |
| 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора |  |
| 5. Приложения |  |

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.30 Поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов средств диспетчерского и технологического управления для                   АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение функционирования оборудования, комплектующих и расходных материалов средств диспетчерского и технологического управления

  - Существующее положение

Отсутствует

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Перечень необходимой к поставке продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции и место поставки приведены в  Приложении №1  к настоящим Техническим требованиям.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 1.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 26.30.30 Поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов средств диспетчерского и технологического управления для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | С даты получения заявки Поставщиком | Общий срок поставки Товара составляет 100 календарных дней с даты заключения договора. Срок поставки Товара (партии Товара) по заявке составляет 60 календарных дней с даты получения заявки Поставщиком. |

- Таблица 1.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не требуется |  |  |  |

- Таблица 3. Дополнительные требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования | Все поставляемое оборудование должно отвечать требованием Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 16.08.2011 | Согласие с требованием | «-» |  |
| 2. | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к порядку поставки | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам в отношении каждого структурного подразделения Покупателя. Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать требованиям технического задания и выпускаться серийно. | Согласие с требованием | «-» |  |
| 2.2. | Требования к году изготовления оборудования | Год изготовления – не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | «-» |  |
| 2.3. | По позициям 1-4 (для инвестиционных средств) и позициям 1-388, 393-436, 440-541, 544, 549-553, 576-586, 594-601, 607-641, 644-647, 655-658, 670-687, 692-925, 927-969, 975-984 (для эксплуатационных средств) Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с ПП РФ № 1875 от 23.12.2024). При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, по перечню согласно Приложению №2 ПП РФ № 1875. | - Предлагаемая к поставке продукция должна быть включена в реестры (в зависимости от происхождения товара), а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 171 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащий в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). - Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). | Указание характеристик | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации (либо подтверждения товаров из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ) Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра (реестров), - номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), соответствующих реестров В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024). Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по формам, установленным Документацией о закупке |  |
| 2.4. | По позициям 437-439, 547-548, 587-593, 688-691, 926, 971-974 (для эксплуатационных средств) Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлен запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств (в соответствии с ПП РФ № 1875 от 23.12.2024). | На основании абзаца третьего подпункта «и» пункта 5 ПП РФ №1875 Заказчик не применяет запрет на данный перечень товаров | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по формам, установленным Документацией о закупке |  |
| 2.5. | По позициям 389-392, 542-543, 545-546, 554-575, 602-606, 642-643, 648-654, 659-669, 970 (для эксплуатационных средств) Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Указание (декларирование) Участником в своей заявке наименования страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | Указание характеристик | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной в Документации о закупке, с указанием информации о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). |  |
| 3. | Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору: |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | Гарантийные обязательства действуют в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. Транспортные расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, возлагаются на Поставщика. Послегарантийное обслуживание договором не предусмотрено. | Согласие с требованием | «-» |  |
| 3.2. | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) | в соответствии с п. 3.3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке) | Согласие с требованием | «-» |  |
| 3.3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке | в соответствии с разделом 3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке) | Согласие с требованием | «-» |  |

- 3.    Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Отсутствуют

4.    Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Отсутствуют

5.    Приложения

- Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции.

- Реквизиты грузополучателей