Приложение № 10 к Договору подряда

№_______________ от «____» ____________20__ г.

Перечень исполнительной документации

предоставляемой Подрядчиком при оформлении Актов КС-2 по объекту «ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре»

Общие документы

- Приказ о назначении руководителей производства строительно-монтажных работ подрядной организации

- Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ на объекте и осуществление строительного контроля подрядной организации

- Перечень организаций и ответственных лиц субподрядных организаций, участвующих в строительстве

- Проект производства работ

- Копии удостоверений электротехнического персонала

- Реестр исполнительной документации

- Ведомость изменений и отступлений от проекта

- Паспорта и сертификаты качества на изделия и материалы, примененные при монтаже, комплект заводской документации на монтируемое электрооборудование

- Счета-фактуры на изделия, материалы и оборудование

- Акт приемки комиссией законченного строительством объекта (формируется Заказчиком, подписывается Исполнителем и Заказчиком).

Перечень журналов

- Общий журнал работ;

- Журнал сварочных работ;

- Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений;

- Кабельный журнал.

- Журнал и комиссионные акты входного контроля качества материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком (в произвольной форме), на соответствие продукции требованиям технической документации

Исполнительная документация на монтаж системы охранного освещения

- Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой.

- Исполнительные схемы на прокладку кабельных трасс с указанием протяженности участков.

- Протокол испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ.

- Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1 кВ.

- Протоколы измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром.

- Протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей.

- Исполнительные схемы на монтаж электротехнического оборудования.

- Акты технической готовности электромонтажных работ.

- Акты технической готовности смонтированного оборудования.

- Ведомости смонтированного электрооборудования.

- Акт осмотра электропроводки кабелей перед закрытием.

- Акт приемки наружных сетей освещения.

- Акт приемки наружных сетей электроснабжения.

- Ведомость технической документации.

| Заказчик: __________________ / ________________ «_____» ___________20__г. М.П. | Подрядчик: ___________________/__________________ «_____»_______________20__ г. М.П. |
| --- | --- |