**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Отдел телекоммуникаций** |
| 1. Ведущий инженер
 | Для приведения в норму показателей освещенности на рабочих местах, увеличить количество и мощность светильников общего освещения. | Улучшение условий труда | 2014г. | АХО | Выполнено |
| 1. Инженер 1 категории
 | Для приведения уровня шума на рабочем месте в соответствие с требованиями п. 1, Таблицы 2, СН 2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", установить звукоизолирующую дверь между рабочей комнатой и помещением серверной. | Улучшение условий труда | 2014г. | АХО | Выполнено |
|  16. Техник 1 категории | Для приведения в норму показателей освещенности на рабочих местах, увеличить количество и мощность светильников общего освещения. | Улучшение условий труда | 2014г. | АХО | Выполнено |

Дата составления: 10.11.2014