Приложение № 1 к Договору подряда №___/АТ-26  от  ______________

Техническое задание

«ОКПД2 42.12.20.150 Выполнение работ по ремонту ж/д путей и замене шпального бруса путей №4 и №15 Артемовской ТЭЦ, г. Артём»

- Требования к выполнению работ

1.1. Общие требования к выполнению работ

    - При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013);

- Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022 №587);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070);

- СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

- СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19) ;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019;

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утверждённые МПС РФ № ЦПТ-53 от 30.09.2003, в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2538р от 25.11.2011;

- Памятка по контролю качества ремонтов пути и приемки отремонтированных участков пути. Утверждена ЦП ОАО  «РЖД» 30.09.2004 № 003ц-04;

- Распоряжение «Об этапах капитального ремонта пути и искусственных сооружений путевого хозяйства ОАО  «РЖД». Утверждено ОАО  «РЖД» 31.10.2007 № 2072р;

- Распоряжение «Реестр отдельных видов работ, выполняемых при реконструкции и ремонтах объектов железнодорожного пути» Утверждено ОАО  «РЖД» 30.01.2009 №182р;

- Распоряжение «О мерах по дальнейшему повышению качества ремонтно-путевых работ». Утверждено ОАО  «РЖД» 18.05.2009 №1019р;

- Технические указания по устройству и эксплуатации железнодорожного пути в кривых радиусом 850 м и менее, утверждённые ОАО  «РЖД» 01.02.2011 ЦПТ 11/140;

- Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утверждённые распоряжением АО «РЖД" № 75р от 18.01.2013, редакция от 17.07.2017;

- Технические условия на щебёночно-гравийно-песчаные смеси для защитных слоёв подбалластного основания железных дорог, утверждённые распоряжением ОАО  «РЖД» от 20.12.2012 №2640р;

- Регламент взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования, передаточных устройств и ЗиС структурных подразделений АО «ДГК»;

- Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555);

- Технические условия, технологические карты и проекты производства работ.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.2. Требования к организации работ

1.2.1. Требования к организации процесса выполнения работ:

Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонтКомплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонтным работам, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонта в установленные сроки.

До начала выполнения работ Подрядчик:

- предоставляет контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ;

- предоставляет контакты и должность представителя Подрячика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности.

- проверяет оказание требований допуска ремонтного и командированного персонала.

Руководители работ Подрядчика, участвующие при выполнении работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (оказание требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

1.2.2. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.

Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с:

–	Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №534 от 25.09.2025);

–	Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на СП Артемовская ТЭЦ; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;

1.3. Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР.

1.3.1. Требования к используемым материально-техническим ресурсам.

Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком, согласно Приложению №1.2 к Техническому заданию.

Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению №1.2 к Техническому заданию, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений.

1.3.2. Контроль качества используемых материалов.

Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей.

Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов.

1.3.3. Контроль качества работ.

В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

Руководители работ Подрядчика, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

1.4. Требования к персоналу Подрядчика.

1.4.1. Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.

Подрядчик должен :

- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда);

- располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда).

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет:

- список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей);

Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.).

1.5. Требования к безопасности работ и охране труда.

1.5.1. Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;

–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123;

–	Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536;

–	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

1.5.2. Соблюдение требований пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

–	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

–	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008;

–	ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика.

Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее.

Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.5.3. Соблюдение требований к охране окружающей среды.

При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии:

–	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 08.08.2024);

–	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024).

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.5.4. Соблюдение требований охраны труда.

Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ, ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Подрядчик обязуется до начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование ППР, указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей.

Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.

Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

–	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н);

–	Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н)

–	Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Министерства труда от 11.12.2020г. № 882Н).

–	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н);

–	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н);

–	Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н);

–	Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н);

–	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н;

- –	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461).

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

2. Требования к результатам работ.

2.1. Общие требования к результатам работ.

Обеспечение надёжной эксплуатации железнодорожных путей, своевременное выполнение подачи и выгрузки угля с полувагоновов для обеспечения эксплуатации  Артемовской ТЭЦ и поддержания нормативного запаса  твердого топлива на угольном поле. .

2.2. Требования к оформлению документации.

Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь:

– комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;

– сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя);

– счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком по текущим ценам для использования в процессе ремонта;

– исполнительные чертежи или схемы;

– фото/видео материалы (при необходимости);

– табель учета рабочего времени Подрядчика;

– общий журнал работ;

– специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ);

– акт освидетельствования скрытых работ;

– акт предремонтного обследования объекта;

– ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ;

– акт готовности здания, сооружения к производству работ;

– акт приёмки из ремонта здания, сооружения;

другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с:

– Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК»

3. Список приложений:

1. Приложение №1.1. – Ведомость объемов работ;

2. Приложение №1.2. – Ведомость материалов Подрядчика.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ДГК» _______________ / Е.Н. Авдеев / | Генеральный директор АО «ХРМК» _______________ / А.В. Катенев / |