Перечень мероприятий по улучшению условий труда СП «Хабаровская ТЭЦ-3»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цех топливоподачи (ЦТП) |  |  |  |  |  |
| 23001 Машинист вагоноопрокидывателя 4 разряда | Аэрозоли ПФД: Ремонт системы пылеподавления в здании ВОУ. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2024 г | ОППР, ЦТП |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЦТП, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | ЦТП | Выполняется |
| 23002 Мастер по ремонту оборудования | Аэрозоли ПФД: Ремонт системы пылеподавления в здании узла пересыпа | Уменьшение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, ЦТП |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЦТП, ЦОП | Выполняется |
| 23003 Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Ремонт системы пылеподавления в здании узла пересыпа | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, ЦТП |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЦТП, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | ЦТП | Выполняется |
| 23004 Электрогазосварщик | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции на постоянном сварочном посту | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, ЦТП |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Ремонт системы пылеподавления в здании узла пересыпа | Уменьшение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, ЦТП |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЦТП, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | ЦТП | Выполняется |
| Котлотурбинный цех (КТЦ) |  |  |  |  |  |
| 23007 Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23009 Старший мастер по ремонту оборудования (участок централизованного ремонта) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23010 Мастер по ремонту оборудования (участок по ремонту вращающихся механизмов) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23011 Мастер по ремонту оборудования (участок по ремонту сосудов, арматуры и трубопроводов) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23012 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (участок по ремонту сосудов, арматуры и трубопроводов) | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| 23013 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (участок по ремонту сосудов, арматуры и трубопроводов) | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| 23014 Электрогазосварщик (участок по ремонту сосудов, арматуры и трубопроводов) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции на постоянном сварочном посту | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| 23015 Мастер по ремонту оборудования (участок по ремонту системы ГЗУ и общестанционного оборудования) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23016 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (участок по ремонту системы ГЗУ и общестанционного оборудования) | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| 23017 Электрогазосварщик (участок по ремонту системы ГЗУ и общестанционного оборудования) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции на постоянном сварочном посту | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| 23018 Мастер по ремонту оборудования (участок по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23019 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (участок по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов) | Аэрозоли ПФД: Реконструкция котлоагрегата №2 (с изменением используемого топлива – перевод на газ) | Снижение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, КТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | КТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Микроклимат: Установка дополнительных сатураторных установок в главном корпусе | Снижение уровня вредного воздействия на персонал – восстановление водно-солевого баланса персонала | 2025 г | ОКС, КТЦ |  |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | КТЦ | Выполняется |
| Электрический цех (ЭЦ) |  |  |  |  |  |
| 23020 Мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23021 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | ЭЦ | Выполняется |
| 23022 Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами инди-видуальной защиты органов дыхания | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | ЭЦ | Выполняется |
| 23023 Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
| 23024 Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЭЦ, ЦОП | Выполняется |
| Автотранспортный цех (АТЦ) |  |  |  |  |  |
| 23026 Электрогазосварщик | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции на постоянном сварочном посту | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г | ОППР, АТЦ |  |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | АТЦ, ЦОП | Выполняется |
|  | Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вредного фактора | постоянно | АТЦ | Выполняется |
| Группа подготовки и реализации проектов |  |  |  |  |  |
| 23035 Ведущий инженер-технолог | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | постоянно | ЦОП | Выполняется |