Информация об установленной мощности генерирующего оборудования; об объеме производства электрической энергии; об удельном расходе условного топлива, за исключением ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии; о фактических расходах на производство 1 кВт·ч электрической энергии.

СП «Николаевская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование | Значение |
| 1 | Установленная мощность | 130,6 МВт |
| 2 | Объем производства электрической энергии | 279,925590 млн. кВт\*ч |
| 3 | Удельный расход топлива на 1 кВт\*ч | 485,23 г/кВт\*ч |
| 4 | Фактические расходы на производство 1 кВт\*ч электрической энергии | 4,51991 руб/кВт\*ч  |