Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.99.90.190. Выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 в г. Хабаровск»

Лот № 11020011-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).....................................................................................................................................................................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1	Требования к видам объемам работ............................	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2	Требования к срокам выполнения работ....................	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

4.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)............................17

4.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора)......................17

5.	Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НДТ | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| АКЗ | Антикоррозийная защита |
| МТР | Материально технические ресурсы |
| ХЦ | Химический цех |
| ЭЦ | Электрический цех |
| КЦ | Котельный цех |
| ТТЦ | Топливно-транспортный цех |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.99.90.190. Выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 в г. Хабаровск»

Цель выполнения работ

Защита от воздействия агрессивной среды в период эксплуатации, а также увеличение продолжительности работы энергетического оборудования, трубопроводов, кабелей, конструкций и сооружений Хабаровской ТЭЦ-1.

Существующее положение

«Хабаровская ТЭЦ-1» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Хабаровск. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Хабаровская ТЭЦ-1 представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анионитовый фильтр 1 ступени №2 ХЦ Хабаровской ТЭЦ-1 | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а, Хабаровская ТЭЦ-1 | Оборудование химводоочистки инвентарный номер 00000000000000011812 |
|  | Н-катионитовый фильтр 2 ступени №2 ХЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  |  |
|  | Трансформатор связи №7 ТДЦН-125000/110 ЭЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Трансформатор ТДЦ 125000/110 инвентарный номер 00000000000000007410 |
|  | Кабельные трассы ЭЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Система регистрации аварийных событий ХТЭЦ-1 инвентарный номер 00000000000000015414 |
|  | Кабельные трассы ТТЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Электроснабжение топливоподачи инвентарный номер 00000000000000007333 |
|  | Газопровод в ячейке котлоагрегата №15 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 ст.№ 15 инвентарный номер 00000000000000011629 |
|  | Наружный газопровод высокого давления от ограждения Хабаровской ТЭЦ-1 до ГРП |  | Наружные сети высокого и среднего давления инвентарный номер 00000000000000014284 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №8 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-220-100-Ф ст.№ 8 инвентарный номер 00000000000000011335 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №9 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-9 ст.№ 9 инвентарный номер 00000000000000012714 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №10 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-Ф ст.№ 10 инвентарный номер 00000000000000011416 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №11 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-Ф ст.№ 11 инвентарный номер 00000000000000011625 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №12 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-Ф ст.№ 12 инвентарный номер 00000000000000011626 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №13 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-Ф ст.№ 13 инвентарный номер 00000000000000011627 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №14 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-1 ст.№ 14 инвентарный номер 00000000000000011628 |
|  | Внутренний газопровод котлоагрегата №16 КЦ Хабаровской ТЭЦ-1 |  | Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 ст.№ 16 инвентарный номер 00000000000000011722 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт АКЗ оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 (в составе работ в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к ТТ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт АКЗ оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 (в составе работ в соответствии с ведомостью объёмов работ (Приложение №2 к ТТ) | с 04.05.2026 | до 31.10.2026* |

- *старт закупки рассчитан с учетом требований к окончанию срока выполнения работ согласно программы ремонтов, увеличение срока выполнения работ не допускается, так как указание конкретного срока окончания работ вызвано необходимостью полного завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в указанный период.

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | ### Требования к выполнению работ |  |  |  | -//- | ### Участник должен предоставить в составе заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, (утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461); - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СТО 70238424.27.100.017-2009 «Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»; - СТО 17230282.27.010.001-2007. «Стандарт организации. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» (утв. и введен в действие Приказом РАО "ЕЭС России" от 22.10.2007 N 677); - СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению» (утв. РАО "ЕЭС России" от 22.01.2003); - ВСН 214-82/ММСС СССР «Сборник инструкций по защите от коррозии» утв. Минмонтажспецстроем СССР от 30.06.1982. (Инструкция №2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей, подлежащих антикоррозионной защите. Инструкция № 9 по защите аппаратуры химически стойкими лакокрасочными материалами); - СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 965/пр); - ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию (утв. приказом Росстандарта от 09.06.2005 N 149-ст); - ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия (утв.приказом Росстандарта от 12.11.2024 №1655-ст); - ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа. (утв. приказом Росстандарта от 20.10.2021 №1191-ст); - Положение 21-002-2019 «Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК» (Приложение №4 к настоящим ТТ); - Техническими условиями на ремонт, технологическими картами и другими действующими нормативными документами. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированного оборудования, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. До начала ремонта подрядные организации–исполнители ремонта: - проводят проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с нормами и правилами в области промышленной безопасности и планом подготовки к ремонту; - определяют состав бригад (участков) для выполнения работ по Договору по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначают руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначают лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяют удостоверения стропальщиков, дефектоскопистов и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте АКЗ оборудования; - проверяют выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием методов и технологии выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением 22.1-504-2025 «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025г. №П-ДГК/795) (Приложение №4 к техническим требованиям); - Инструкцией по организации пропускного режима ХТЭЦ-1 от 30.10.2024 (Приложение №4 к техническим требованиям). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и МТР |  |  |  | -//- |  |
|  | Требования к материалам Подрядчика |  | - Материалы Подрядчика, необходимые для выполнения работ по ремонту антикоррозийной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно Ведомости материалов, являющейся приложением к настоящим Техническим требованиям (Приложение № 2.1). - Все применяемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. - Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов, указанных в Ведомости материалов (Приложение № 2.1 к ТТ), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Контроль качества используемых материалов |  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих для выполнения работ материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оборудованию Подрядчика |  | Подрядчик должен иметь минимальное количество оборудования необходимого для выполнения работ по ремонту антикоррозийной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1. - Для выполнения работ по пескоструйной очистке внутренней и наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени №2, Н-катионитового фильтра 2 ступени №2, трансформатора связи №7 ТДЦН-125000/110, внутреннего газопровода котлоагрегата №9 (раздел 1, раздел 4, раздел 9 приложения №2 к ТТ Ведомость объемов работ) Подрядчик должен иметь: - Компрессор воздушный с ресивером, производительностью 3,5-4,0 м3/мин и более - не менее 1 единицы; - Установка аброзивоструйная или аппарат струйной очистки с диаметром сопла 6-8 мм - не менее 1 единицы. - Для нанесения лакокрасочных покрытий при выполнении работ по ремонту АКЗ газопроводов КЦ (раздел 9 приложения №2 к ТТ Ведомость объемов работ) Подрядчик должен иметь: - Аппарат окрасочный - не менее 1 единицы; - Для контроля качества лакокрасочных покрытий согласно требований п. 22.2. инструкции № 9 по защите аппаратуры химически стойкими лакокрасочными материалами (ВСН 214-82/ММСС СССР «Сборник инструкций по защите от коррозии» утв. Минмонтажспецстроем СССР от 30.06.1982) Подрядчик должен иметь: - Магнитный толщиномер - 1 единица; - Дефектоскоп ЛКД-1М (или аналог) - 1 единица |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, указанных в п.1.1.1 настоящей таблице, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график выполнения работ, технологические карты, проекты производства работ. После окончания работ в срок Подрядчик представляет отчетные документы в объеме и форме определенной Заказчиком. Контроль за ходом и качеством работ осуществляется как Подрядчиком, так и Подрядчиком совместно с Заказчиком. Контроль качества антикоррозийной защиты производится инструментальным методом. Приборы для измерения адгезии и толщины защитного покрытия должны быть поверены; Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его организационную деятельность. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчика, если последний: - своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения; - выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно; - допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами; - не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  | -//- |  |
|  | Подрядчик должен: - иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда; - иметь не менее 3-х человек прошедших проверку знаний требований охраны труда (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) задействованного при производстве Работ по Наряду-допуску. Руководитель работ должен соответствовать требованиям п.3.10. профессионального стандарта «Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов» утв. приказом Минтруда России от 19.10.2021 №733н. - проводить работы аттестованными и квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, которые обучены смежным профессиям (стропальщик; разнорабочий, владеющий пневматическими инструментами, ручными инструментами) и иметь удостоверение об обучении смежной профессии в организации, имеющей лицензию и ежегодно проходить проверку знаний. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |  |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" от 18.10.2011 № 010/2011; - «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотреблени» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531) - ГОСТ Р 12.3.052-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (утв. приказом Росстандарта от 18.11.2020 № 1136-ст). Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875); - ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.06.1976 № 1581). Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных и общестроительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; - СТО 70238424.13.060.30.001-2008 Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды. Нормы и требования; - СП 34.13330.2021 «СНиП 2.02.02-85* Автомобильные дороги» (утв. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр). |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Заказчик ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461); - ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (утв. постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 № 3222). - ГОСТ 12.4.259-2024 (EN 13034:2005+А1:2009) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для ограниченной защиты от жидких химических веществ [тип 6 и тип РВ (6)]. Эксплуатационные требования (утв. приказом Росстандарта от 01.10.2024 № 1352-ст). - Инструкции № 14 по технике безопасности при выполнении антикоррозийных работ в условиях стройплощадки (ВСН 214-82/ММСС СССР «Сборник инструкций по защите от коррозии» утв. Минмонтажспецстроем СССР от 30.06.1982) При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние антикоррозийной защиты оборудования, трубопроводов, кабелей, конструкций и сооружений Хабаровской ТЭЦ-1 после ремонта должно соответствовать требованиям НТД в течение гарантийного срока. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |  |
|  | ### Общие требования к оформлению документации | Подрядчик представляет Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Положением 21-003-2019 «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение №4 к настоящим ТТ): - Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами | - табель учета рабочего времени Подрядчика; - ведомость планируемых работ; - ведомость дефектов; - акт освидетельствования скрытых работ; - протоколы испытаний на адгезию; - акты замера толщины АКЗ; - акт на приемку из ремонта; - исполнительные чертежи, схемы; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - журнал производства антикоррозийных р,абот; - фото/видео материалы (при необходимости). - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2,4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687); - При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с Положением АО «ДГК» 21-004-2017 «по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов АО «ДГК» (Приложение №4 к настоящим ТТ). |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  | -//- |  |
|  | Подробно требования к ответственности подрядчика указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №6), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к Победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес kolomin-os@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам и МТР победителя: - Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» Победитель должен иметь в наличие не менее 3-х человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. - В соответствии с требованиям п.3.10. профессионального стандарта «Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов» утв. приказом Минтруда России от 19.10.2021 №733н Победитель должен иметь не менее 1-го специалиста с высшим образованием в области защиты от коррозии для обеспечения руководства работами по подготовки поверхности и нанесению противокоррозионных систем защитных покрытий. - Для выполнения работ по пескоструйной очистке внутренней и наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени №2, Н-катионитового фильтра 2 ступени №2, трансформатора связи №7 ТДЦН-125000/110, внутреннего газопровода котлоагрегата №9 (раздел 1, раздел 4, раздел 9 приложения №2 к ТТ Ведомость объемов работ) Победитель должен иметь: - Компрессор воздушный с ресивером, производительностью 3,5-4,0 м3/мин и более - не менее 1 единицы; - Установка аброзивоструйная или аппарат струйной очистки с диаметром сопла 6-8 мм - не менее 1 единицы. - Для нанесения лакокрасочных покрытий при выполнении работ по ремонту АКЗ газопроводов КЦ (раздел 9 приложения №2 к ТТ Ведомость объемов работ) Победитель должен иметь: - Аппарат окрасочный - не менее 1 единицы. - Для контроля качества лакокрасочных покрытий согласно требований п. 22.2. инструкции № 9 по защите аппаратуры химически стойкими лакокрасочными материалами (ВСН 214-82/ММСС СССР «Сборник инструкций по защите от коррозии» утв. Минмонтажспецстроем СССР от 30.06.1982) Победитель должен иметь: - Магнитный толщиномер - 1 единица; - Дефектоскоп ЛКД-1М (или аналог) - 1 единица |  |  | Подтверждается: 1. Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2. Копиями документов, подтверждающих наличие высшего образования – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образования – программы повышения квалификации или высшего (непрофильное техническое) образования - специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образования – программы профессиональной переподготовки в области защиты от коррозии. 3. Копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании), либо гарантийным письмом от Победителя о владении МТР, паспортами и действующими свидетельствами о поверке. 4. Копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании), либо гарантийным письмом от Победителя о владении МТР, паспортами. 5. Подтверждается копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании), либо гарантийным письмом от Победителя о владении МТР, паспортами |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика (приложение №3 к настоящим ТТ, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1. не допускается.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение №1  -  Требования к составлению сметной документации;

Приложение № 2 -  Ведомость объемов работ;

Приложение № 2.1 - Ведомость материалов;

Приложение № 3 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 4 - Локальные нормативные акты АО «ДГК».