## масла тех 2026
Приложение № 1 к Техническим требованиям.
Таблица 1.1
| Требования Заказчика | [6 empty] | Предложения Участника
№ п/п | Наименование продукции требуемой Заказчику | Наименование параметра | Значение параметра | Ссылки на техническую документацию | Ед. изм. | Общее кол-во | Грузополучатели | Наименование продукции, предлагаемой Участником | Наименование параметра | Значение параметра | Ссылки на техническую документацию | Единица измерения | Количество | Место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Статья затрат: Ремонт
1 | Масло ТП-22С марка 1 или эквивалент | турбинное |  | ТУ 38.101821-2001 Продукция будет использована для доливки в оборудование Данные параметры обусловлены требованиям к энергетическому оборудованию с целью функционирования в установленных пределах предусмотренного ресурса | тн | 32 | АО "ДГК" СП Хабаровская ТЭЦ-3, 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10. Место поставки: г.Хабаровск, Федоровское шоссе, 14А | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарная марка, модель которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технических характеристик | Способ подтверждения: указание технических характеристик, в т.ч Вязкость кинематическая мм2/с:при 40°С Индекс вязкости Кислотное число, мг КОН/г масла Стабильность против окисления Кислотное число массовая доля осадка летучие кислоты Время деэмульсации Коррозия на стальных стержнях Температура вспышки в открытом тигле Температура застывания Массовая доля серы Содержание механических примесей Цвет на колориметре ЦНТ Содержание воды Плотность при 15 °С Окислительные характеристики ингибированных нефтяных масел: осадок после 1000 ч окисления кислотное число после 2000 ч испытания | Способ подтверждения: указание ГОСТ, ТУ | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием Заказчика
Вязкость кинематическая мм2/с:
|  | при 40°С | 28,8-35,2
|  | Индекс вязкости, не менее | 95
|  | Кислотное число, мг КОН/г масла | 0,04-0,07
Стабильность против окисления, не более при 150°С, 16ч и расходе кислорода 3 дм3/ч:
|  | массовая доля осадка, % не более | 0.01
|  | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0.15
|  | летучие кислоты, мг КОН/г, не более | 0.15
|  | Время деэмульсации, с, не более | 180
|  | Коррозия на стальных стержнях | отсутствие
|  | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 186
|  | Температура застывания, °С, не выше | минус 15
|  | Массовая доля серы, %, не более | 0.5
|  | Содержание механических примесей, %, не более | 0.005
|  | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1.5
|  | Содержание воды, % | отсутствие
|  | Плотность при 15 °С, кг/м3, не более | 903
|  | Класс промышленной чистоты | 11
Окислительные характеристики ингибированных нефтяных масел:
|  | осадок после 1000 ч окисления, %, не более | 0.005
|  | кислотное число после 2000 ч испытания, мг КОН/г, не более | 2
| Итого |  |  |  |  | 0 | 0