Технические требования на поставку продукции.

ОКПД2 19.20.2 Поставка турбинного масла для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО ДГК,  г. Хабаровск

42016195-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	 Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к номенклатуре, качеству, объемам, условиям и адресам поставки	4

2.2.	Требования к эквивалентной продукции	4

Таблица №1	4

2.3.	Требования к срокам поставки продукции и дополнительные требования к продукции	5

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 	5

Таблица 3. Прочие (дополнительные) требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	7

4. Приложения: 	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТУ 38.101821-2013 | Масло турбинное Тп-22С марка 1. Технические условия |
| --- | --- |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.2 Поставка турбинного масла для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО ДГК,  г. Хабаровск

  - Цель использования закупаемой продукции

Бесперебойная работа котлотурбинного оборудования СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО «ДГК»

Требования к продукции

  - Требования к номенклатуре, качеству, объемам, условиям и адресам поставки

Номенклатура, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки и объем закупаемой продукции указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица1.1 и 1.2 в формате «Excel»). Заявка Участника в обязательном порядке должна содержать подробное описание технических характеристик предлагаемого товара в объеме, не менее, указанному в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица1.1).

  - Требования к эквивалентной продукции

Для продукции, указанной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (Таблица1.1 в формате Excel), Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в Таблице №1 настоящих технических требований «Дополнительные требования к составу заявки в случае предложения к поставке продукции-эквивалента»).

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Таблица № 1 Дополнительные требования к составу заявки в случае предложения к поставке продукции-эквивалента

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели смешивания и предлагаемого эквивалента | Продукция должна соответствовать действующим требованиям ТУ 38.101821-2013, техническим регламентам, применяемым к поставляемой продукции | В случае предложения к поставке Товара- эквивалента, участник обязан представить следующие документы: 1.) отчет о проведенных испытаниях на совмещение предлагаемого эквивалента с маслом ТП-22 с марка 1, произведённого в соответствии с ТУ 38.101821-2013, с указанием основных параметров эксплуатационных характеристик. При смешении вышеуказанных масел, определяемые параметры должны соответствовать заявленным значениям, указанных в технических требованиях Заказчика. Основные параметры на совместимость по маслу ТП 22с марка 1 : Стабильность против окисления; массовая доля осадка; кислотное число; летучие кислоты; время деэмульсации; коррозия на стальных стержнях. 2.) копию аттестата аккредитации (лаборатории, института, испытательного центра и т.п), выданной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и области аккредитации (включающую Объект аккредитации КОД ОКПД2 119.20.29.160 Масла турбинные). |

  - Требования к срокам поставки продукции и дополнительные требования к продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 19.20.2 Поставка турбинного масла для СП «Хабаровская ТЭЦ-3» АО ДГК, г. Хабаровск | С даты заключения Договора | не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |

Таблица 3. Прочие (дополнительные) требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 1.1 | Доставка, маркировка, упаковка, транспортировка, перемещение, условия хранения, приемка и испытания. | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 проекта Договора Приложение к ДОЗ) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Срок гарантии | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 5 проекта Договора Приложение к ДОЗ) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 проекта Договора Приложение к ДОЗ) | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Национальный режим(Постановления Правительства от 23.12.2024 № 1875) |  |  |  |  |
| 2.1 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) - а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, - б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Пункт приложения №1 к ТТ № 1 Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |  |

- 2.1.1.В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик поставляемой продукции, требованиям настоящих Технических требований, предоставляет следующие документы:

1)	Подробное Техническое предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

2)	Подробное описание технических характеристик предлагаемого товара в виде заполненной Таблицы 1.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям в части столбцов №3-№4  Предложения Участника.

3) В случае предложения к поставке эквивалента, участник в составе заявки должен представить:

- отчет о проведенных испытаниях на совмещение предлагаемого эквивалента с маслом ТП-22с марка 1, произведённого в соответствии с ТУ 38.101821-2013, с указанием основных параметров эксплуатационных характеристик. При смешении вышеуказанных масел, определяемые параметры должны соответствовать заявленным значениям, указанным в технических требованиях.

Основные параметры на совместимость по маслу ТП 22с марка 1:

- стабильность против окисления;

- массовая доля осадка;

- кислотное число;

- летучие кислоты;

- время деэмульсации;

- кинематическая вязкость;

- коррозия на стальных стержнях.

- копию аттестата аккредитации (лаборатории, института, испытательного центра и т.п), выданной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и области аккредитации (включающую Объект аккредитации КОД ОКПД2 119.20.29.160 Масла турбинные).

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются и не предоставляются.

- 4. Приложения:

Приложение 1. Таблица 1.1 Номенклатура, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки и объем закупаемой продукции;

Приложение 2. ТУ 38.101821-2013