Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда

в СП «Хабаровская ТЭЦ-3»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аппарат управления (АУ) |  |  |  |  |  |
| 190. Начальник смены электростанции | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | Постоянно | ЦОП | выполняется |
| Цех топливоподачи (ЦТП) |  |  |  |  |  |
| 1. Начальник цеха | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 2. Заместитель начальника цеха (по эксплуатации) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 3. Заместитель начальника цеха (по ремонту) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 9. Инженер 1 категории | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 10. Начальник смены | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 11. Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 12. Машинист вагоноопрокидывателя 4 разряда | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦТП | выполняется |
| 14. Машинист топливоподачи (ленточные конвейера) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦТП | выполняется |
| 15. Машинист топливоподачи (бункерная) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦТП | выполняется |
| 16. Грузчик | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦТП | выполняется |
| 17. Пробоотборщик | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦТП | выполняется |
| 18. Машинист насосных установок | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 19. Весовщик | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| 22. Мастер участка | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТП, ЦОП | выполняется |
| Котлотурбинный цех (КТЦ) |  |  |  |  |  |
| 25. Начальник цеха | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 26. Заместитель начальника цеха (ремонт) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 27. Заместитель начальника цеха (КО) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г Постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 28. Заместитель начальника цеха (ТО) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | Постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 29. Заместитель начальника цеха (ГТС) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
| 30. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
| 35. Начальник смены | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 36. Старший машинист энергоблоков | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 37. Машинист энергоблока | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 38. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
| 39. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
| 40. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
| 41. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | Постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | КТЦ | выполняется |
| 42. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | Постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| 43. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| 50. Машинист крана (крановщик) | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025 г и далее постоянно | ОППР, КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
| Участок по ремонту вращающихся механизмов |  |  |  |  |  |
| 48. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| 49. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. На сварочном посту усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2025 г и далее постоянно | ОППР, КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ КТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| Участок по ремонту теплоснабжения, вентиляции, сантехоборудования, канализации |  |  |  |  |  |
| 52. Мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| 53. Слесарь аварийно-восстановительных работ | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
| 54. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ | выполняется |
| Электрический цех (ЭЦ) |  |  |  |  |  |
| 57. Начальник цеха | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 58. Заместитель начальника цеха (по эксплуатации) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 70. Начальник смены | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 71. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 72. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| Участок высоковольтных испытаний |  |  |  |  |  |
| 75. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 76. Электромонтер по испытаниям и измерениям | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| Участок главной схемы |  |  |  |  |  |
| 77. Старший мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 80. Инженер 1 категории | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 81. Инженер 1 категории | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 82. Инженер 1 категории | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 83. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 85. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЭЦ | выполняется |
| Участок собственных нужд главного корпуса |  |  |  |  |  |
| 84. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: 1)Модернизация современными материалами тепловой изоляции аварийных участков топки, конвективной шахты, трубопроводов котла ст.2 2)Организовать рациональные режимы труда и отдыха | 1)Снижение температуры воздуха рабочей зоны 2)Снижение времени воздействия фактора | 2026г постоянно | ОППР, КТЦ ЭЦ | выполняется |
| 86. Мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: 1) Замена гибов и прямых участков пылепроводов Ø 377 и шарнирных компенсаторов (в кол-ве 144 шт.) котла ТПЕ-215 ст.№1 2) Замена клапанов первичного воздуха к мельницам котла ТПЕ-25 ст.№1 3) Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами котла ст.№2 4) Замена 20 кубов ВЗП (нижние - фронт,тыл) котла ТПЕ-215 ст.№1 5) Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | 1)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 2)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 3)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 4)Снизить уровень концентрации вредных веществ в рабочей зоне. 5)Снизить уровень воздействия вредного фактора на персонал | 2023г 2023г 2024г 2023г постоянно | ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ОППР, КТЦ ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 87. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 88. Мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЭЦ | выполняется |
| Участок ППА и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 89. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 90. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЭЦ | выполняется |
| Электротехническая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 73. Заместитель начальника цеха (по РЗА) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| 74. Старший мастер по ремонту оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ, ЦОП | выполняется |
| Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) |  |  |  |  |  |
| 91. Начальник цеха | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 92. Заместитель начальника цеха (по эксплуатации) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 93. Заместитель начальника цеха (по ремонту) | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 99. Старший мастер участка | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
| 100. Мастер участка | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 101. Мастер участка | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 102. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
| 103. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| 104. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| Участок по ремонту КИП |  |  |  |  |  |
| 105. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТАИ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТАИ | выполняется |
| Химический цех (ХЦ) |  |  |  |  |  |
| 111. Начальник смены | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
| 112. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
| 113. Аппаратчик химводоочистки электростанции 2 разряда | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
| 114. Лаборант химического анализа | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ХЦ | выполняется |
| 115. Мастер по ремонту оборудования | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
| 116. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Вибрация(лок): Обеспечить виброгасящими перчатками | Снижение времени воздействия вибрации | 2024г и далее постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
| 118. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
| Химическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 109. Лаборант химического анализа 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
|  | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
| 110. Лаборант химического анализа 4 разряда | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ХЦ | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ, ЦОП | выполняется |
| Автотранспортный цех (АТЦ) |  |  |  |  |  |
| 131. Старший механик | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
| 133. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | Тяжесть: Провести частичную механизацию процесса | Снижение тяжести трудового процесса | 2025 г | АТЦ | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
| Автотранспортный участок |  |  |  |  |  |
| 125. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 126. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 127. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 128. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 130. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 135. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 136А(137А; 138А; 139А). Водитель автомобиля (автобус DAEWOO BS-106 г/н М 181 УЕ 27, г/в 2004) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 148. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 149. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 150. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 151. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 152. Водитель автомобиля | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 153. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 154. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 155. Водитель автомобиля | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| Автотракторный участок |  |  |  |  |  |
| 122. Тракторист | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации трактора. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 123. Машинист экскаватора | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации экскаватора. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 147. Тракторист | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
| Дежурные автомобили |  |  |  |  |  |
| 129. Водитель автомобиля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| Участок бульдозеров |  |  |  |  |  |
| 140. Машинист бульдозера | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
| 141А(142А). Машинист бульдозера (бульдозер SHANTUI SD 32 г/н 16-07 ХМ 27, г/в 2010) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
| 143. Машинист бульдозера | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
| 144А(145А). Машинист бульдозера (бульдозер Т 3501 ЯБР-1 г/н 56-59 ХТ 27, г/в 2002) | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| 198. Машинист бульдозера | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
| 199. Машинист бульдозера | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. | Уменьшение содержания вредных веществ | постоянно | АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины, использовать средства индивидуальной зашиты органов слуха. | Снижение уровня шума | 2025г и далее постоянно | ОППР, АТЦ, ЦОП | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | АТЦ | выполняется |
| Лаборатория металлов и сварки |  |  |  |  |  |
| 191. Начальник лаборатории | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЛМиС, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЛМиС | выполняется |
| 192. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЛМиС, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЛМиС | выполняется |
| 193. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЛМиС, ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЛМиС | выполняется |
| Цех по обеспечению и обслуживанию производства (ЦООП) |  |  |  |  |  |
| 33. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦОП | выполняется |
| 34. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦОП | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение уровня шума | постоянно | ЦОП | выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦОП | выполняется |
| 121. Уборщик производственных помещений | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦОП | выполняется |