Приложение № 3

к Договору возмездного оказания услуг

от «____» ________ 2026г. №______

Расчет стоимости услуг

| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена ед., руб. | Кол-во ед. | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора |  |  |  |  |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора |  |  |  |  |
| 3 | Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий |  |  |  |  |
| 4 | Измерение полного сопротивления обмотки ротора |  |  |  |  |
| 5 | Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току |  |  |  |  |
| 6 | Снятие вольт-амперной характеристики при изменение частоты вращения ротора |  |  |  |  |
| 7 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц |  |  |  |  |
| 8 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки |  |  |  |  |
| 9 | Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току |  |  |  |  |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора |  |  |  |  |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции корпусов подшипников, масляной пленки и маслопроводов турбогенератора в соответствии с циркуляром Ц-05-88(Э) |  |  |  |  |
| 12 | Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания |  |  |  |  |
| 13 | Снятие характеристик холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) |  |  |  |  |
| 14 | Контроль вибрационного состояния |  |  |  |  |
| 15 | Испытание стали статора (п.3.12 РД 34.45-51.300-97) |  |  |  |  |
| 16 | Оценка плотности прессовки активной стали и выявление ослабленных зубцов крайних пакетов ультразвуковым методом |  |  |  |  |
| 17 | Выявление местных замыканий листов активной стали сердечника статора электромагнитным методом |  |  |  |  |
| 18 | Эндоскопическое обследование активной стали и вентиляционных каналов сердечника статора |  |  |  |  |
| 19 | Оценка технического состояния изоляции обмотки статора, системы крепления ее пазовых и лобовых частей осмотра с использованием технического эндоскопа |  |  |  |  |
| 20 | Оценка технического состояния кольцевых соединительных шин, определение собственных частот колебаний кольцевых соединительных шин и элементов лобовых частей |  |  |  |  |
| 21 | Оценка технического состояния ротора на основании осмотра кольцевых канавок галтелей и вентиляционных зубцов с использованием эндоскопа и лупы |  |  |  |  |
| 22 | Оценка технического состояния системы подвески сердечника виброакустическим методом |  |  |  |  |
| 23 | Контроль состояния турбогенератора по уровню частичных разрядов |  |  |  |  |
| 24 | Разработка рекомендаций по ремонту активной стали |  |  |  |  |
| 25 | Контроль качества ремонта зубцов активной стали в процессе проведения работ по уплотнению зубцов и восстановлению изоляции листов активной стали |  |  |  |  |
| 26 | Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений |  |  |  |  |

ВСЕГО в базовых ценах 1992г.:

ИНДЕКС пересчета из базовых цен 1992г. в текущие:

ВСЕГО в ценах 2026 года:

Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:

Главный инженер

СП «Амурская ТЭЦ-1»