## 02-01-01 Модернизация деаэратор
Приложение № 1.1. Ведомость материалов подрядчика
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
Стройка
Объект
| Смета № 02-01-01 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ |  |  |  | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [6 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [7 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [7 empty] | Материалы - в затратных частях
1 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.4312 | 1
2 | 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 72.1378 | 1
3 | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.00515 | 1
4 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 214.8365 | 1
5 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 5e-05 | 1
6 | 01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 2.1879 | 1
7 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00155 | 1
8 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0935 | 1
9 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0005 | 1
10 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 167.637 | 1
11 | 01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0.0162 | 1
12 | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0.10503 | 1
13 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 6.8885 | 1
14 | 14.5.04.04-0001 | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии | кг | 9.3972 | 1
15 | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.005 | 1
16 | 01-20-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 1.7344 | 1
17 | 01-20-4-01-0030 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 1.2851 | 1
18 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.5347 | 1
19 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.00015 | 1
20 | 08.3.03.04-0021 | Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм | кг | 5.36 | 1
21 | 08.3.03.04-1010 | Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,30-2,50 мм | кг | 15.008 | 1
22 | 01.7.11.04-0014 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.087041 | 1
23 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | т | 0.02144 | 1
24 | 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | т | 0.03216 | 1
25 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.14 | 1
26 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 39.9349 | 1
27 | 01.7.07.24-0010 | Проявитель двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время проявления 5-8 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0.504 | 1
28 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.003 | 1
29 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0011059 | 1
30 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.10128 | 1
31 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.7541 | 1
32 | 01.7.07.24-0020 | Фиксаж двухкомпонентный для обработки радиографической пленки, температура раствора при ручной/автоматизированной обработки 22/28 °C, время фиксажа 5-10 мин, расход 0,8 л/м2 | л | 0.504 | 1
33 | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.0097 | 1
34 | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2.5347 | 1
35 | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | т | 0.0040001 | 1
36 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.8809 | 1
37 | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 190.2074 | 1
38 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 151.88 | 1
39 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 510.0324 | 1
40 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.011277 | 1
Материалы - позиции сметы | [7 empty] | Материалы - позиции сметы
41 | ФСБЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 11.5776 | 1
42 | ФСБЦ-01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | -214.8365 | 1
43 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 2 | 1
44 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм | м2 | 287.066 | 1
45 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0.0011059 | 1
46 | ФСБЦ-08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | -0.10064 | 1

## 09-01-01 Модернизация деаэратор
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
Стройка
Объект
| Смета № | 09-01-01 Модернизация деаэраторов атмосферных ДА200_75 подпитки котла СП НТЭЦ |  |  | 09-01-01 Модернизация деаэраторов атмосферных ДА200_75 подпитки котла СП НТЭЦ
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5