Приложение №9 к Договору подряда

№_________ от ________2026 г.

Перечень исполнительной документации

предоставляемой Подрядчиком при оформлении Актов приемки выполненных работ              по Договору  выполнения работ по объекту «Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ» (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-2)  г. Николаевск-на-Амуре.

- Общий журнал работ (форма КС-6, РД 11-05-2007);

- Журнал сварочных работ (приложение 2, СНиП 3.03.01-87);

- Журнал бетонных работ (СНиП 3.03.01-87);

- Журнал забивки свай со схемой свайного поля;

- Журнал антикоррозионной защиты трубопроводов и металлоконструкций;

- Журнал входного контроля материалов и оборудования;

- Проект производства работ;

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ;

- Приказ о назначении рабочей комиссии;

- Акт рабочей комиссии, подписанные исполнителем и заказчиком;

- Приложение к акту рабочей комиссии (список замечаний и недоделок если таковые имеются);

- Талоны на утилизацию мусора.

Перечень актов скрытых работ на:

- монтаж строительных конструкций;

- акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных стыков;

- сварку трубопроводов и закладных частей сборных конструкций;

- подготовку под антикоррозийное покрытие;

- антикоррозийное покрытие;

- тепловую изоляцию;

- дренажные устройства;

- прокладку дренажного трубопровода;

- гидроизоляция строительных конструкций;

- армирование монолитных ж/бетонных конструкций;

- бетонирование;

- установку упоров неподвижных опор;

- монтаж м/конструкций;

- сварку контрольного стыка.

Примечание:

- Исполнительная документация должна быть подшита в скоросшиватель,

пронумерована, составлен перечень, приложен CD-R диск с исполнительной документацией в форматах PDF, Word, .dwg.

От Заказчика                                                                       От Подрядчика

____________/_____________                                          _____________/_____________