**Приложение №1 к Документации о закупке**

**Технические требования на поставку продукции.**

**ОКПД 2: 19.20.29.171. Поставка жидкости герметизирующей для СП ТЭЦ "Восточная", Приморский край**

**42016164-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Общие сведения 3](#_Toc46743510)

[1.1. Обозначения и сокращения 3](#_Toc46743511)

[1.2. Наименование закупаемой продукции 4](#_Toc46743512)

[1.3. Цель использования закупаемой продукции 4](#_Toc46743513)

[*Защита внутренней металлической поверхности резервуаров от коррозионного разрушения*  4](#_Toc46743514)

[1.4. Существующее положение 4](#_Toc46743515)

[*Закупаемый объём предназначен для доливки жидкости АГ-4И в БАГВ.* 4](#_Toc46743516)

[*Требования по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации по РД 153-34.1-40.504-00*  4](#_Toc46743517)

[2. Требования к продукции 4](#_Toc46743518)

[2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4](#_Toc46743519)

[2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4](#_Toc46743520)

[Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки Приведены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям в формате excel. 4](#_Toc46743521)

[Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции 4](#_Toc46743522)

[2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 4](#_Toc46743523)

[Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 4](#_Toc46743524)

[Таблица 3. Прочие (дополнительные) требования к продукции 5](#_Toc46743525)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| РД 153-34.1-40.504-00 | Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации |
| БАГВ | Бак-аккумулятор горячей воды |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 19.20.29.171. Поставка жидкости герметизирующей для СП ТЭЦ "Восточная", Приморский край

#### Цель использования закупаемой продукции

#### *Защита внутренней металлической поверхности резервуаров от коррозионного разрушения*

*Предназначена для эксплуатации в холодном и умеренном климатических районах по ГОСТ 16350-80.*

#### Существующее положение

#### *Закупаемый объём предназначен для доливки жидкости АГ-4И в БАГВ.*

#### *Требования по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации по РД 153-34.1-40.504-00*

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки Приведены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям в формате excel.

# Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям | Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям | подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента **в объеме всех технических параметров**, **указанных в Таблице 1.1** (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции/партии продукции** | **Требования к началу срока поставки продукции** | **Требования к окончанию срока поставки продукции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | *Жидкость герметизирующая АГ-4И или эквивалент* | *с даты заключения договора* | *не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора* |

## Таблица 3. Прочие (дополнительные) требования к продукции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование параметра** | **Требования Заказчика** | **Предложение Участника по характеристикам**  **и параметрам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Доставка, маркировка, транспортировка, перемещение, условия хранения, приемка и испытания. | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 проекта Договора  (Приложение №2 к Документации о закупке) | Способ подтверждения: *согласие с требованием* |
| 2 | Срок гарантии | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 Договора (Приложение №2 к Документации о закупке) | Способ подтверждения: *согласие с требование*м |
| 3 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Соответствие требованиям, предусмотренным разделом 3 Договора (Приложение №2 к Документации о закупке) | Способ подтверждения: *согласие с требованием* |
| 4 | Фасовка, нетто | *не более 190 кг* | Способ подтверждения: *согласие с требованием* |
| 5 | Упаковка бочка-тары и перевозка | деревянный/пластиковый поддон | Способ подтверждения: *согласие с требованием* |

**Таблица 4. Применение законодательства о национальном режиме**

(в соответствии с [пунктом 1 части 2](#Par3) статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение законодательства о национальном режиме | Установлен режим **преимущества российской продукции** (когда национальный режим не предоставляется) | |
| 2 | [Информация](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494318&dst=100010) и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара в случае принятия мер, предусмотренных [пунктом 1](#Par8) части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ | **Для подтверждения происхождения товаров:** указание (декларирование) Участником в Коммерческом предложении наименования страны происхождения товара в соответствии с **Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).** | |
| 3 | Порядок применения режима преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении товара, являющегося предметом закупки | | а) при оценке и сопоставлении заявок, а также их ранжировке (подраздел 4.11 Документации о закупке), осуществляется снижение[[1]](#footnote-2) на 15% (пятнадцать процентов) итоговой стоимости заявки (цены Договора), поданной и допущенной заявки с российской продукцией (на поставку товара российского происхождения).  б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в [подпункте «а](#Par17)» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с [подпунктом «а»](#Par17) настоящего пункта,  в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. |

# **Приложения**

1. Приложение №1 к Техническим требованиям - Таблица 1.1 Перечень, объем закупаемой продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции, место поставки.

1. Увеличение на 15% (пятнадцать процентов) итоговой стоимости заявки (цены Договора) в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение Договора. [↑](#footnote-ref-2)