Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.99 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре»

ЛОТ № 11028003-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 6 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Список приложений | 16 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование закупаемой продукции                                                                                        ОКПД2 43.99 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре.

  - Цель выполнения работ

Приведение зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ в исправное нормативно-техническое состояние, с целью повышения их эксплутационных характеристик.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Ремонт отмостки объединенно-вспомогательного блока, главный корпус 1 очереди (северная сторона) № 00000000000000011247 | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 2 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Блок вспомогательных помещений: - Распредустройства секции 5Н0,6Н0 панели ПСН № 00000000000000011221(Замена дверей РУСН-6/0,4 -1 шт) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 3 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Береговая насосная станция: - Распредустройство береговой насосной 1Н № 00000000000000011173(Замена дверей РУСН-06/0,4 - 1шт); | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Объединено-вспомогательный блок: - Коллекторный узел управления №00000000000000011083 (Замена дверей объединено- вспомогательного блока УОНС - 1 шт) - Распределительное устройство I очереди № 00000000000000010525 (Замена дверей РУСН-6/0,4 первой очереди -1шт); - Распределительное устройство II очереди № 00000000000000010624 (Замена дверей РУСН-6/0,4 второй очереди -1шт); - Сдвоенная электролизерная установка № 00000000000000011593 (Замена дверей щит управления электролизной, Замена дверей электролизная - 2шт); | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 5 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Здание мазутонасосной РСМ: - Распредустройство СН-0,4 мазуто-насосной секции 1н РСМ № 00000000000000011255 (Замена дверей РУСН-6/0,4 - 1шт). | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 6 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Замена окон галереи, Объединенно-вспомогательный блок №00000000000000011247 | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |
| 7 | Ремонт зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ Замена окон Блок вспомогательных помещений (химический цех) № 00000000000000010976 | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, ул. Невельского, 24 |

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 43.99 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 43.99 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре | С даты заключения Договора | В течении 8 (восьми) месяцев с даты заключения Договора |

2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ : ОКПД2 43.99  Выполнение  работ по ремонту зданий и сооружений Николаевской ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре

|  | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013); - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19); - СТО 17330282.27.100.003-2008. Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (утв. Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 06.03.2008 N 100) - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр) (ред. от 28.01.2019). - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021). - ГОСТ 9.402-2004. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 09.06.2005 N 149-ст). - ГОСТ 9.105-80 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания (с Изменениями N 1, 2) (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.80 N 2064). - ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (с Изменением № 1, с Поправкой) (приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2018 г. N 603-ст введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г.) - СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр). - СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) (ред. от 23.12.2019). - ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2018 г. N 612-ст, в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2018 г.). - ГОСТ 30973-2002 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности (введен в действие с 1 июля 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 2 сентября 2002 г. N 117 г.). - Положение об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК» 21-002-2019 (раздел 5). - Производственные инструкции, технологические карты и проекты производства работ. - Другие действующие нормативные документы. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  | Согласие с требованием/Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим технически требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту) (Приложение №3 к Техническим требованиям), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта подрядная организация: - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - определяет состав бригады (участка) по ремонту зданий и сооружений по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначает руководителей работ по ремонту в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяет удостоверения стропальщиков, крановщиков, и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте зданий и сооружений; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Таблицы 4.1 технических требований Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | Согласие с требованием | - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» № П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №3 к Техническим требованиям) Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно ведомости материалов Подрядчика (приложение № 1.1). - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. - * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Контроль качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  | Согласие с требованием | - |
|  | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 28.12.2025); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  | Согласие с требованием |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск (Приложение №3 к Техническим требованиям). Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние зданий и сооружений после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к оформлению документации (Приложение №4) Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3-х (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; -Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - исполнительные чертежи; - табель учета рабочего времени Подрядчика; - общий журнал работ (Приложение №5 к Техническим требованиям); - специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - акт освидетельствования скрытых работ; - акт предремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности здания, сооружения к производству работ; - акт приёмки из ремонта здания, сооружения; - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к победителю |  |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес ( bondarenko-li@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам победителя: Согласно требования п.92 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г.No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. |  |  | Подтверждается: 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |

3. Требования  к документации по ценообразованию

на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме № 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию

на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с объёмами, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям и условиями проекта договора, являющегося приложением к документации закупки, и включаются в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС в случае составления одной сметы) или в сводном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС в случае наличия нескольких смет).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.1.3. Оплата непредвиденных работ и затрат осуществляется Заказчиком в следующем порядке: непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденной Заказчиком локальной сметы, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Локальным сметным расчетом  (Приложение № 2 к Договору). Приемка выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Акта КС-2 в соответствии с пунктом 4.1 Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 3.3.1 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.1 Договора.

5. Список приложений:

- Приложение № 1 – Ведомость объёмов работ;

- Приложение №1.1 – Ведомость материалов подрядчика.

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение №3 – Локально-нормативные акты Заказчика;

- Приложение №4- Требование к оформлению и составлении документации.

- Приложение №5 – Форма (Общий журнал работ).