Приложение № 12

к Договору подряда

от 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведомость материалов, предоставляемых Заказчиком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба 1020х12 | тн | 22,8519 |
| 2 | Отводы 90 градусов диаметром:1020х14 | шт | 4 |
| 3 | Переход Э 1020х10-820х10 ст.09Г2С | шт | 4 |
| 4 | Заглушки Д=800 б/у | шт | 4 |
| 5 | Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 09Г2С 325х10 | тн | 0,9324 |
| 6 | Отвод 90 градусов 325х12 ст.20 | шт | 2 |
| 7 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж Ду300 Ру 25, t - 300 С (вода, пар, нефть) с подвижными тарелками | шт | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |