## Лист1
Приложение № 1 к Техническим требованиям.
Таблица 1.1 Перечень, объем закупаемой продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции, место поставки.
| Требования Заказчика | [8 empty] | Предложения Участника
№ п/п | Наименование продукции требуемой Заказчику | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Ссылки на техническую документацию | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Грфик поставки | Наименование продукции предлагаемой Участником | Технические и функциональные характеристики (включая гарантируемые показатели) |  | Ссылки на техническую документацию | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки
|  | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование параметра | Значение параметра | [6 empty] | Наименование параметра | Значение параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | топливо дизельное летнее (ДТ-Л-К5) | 19.20.21.315 | Массовая доля серы, мг/кг, Температура фильтруемости оС, | не более 10; не выше -5 | ТР ТС 013/2011 ;ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) | тн | 36 | АО "ДГК" СП Хабаровская ТЭЦ-1, 680015, г. Хабаровск, Узловая, 15 а | Минимальная партия не менее 14м3, не более 28 м3, поставка по заявкам, в зависимости от заполненности резервуара грузополучателя | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарная марка, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технических характеристик | Способ подтверждения: указание параметров: Массовая доля серы, мг/кг, Температура фильтруемости оС, | Способ подтверждения: указание ТР ТС, ГОСТ, ТУ СТО | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика
2 | топливо дизельное летнее (ДТ-Л-К5) | 19.20.21.315 | Массовая доля серы, мг/кг, Температура фильтруемости оС, | не более 10; не выше -5 | ТР ТС 013/2011 ;ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) | тн | 70 | СП Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск 680025, Федоровское шоссе, 10 | Минимальная партия не менее 14м3, не более 28 м3, поставка по заявкам, в зависимости от заполненности резервуара грузополучателя | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарная марка, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технических характеристик | Способ подтверждения: указание параметров: Массовая доля серы, мг/кг, Температура фильтруемости оС, | Способ подтверждения: указание ТР ТС, ГОСТ, ТУ СТО | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика
3 | Бензин АИ-92-К5 | 19.20.21.125 | октановое число по исследовательскому методу | более 92, но не более 95 | ГОСТ 32513-2013 | тн | 7 |  | Минимальная партия не менее 7м3, поставка по заявкам, в зависимости от заполненности резервуара грузополучателя | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарная марка, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технических характеристик | Способ подтверждения: указание параметров: октановое число по исследовательскому методу | Способ подтверждения: указание ТР ТС, ГОСТ, ТУ СТО | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика | Способ подтверждения: согласие с требованием заказчика
| Итого | [5 empty] | 113