Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.11.10 Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории при выполнении работ по текущему ремонту участка теплотрассы, г.Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевской ТЭЦ, АО «ДГК»

ЛОТ № 11028010-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 5 |
| 3. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе закупки | 20 |
| 4. | Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе заключения (исполнения) договора | 20 |
| 5. | Список приложений | 20 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.11.10 Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории при выполнении работ по текущему ремонту участка теплотрассы, г.Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевской ТЭЦ, АО «ДГК»

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является восстановление благоустройства территории после  выполнения работ по ремонту участков  тепловой сети: Объект№1- на участке МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9б; Объект№2- от МТК-2а  до  дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) в г. Николаевске-на-Амуре,  с целью обеспечения исправного состояния, надежной эксплуатации, предупреждения преждевременного износа и увеличения срока службы.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории участка теплотрассы от МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9б (Инв.№ ХК000000000000001197) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, от МТК-27- Луначарского,138 до ул. Орлова, 9б |
| 2 | Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории участка теплотрассы от МТК-2а до дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) (Инв.№ ХК000000000000001197) | СП «Николаевская ТЭЦ», 682469, Хабаровский край, г. Николаевск на Амуре, от от МТК-2а до дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) |

# 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

### 1.3.1 При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

# 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 42.11.10 Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории при выполнении работ по текущему ремонту участка теплотрассы, г.Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевской ТЭЦ, АО «ДГК» | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 42.11.10 Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории при выполнении работ по текущему ремонту участка теплотрассы, г.Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевской ТЭЦ, АО «ДГК» | С даты заключения Договора | В течении 1 (одного) месяца со дня заключения Договора |

#### 2.2 Требования к качеству работ «ОКПД2 42.11.10 Выполнение работ по восстановлению благоустройства территории при выполнении работ по текущему ремонту участка теплотрассы, г.Николаевск-на-Амуре для нужд структурного подразделения Николаевской ТЭЦ, АО «ДГК»

# Таблица 4. Требования к качеству работ                                                                            Наименование работ: работы в соответствии с Таблицей 2.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): – СП 34.3330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" (с Изменением 1)(утв. Приказом Минстроем России от 9 февраля 2021 г. N 53/пр); – СП 78.13330.2012 в редакции с изменениями № 1, № 2, № 3 (утверждены приказами Минстроя России от 16.12.2016 № 988/пр, от 19.10.2021 № 762/пр, от 28.12.2023 № 1022/пр)».; – "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утв. приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 г. № 1013). С учетом изменений внесенными приказами Минэнерго России от 13 июля 2020 года №555 и от 19 декабря 2023 года № 1180 – ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р); – ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ" (в ред. решений Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края от 25.04.2016 № 37-162, от 20.06.2016 № 39-182, от 29.09.2016 № 43-195, от 14.09.2017 № 67-282, от 12.02.2019 № 8-38, от 18.02.2020 № 24-81, от 25.12.2025 № 34-108) – СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Работы на объекте (Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 28.03.2022 N 207/пр. Изменением № 2 утв. Приказом Минстроя от 21 апреля 2025 года № 244/пр); – СП 82.13330.2016 Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III0-75(с изм. 1,2,3 ред. от 27.12.2024); – СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 с изм.1,2,3,4 (4 июля 2026 года, приказ Минстроя от 3 июня 2026 г. № 354/пр).; – СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изм. N 1); – Положением об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения- 21-003-2019; - ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия» в действующей редакции (с учётом в том числе внесённых изменение № 1 от 21.04.2022); - ГОСТ 33133-2014 в действующей редакции (с учётом поправок, в том числе опубликованной в ИУС № 10 за 2025 год, введённой в действие 4 августа 2025 года; – ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемочных работ»; ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.; Методы испытаний» ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к работам, должен обеспечивать планомерное и качественное их выполнение в установленные сроки, качество выполняемых работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. Предоставить до начала работ контакты и наименования должностей представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора подряда предоставить Заказчику на согласование Проект производства работ (далее - ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2026 (утвержден приказом АО «ДГК» № П-ДГК/649 от 22.07.2026) - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. (Приложение №3 к Техническим требованиям). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам |  |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | - Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с приложением №1.1 к настоящим Техническим требованиям: - Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов |  | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |  |
| 1.5.1. | - Требования к безопасности выполняемых работ |  | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н (в ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ». - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» в ред. Изменений N 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 16.12.2016 N 988/пр, N 2, утв. Приказом Минстроя РФ от 19.10.2021 N 762/пр, N 3, утв. Приказом Минстроя РФ от 28.12.2023 N 1022/пр) – «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждено приказом Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020г.(с изменениями: на 22 января 2024 года и на 16 апреля 2026 года); – «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536; – СП 49.13330.2023 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (актуализированная редакция СНиП 12-04-2002) – Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. и допол. (актуальная редакция — от 4 августа 2026 года (№ 330-ФЗ) В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5.2. | - Соблюдение требований к пожарной безопасности |  | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 3 февраля 2025 года) - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. и допол. (актуальная редакция — от 4 августа 2026 года (№ 330-ФЗ); - СО 22.1-04-16 Стандарт АО «ДГК». Пожарная безопасность энергопредприятия. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5.3. | - Соблюдение требований к охране окружающей среды |  | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2025)"Об охране окружающей среды"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 28.12.2024 N 548-ФЗ) ); - Водный кодекс Российской Федерации в ред. от 04.08.2026 N 301-ФЗ; - СП 34.3330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" (с Изменением 1)(утв. Приказом Минстроем России от 9 февраля 2021 г. N 53/пр); В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.5.4. | - Соблюдение требований охраны труда |  | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н ред. от 29.04.2025); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н ред. от 29.04.2025); В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке). | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.6 | Требования к персоналу Подрядчика. |  |  | -//- |  |
|  | - Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Персонал подрядной организации должен выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. До начала проведения работ в рамках исполнения договора, после его заключения, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом). |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ Восстановленное благоустройство и после капитального ремонта должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда , который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |
| 2.3.1. | - Общие требования к оформлению документации |  | Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии: приказа от 16 мая 2023 г. N 344/пр об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; положения об организации контроля и приёмки утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» |  |  |
| 2.3.2. | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  | - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред.от 25.12.2023); Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002 (в ред.от 23.07.2025 N 262-ФЗ); "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.; Положением по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП АО «ДГК» 21-004-2017. |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям по форме Технического требования, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |
| 6. | Требования к победителю |  |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (delnov-my@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. Требования к материально-техническим ресурсам победителя: 2) Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности/аренды/лизинга/ином законном праве использования, владения) минимальное количество дорожно-строительных машин: -асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м и не менее 1шт. - дорожный каток самоходный, масса 7 тонн не менее 1 шт. |  |  | Подтверждается: |  |
|  |  |  |  | 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2) Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных: - договор аренды/ договор на оказание услуг дорожно-строительных машин, - соглашения о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг дорожно-строительных машин, - гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг дорожно-строительных машин, - иные документы, подтверждающие право владения/ распоряжения. 2.2) В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить Заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие). |  |

# Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1. не допускается.

  - Требования к оформлению и составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов, в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# 5. Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ.

Приложение №1.1 – Ведомость материалов подрядчика.

Приложение № 2 - Локальный сметный расчёт.

Приложение №3 – Локально-нормативные акты.

Приложение №4 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.