Приложение № 1

к договору от  «___» ________ 201_г.

№ __________________

о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

Условия подключения к сетям водоснабжения

№

действуют с _______ до __________

I. Основания для оформления условий подключения

Запрос:

Заказчик:

Юридический адрес:

Наименование подключаемого объекта:

Местоположение:

Кадастровый номер:

II. Технические параметры присоединяемого объекта

Максимальная часовая  нагрузка  =

в том числе:

- хозяйственно-бытовые нужды =

- технология =

Ориентировочный срок начала и окончания строительства объекта и  предполагаемое подключение к сетям холодного водоснабжения: –

III. Точка подключения

Источник водоснабжения: ПАО «Нерюнгринский городской водоканал»

Точка подключения к водоводам  №5 и №6 филиала «НГРЭС»:

Наличие технических ограничений на подключение –

Параметры в точке подключения на момент выдачи:

Давление в хозяйственно-питьевом водоводе:

IV. Условия подключения

1. Установить приборы учета холодной воды на границе раздела балансовой принадлежности трубопроводов.

V. Указания к проектированию и требования к проектной документации

Проект водоснабжения объекта разработать с учетом требования действующих нормативных документов.

Проект согласовать с АО «ДГК» РТС филиала «Нерюнгринская ГРЭС». При проектировании определить расчетным способом максимальную нагрузку водопотребления. В случае отклонения от максимально разрешенных настоящими условиями подключения обратиться в адрес АО «ДГК»  филиала «Нерюнгринская ГРЭС».

VI. Порядок приемки результатов выполнения условий подключения

По результатам выполнения настоящих условий подключения выполнить осмотр подключаемого объекта с участием представителей РТС «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».

В случае отклонения от настоящих условий подключения, в том числе выявленных в ходе проектирования, необходимо обратиться в адрес РТС филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» за согласованием таких изменений. Все существенные изменения оформляются путем внесения изменений (дополнений) к настоящим условиям подключения.

При необходимости продления настоящих условий подключения заявителю необходимо в минимально возможные сроки, но не позднее чем за 30 календарных дней до момента завершения срока действия, обратиться в адрес филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» за продлением. При рассмотрении возможности продления  филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» оставляет за собой право изменить любые пункты и требования настоящих условий подключения.

Подключение объекта к сетям водоснабжения  будет возможным только после выполнения в полном объеме данных условий подключения филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».

Последующее водоснабжение  объекта может быть организовано только на основании договора на отпуск хозяйственно-питьевой воды после выполнения настоящих условий подключения и договора о подключении и при наличии следующих документов:

– справки о выполнении настоящих условий подключения;

– акта об осуществлении подключения;

– акта разграничения балансовой принадлежности;

– разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

– разрешения на подключения (наряд-допуск на эксплуатацию систем ХВС).

Настоящие условия подключения являются приложением к договору о подключении _____________________и без договора недействительны.

| Организация водопроводно-канализационного хозяйства: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «ДГК» ___________________М.А. Никлонский м.п. | Заказчик: ___________________ м.п. |
| --- | --- |