Приложение № 2

к договору от  «___» ________ 201_г.

№ ________

о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению

(технологическому присоединению) объекта к централизованной

системе холодного водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав выполняемых мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| 1 | Проектирование и монтаж сетей водоснабжения | - проектирование и монтаж сетей водоснабжения от точки врезки в магистральные существующие сети водоснабжения АО «ДГК» до границы земельного участка Заказчика с прокладкой обогревающего спутника; - проектирование и монтаж узла ввода на врезке в магистральные сети водоснабжения АО «ДГК». |  |
| 2 | Проверка выполнения заказчиком условий подключения | Проверка представленной исполнительной документации по выстроенным сетям |  |
| 3 | Установка пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах | Установка пломб на приборах учета с подписанием актов допуска в эксплуатацию приборов учета. |  |
| 4 | Подписание акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению | Подписание акта (приложение № 3) |  |
| 5 | Осуществление контроля за выполнением работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных сетей и оборудования объекта | Подписание акта о промывке и дезинфекции | После промывки и дезинфекции |
| 6 | Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Подписание акта (приложение № 5) | в течение 5 рабочих дней с даты, фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Подписание акта о разграничении балансовой принадлежности | Подписание акта (приложение № 6) | в течение 5 рабочих дней с даты, фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 8 | Осуществление водоснабжения объекта в соответствии с техническими условиями | Заключение договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения между «Организацией водопроводно-канализационного хозяйства» и Заказчиком. | После выполнения условий подключения, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, внесения оставшейся части платы за подключение и подписания сторонами акта о подключении объекта и акта разграничения балансовой принадлежности. |
| II. Мероприятия заказчика |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Организация водопроводно-канализационного хозяйства: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «ДГК» ___________________М.А. Никлонский м.п. | Заказчик: ___________________ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |