Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.92.40.129 Поставка комплектующих к мельницам (било, билодержатели ) для нужд Нерюнгринской ГРЭС в Республике Саха (Якутия)

Лот № 12016180-РЕМ ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения ………………………………………………………………………….......... 3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате  «Excel».	4

Таблица 1.2 Перечень требований к эквивалентной продукции …………………………………..4

Таблица 1.3 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 1.4 Прочие (дополнительные) требования к продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- 4.     Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

- (исполнения) договора…………………………………………………………………………...6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| шт | штука |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.92.40.129 Поставка комплектующих к мельницам (било, билодержатели ) для нужд Нерюнгринской ГРЭС в Республике Саха (Якутия)

Цель использования закупаемой продукции

Приобретение материалов для выполнения ремонта оборудования, осуществления производственных программ структурных подразделений АО «ДГК»

Существующее положение

Отсутствует

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки является приложением к данным техническим требованиям и приложена в формате «Excel» Приложение № 1.

- Таблица 1.2. Требования по предоставлению национального режима при осуществлении закупок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Способ подтверждения | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения: - а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 % (пятнадцать процентов) ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора, - б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. | Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара в соответствии Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: страны происхождения товара |

- Таблица 1.3 Прочие (дополнительные) требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок гарантии | Продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и акта входного контроля. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию. | Способ подтверждения: Предложение по сроку гарантии |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплектующие к мельницам позиции с 1 по 2 Таблицы 1.1 | с даты подписания договора после поступления заявки в 2026 году | в течение 120 календарных дней с даты подачи заявки от Покупателя в 2026 году |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п |  | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Не требуется |  |  |  |  |
| - 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки № п/п; Наименование параметра; Требования Заказчика; Предложение Участника по характеристикам и параметрам. 1; 2; 3; 4. 1; Не требуется. |
| - 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения - (исполнения) договора № п/п; Наименование параметра; Требования Заказчика; Предложение Участника по характеристикам и параметрам. 1; 2; 3; 4. 1; Не требуется. Приложения к настоящим Техническим требованиям: - Таблица 1.1; - Чертежи. |