Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на поставку продукции

ОКПД2 26.40.33 Поставка оборудования и материалов технологического видеонаблюдения для распредустройств и оперативного персонала для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области,

Респ. Саха (Якутия), ЕАО

(Лот № 32007031-ЭКСП ДИТ-2026-ДГК)

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. | Общие сведения |
| 1.1. | Обозначения и сокращения |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции |
| 1.2. | Цель использования закупаемой продукции |
| 1.3. | Существующее положение |
| 2. | Требования к продукции |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам поставки,требования к продукции |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, требования к продукции |  |
| Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг |  |
| 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции |  |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции |  |
| Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг |  |
| Таблица 3. Требования к продукции |  |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки |  |
| 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора |  |
| 5. Приложения |  |

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
| --- | --- |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка оборудования и материалов технологического видеонаблюдения для распредустройств и оперативного персонала для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Применения видеофиксации при проведении вводного инструктажа по охране труда, при первичном допуске, при передаче оборудования и территории по акту-допуску подрядным организациям, согласно Протокола совещания №880 от 01.10.2025.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Перечень необходимой к поставке продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции и место поставки приведены в  Приложении №1 и Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Продукция по лоту «ОКПД2 26.40.33 Поставка оборудования и материалов технологического видеонаблюдения для распредустройств и оперативного персонала для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО» | с даты заключения договора | в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Отсутствуют |  |  |  |

- Таблица 3. Дополнительные требования к продукции № п/п; Наименование параметра; Требование заказчика; Способ подтверждения участником соответствия требованиям; Предложение участника по характеристикам и параметрам. Согласие с требованием/ указание характеристик; Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Требования к безопасности. 1.1; Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования; Все поставляемое оборудование должно отвечать требованием Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 16.08.2011; Согласие с требованием; -. 2.; Прочие (дополнительные) требования к продукции:. 2.1.; Требования к порядку поставки; Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать требованиям технического задания и выпускаться серийно.; Согласие с требованием; -. 2.2.; Требования к году изготовления оборудования; Год изготовления – не ранее 2025 г.; Согласие с требованием; -. 2.3.; По позициям Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется). При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению №2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, по перечню согласно приложению №2 ПП РФ № 1875.; - Предлагаемая к поставке продукция должна быть включена в реестры (в зависимости от происхождения товара), а именно: - Реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 171 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащий в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719; - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). - Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, содержащей в том числе: - информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).; Согласие с требованием; Для подтверждения страны происхождения предлагаемой к поставке продукции Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра; - номер (номера) реестровой записи (реестровых записей) соответствующего реестра. В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024).. 3.; Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору:. 3.1.; Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию; Гарантийные обязательства действуют с даты подписания УПД сроком не менее указанного в Приложении №1 к Техническим требованиям на закупку для каждой единицы номенклатуры. Транспортные расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, возлагаются на Поставщика; Согласие с требованием; -. 3.2.; Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора); в соответствии с п. 3.3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке); Согласие с требованием; -. 3.3.; Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке; в соответствии с разделом 3 Проекта договора (Приложение №2 к Документации о закупке); Согласие с требованием; -.

3.    Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Отсутствуют

4.    Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Отсутствуют

5.    Приложения

- Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции

- Реквизиты грузополучателей