# Приложение № 1 к договору №___________ от «___» _____ 202_г.

Техническое задание

- Условия выполнения работ:

  - Общие требования к выполнению работ

При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070);

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменениями N 1, 2);

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);

- РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений;

- ГОСТ 7392-2014 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия;

- ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия (с Поправкой);

- Об утверждении и введении в действие Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, Распоряжение ОАО «РЖД» № 2540 от 14.12.2016г.;

- В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.2. Требования к организации работ

1.2.1. Требования к организации процесса выполнения работ:

Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядная организация разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии  с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально-техническом обеспечения ремонтных работ.

Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора.

До начала ремонта Подрядчик:

- разрабатывает и направляет на согласование проект производства работ (ППР). В ППР указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда, график выполнения работ, отражающий физические объемы, потребность трудозатрат и материалов;

- проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту.

- определяет состав бригад (участков) по ремонту объекта, по  численности, квалификации и профессиям. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

- назначает руководителей работ по ремонту в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору;

- назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение;

- проверяет удостоверения сварщиков, стропальщиков, крановщиков и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте;

- проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала.

1.2.2. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с:

– Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов СП «Амурская ТЭЦ-1» АО «ДГК»;

- Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» - 22.1-504-2025, (утверждено приказом АО «ДГК» №795 от 25.09.2025).

1.3. Требования к контролю качества работ и материалов

1.3.1. Требования к используемым материалам

- Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно в соответствии   № 1.2 к настоящему Техническому заданию.

Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

- Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком.

- В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.

* Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации.

1.3.2. Контроль качества используемых материалов

Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов.

1.3.3. Требования к контролю качества работ

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.

Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения - 21-003-2019» утверждено приказом от 29.11.2019 АО «ДГК».

1.4. Требования к персоналу Подрядчика

1.4.1. Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда).

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет:

- список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей).

1.2. Требования к безопасности работ и охране труда

1.2.1. Требования к безопасности выполняемых работ

Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;

- СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"

СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Статья 214 ТК РФ. Обязанности работодателя в области охраны труда.

При производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ , обязан перед началом производства работ, согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на данной территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.2.2. Соблюдение требований к пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика.

Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее.

Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.2.3. Соблюдение требований к охране окружающей среды.

При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21);

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021);

1.2.4. Соблюдение требований охраны труда

Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ.

Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.

Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н);

- Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н);

- Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н);

- Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н.

- Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н);

- Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н);

- Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н);

- Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н);

- правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461).

- В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

2. Требования к результатам работ

2.1. Общие требования к результатам работ

Состояние объектов после ремонта железнодорожных путей должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока.

2.2. Требования к оформлению документации

2.2.1. Общие требования к оформлению документации

Предоставить Заказчику электронные версии Акта 
КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную и сдаточную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК», приказ ЖКХ № 344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

2.2.2. Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами

- акт пред. ремонтного обследования объекта;

- ведомость планируемых ремонтно-строительных работ;

- акт готовности объекта к производству ремонтных работ;

- акт приёмки из ремонта объекта;

- комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные чертежи, схемы;

- сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя);

- счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта;

- общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ).

3. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ)

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N815);

- Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002;

- "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536;

- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.

- Подрядчик обязан руководствоваться положением по формированию и управлению  работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов АО «ДГК» 21-004-2017.

- Перечень объектов ремонта

4.1. Железнодорожные пути к топливоподачи Инв. № 00000000000000008512

- Приложение:

  - Ведомость объёмов работ.

  - Ведомость материалов.

  - Перечень основных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при проведении ремонта зданий и сооружений.

Заказчик:        							          Подрядчик

___________ / ____________                                                    ____________/  __________