# Приложение №1 к договору №___________ от «___» _____ 2025г.

Техническое задание

1.  Требования к выполнению работ.

1.1 Общие требования к выполнению работ.

1.1.1.Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:

При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- положение «Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК»» №21-002-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019г. №555);

- СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19);

- СТО 17330282.27.100.006-2008 «Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования»;

- методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022г. №587);

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (утв.Приказом Минэнерго России  от 04.10.2022 №1070);

- правила организации технического  обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Утв. Приказом Минэнерго Росси от 25.10.2017г, №1013);

- РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования;

- СО 153-34.45.513-07.Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов  турбогенераторов;

- РД 153-34.0-45.510-98.Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше;

- ТУ 34-38-20246-95.Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт;

- ОСТ 34-38-445-87. Система технического обслуживания и ремонт оборудования электростанций;

- Производственными инструкциями и    проектами производства работ;

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.2. Требования к организации работ.

1.2.1.Требования к организации процесса выполнения работ:

Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированных объектов, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Исполнители ремонта разрабатывают проект производства работ, планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ.

Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора.

До начала ремонта Подрядчик:

- разрабатывает и согласовывает проект производства работ с Заказчиком в части обеспечения условий безопасного производства работ, в том числе персоналом субподрядных организаций;

- проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту;

- определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

-назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования,запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем оборудования;

- назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятыми по договору;

- назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение,

-обеспечивает готовность инструмента, технологической оснастки;

-проверяет удостоверения лиц специальностей на право выполнения работ при ремонте объектов;

- выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Технического задания.

Применяемые при работах механизмы (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей.

Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск.

1.2.2.Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с:        - Положением «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023, утвержденное приказом № 534 от 28.07.2023г.»;

- Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Благовещенская ТЭЦ» АО «ДГК», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

1.3. Требования к контролю качества работ

1.3.1.Контроль качества работ:

В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с:

-  разделами  №№4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения - 21-003-2019»

1.3.2. Требования к используемым материально – техническим ресурсам

Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ, являющейся приложением к настоящему Техническому заданию (Приложение № 1.1-1.2.), кроме Давальческих материалов (Приложение №8 к Договору).

Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком.

В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомостях объемов работ (Приложение № 1.1-1.2. к настоящему техническому заданию), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору.

В случае, если в документации (в том числе Ведомостях объемов работ) содержатся указания на товарные знаки в отношении МТР, использование которых осуществляется в ходе исполнения Договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент»*.

*Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в ведомости материалов Подрядчика и проектной документации,  в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

1.3.3. Контроль качества используемых материалов

Материально – технические ресурсы должны иметь сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.

При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально – технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудования в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов.

1.4.Требования к безопасности работ и охране труда

1.4.1.Требования к безопасности выполняемых работ:

Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- ГОСТ 12.2.003 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.4.2.Соблюдение требований к пожарной безопасности:

Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика.

Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее.

Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения.

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.

1.4.3.Соблюдение требований к охране окружающей среды:

При выполнении ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии:

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21);

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021);

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.4.4. Соблюдение требований охраны труда:

Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

– Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н);

– Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н);

– Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н);

– Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н.

– Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н);

– Правилах при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н);

– Правилах при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н);

– Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461).

В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие

1.5.Требования к персоналу подрядчика

Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать:

- квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой:

- достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.

Подрядчик должен:

- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда);

Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.).

До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала.

2.Требования к результатам работ

2.1.Общие требования к результатам работ:

Состояние отремонтированного оборудования  должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока.

2.2.Требования к оформлению и составу документации

Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf и на бумажном носителе в 2-х экземплярах, акт ОС-3 на бумажном носителе в 2-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах, специальные журналы (сварочных работ, журнал АКЗ) на бумажном носителе в 1 экземпляре. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом АО «ДГК»  от 28.10.2024 №762 «О присоединении к Методическим указаниям по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций», Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом №555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК»

Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику сдаточную документацию:

- акт пред. ремонтного обследования объекта;

- ведомость планируемых ремонтных работ;

- акт готовности объекта к производству ремонтных работ;

- акт приёмки из ремонта оборудования;

- комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;

- сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя);

- счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта;

- общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ);

- документы о контроле качества сварных соединений, оформленных в соответствии с Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК»;

3. Перечень оборудования заказчика:

3.1. Турбогенератор типа ТВФ-60-2, инв .№ 00000000000000045296

4.      Приложение:

  - 1.1 -1.2 .ВОР.

Заказчик                                                       Подрядчик

_________________                                     ___________________