Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2: 71.12.19.100 Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161»

Лот № 22123027-ТПИР ОБСЛ-2025-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
|  | Таблица 1 . Перечень объектов заказчика | 3 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
|  | Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 5 |
|  | Таблица 4. Требования к качеству работ | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Приложения: |  |
|  | - Задание на проектирование |  |
|  | 2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию |  |
|  | 3. Схемы расположения первичного оборудования системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3. |  |
|  | 4. Сертификаты качества на угли Денисовского и Право-Кабактинского разрезов |  |

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГЗУ | Гидрозолоудаление |
| --- | --- |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161. Границы проектирования: Эрлифтные установки, турбовоздуходувки   Котлоагрегатов ст. №1, 2, 3. Главный корпус СП НГРЭС.

1.3. Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является разработка проекта на реконструкцию системы гидрозолоудаления с дальнейшей реализацией всех мероприятий, изложенных в проекте.

Разработка проекта направленного на повышение производительности Эрлифтных установок  в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3.

Установки турбовоздуходувок или турбокомпрессоров повышенной мощности для транспортировки большего объёма  пульпы  в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3.

Модернизация системы гидрозолоудаления для обеспечения бесшлаковочного режима работы при сжигании непроектных углей.

1.4. Существующее положение

Система гидрозолоудаления котлоагрегатов предназначается для удаления золы и шлака из котлов и транспортирования золошлаковых остатков гидравлическим способом по пульпопроводам на золоотвал.

В состав системы ГЗУ входит:

- шнековые транспортеры со шлаковыми дробилками (энергоблок № 1);

- шнековые транспортеры с наплавленными ножами и подшнековой решеткой (энергоблок № 2, № 3)

- шлаковые каналы;

- побудительные сопла;

- эрлифтные установки (по 2 эрлифта на котлоагрегат);

- приемная емкость ГЗУ (багерная);

- Багерные насосы ( 3 насоса первого подъема и 3 насоса второго подъёма);

- насосы уплотняющей воды БН (3 насоса);

- три нитки золопроводов;

- трубопровод осветленной воды;

- фильтр осветленной воды;

- трубопроводы системы водоснабжения ГЗУ с установленной на них арматурой;

Технические данные эрлифтных установок:

Производительность……………………………………………………………....50 м3/ч;

Расход воздуха........................................................................................................2080 м3/ч;

Расход воды...................…………………………………………………………...46 м3/ч;

Расход твердого материала………………………………………………………1,18 т/ч;

Глубина зумпфа……………………………………………………………………6,915м.

Эрлифтная установка состоит из двух идентичных эрлифтов (один рабочий, один резервный) и опорной металлоконструкции.

Эрлифт состоит из следующих узлов:

- приемной емкости;

- смесителя с всасывающим устройством;

- подъемной трубы;

- воздухоотделителя;

- воздухопроводов;

- водоводов;

- нагнетателя воздуха.

Приемная емкость эрлифта представляет собой металлическую трубу диаметром 2 м и предназначена для размещения в ней смесителя с всасывающим устройством и является резервной емкостью для пульпы, что обеспечивает более устойчивую работу эрлифта.

Смеситель предназначен для смешивания сжатого воздуха с пульпой и подачи ее из приемной емкости в подъемную трубу. Смеситель с всасывающим устройством состоит из трубы подпитки приемной емкости, обсадного устройства, всасывающей трубы, камеры смешения, составляющей нижнюю часть подъемной трубы. Нижний конец всасывающей трубы имеет коническую форму. Вокруг нижней части подъемной трубы установлена труба подпитки, в которую поступает осветленная вода во внутрь всасывающего устройства.

Воздухоотделитель предназначен для удаления воздуха из пульпы и подачи ее в пульпопровод и состоит из двух частей: верхней, включающей в себя патрубок, отражатель, корпус и крышку, и нижней, включающей в себя центральную трубу диаметром 325 мм, корпус и сливную трубу.

Для обеспечения эрлифтов воздухом установлены два воздухонагнетателя  ВЭР (отм. 0,0 м. рядом с эрлифтами) типа ТВ-80-1,8 (один - рабочий, другой - резервный):

Технические данные ТВ-80-1,8.

Производительность……………………………………………………….…...6000м3/ч.

Напор…………………………………………………………………………...1,8кгс/см2.

Потребляемая мощность……………………………………………..…………..153кВт.

Тип электродвигателя…………………………………………………………...А3315м.

Напряжение…………………………………………………………………………380В.

Тип подшипников………………………………………………………………. качение.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС» в рамках реализации инвестиционного проекта Q_505-НГ-161 | 678995, Россия, РС (Я) г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор «Нерюнгринская ГРЭС» | Система гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3. | Эксплуатирующая организация: СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» |

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Не требуется

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование и сбор исходных данных. | условная единица | 1 |
|  | Разработка общих технических решений (ОТР). | комплект | 4 |
|  | Разработка рабочей документации, включая сметную | комплект | 4 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения. | условная единица | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование и сбор исходных данных. | С даты следующей за датой заключения договора | 30 календарных дней |
|  | Разработка общих технических решений (ОТР). | С даты выполнения обследования | В течении 30 календарных дней |
|  | Разработка рабочей документации, включая сметную | С даты принятия ОТР | В течении 30 календарных дней с даты принятия ОТР |
|  | Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с получением положительного заключения. | С даты разработки рабочей документации | В течении 30 календарных дней с даты разработки рабочей документации, но не позднее 31.12.2025г. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ(позиция №1 Таблицы 1): Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 Нерюнгринской ГРЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |  |
| 1.1.1. | Общие требования | Подробно указано в задании на проектирование (приложение №1 к техническим требованиям) | Согласие с требованием | Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке. |
| 1.1.2. | Предпроектное обследование | Перед началом проектирования выполнить комплекс обследований, включая сбор исходных данных, в объеме, необходимом для выполнения проектных работ. В том числе определить: - размещение, и техническое состояние существующего первичного оборудования системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3; - схему и состав существующей системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3; - несущую способность фундаментов, металлоконструкций существующей системы ГЗУ. Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком, отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом в составе ОТР. Предпроектное обследование проводится Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Разработка общих технических решений (ОТР). | Разработку ОТР выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Подготовить технические решения по модернизации существующей системы гидрозолоудаления с выбором состава основного оборудования, с указанием (определением) предварительных стоимостных параметров. На данном этапе выполнить (но не ограничиваясь): ‒ выполнить оценку и оценить объемы работ для производительности Эрлифтных установок в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3; ‒ проведение детальных расчетов и математического моделирования гидрогазодинамики системы; ‒ разработка и расчет технических решений по модернизации эрлифтных установок: ‒ предусмотреть установку турбовоздуходувок или турбокомпрессоров повышенной мощности для транспортировки большего объёма пульпы в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3. Оформление технических требований на поставку оборудования; ‒ оценить необходимость проведения восстановительных работ существующей системы; ‒ предусмотреть возможность безопасного обслуживания устанавливаемого оборудования; ‒ предусмотреть установку системы дистанционного управления турбовоздуходувок или турбокомпрессоров, способ прокладки кабельных трасс в кабельных коробах. ‒ при необходимости предусмотреть установку новых грузоподъемных механизмов; ‒ учесть, что работы по реконструкции будут выполняться в условиях работы существующего оборудования; ‒ определить необходимость монтажа временных участков трубопроводов; ‒ основные технические решения должны быть разработаны с учетом обеспечения безопасности обслуживания оборудования; обеспечения надежности работы оборудования; минимизации эксплуатационных затрат; снижение металлоемкости; снижения металлоемкости, охраны окружающей среды; ‒ в ОТР должны применяться оборудование и материалы отечественных производителей. ‒ выполнить оценку величины капитальных затрат на модернизацию. |  |  |
| 1.1.4. | Разработка рабочей документации, включая сметную. | Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденных ОТР. Объём и состав рабочей документации должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Нерюнгринской ГРЭС. Объем рабочей документации должен быть достаточным для заказа (изготовления) оборудования и проведения строительно-монтажных работ. В составе РД учесть разработку необходимых комплектов чертежей, схем принципиальных, монтажных, спецификации оборудования. В составе рабочей документации необходимо разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой. Разработать общую пояснительную записку в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Разработать раздел проект организации строительства (ПОС). ПОС оформить приложением к основному комплекту РД. ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Содержание ПОС должно соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе ПОС разработать: - календарный план строительства; - ведомости объемов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ; - ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства; - перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок); - краткую пояснительную записку. При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки оборудования к месту строительства. В составе прилагаемых документов к РД разработать: - схемы; - инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования (системы); - сметную документацию. Рабочую документацию согласовать с Заказчиком. |  |  |
| 1.1.5. | Требования к проектированию | - предусмотреть повышение производительности Эрлифтных установок в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3. - предусмотреть установку турбовоздуходувок или турбокомпрессоров повышенной мощности для транспортировки большего объёма пульпы в связи с изменением характеристик сжигаемого топлива котельных агрегатов ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1, 2, 3. - проведение детальных расчетов и математического моделирования гидрогазодинамики системы; - разработка и расчет технических решений по модернизации эрлифтных установок: - предусмотреть возможность безопасного обслуживания устанавливаемого оборудования; - предусмотреть установку системы дистанционного управления турбовоздуходувок или турбокомпрессоров; - способ прокладки кабельных трасс в кабельных коробах. |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- |  |
| 1.2.1. | Требования к организации процесса выполнения работ | До начала выполнения работ предоставить контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ; контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства работ в течение всего срока их выполнения. | Согласие с требованием |  |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2023 |  |  |
| 1.2.3. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |  |
| 1.3.1. | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. Программные продукты, а также отдельные программно-аппаратные средства (системы) в его составе должны иметь соответствующие лицензии. 2. При разработке рабочей и сметной документации предусматривать материалы, изделия и оборудование Российского производства с Постановлениями Правительства РФ от 16.11.2015 №1236, от 17.07.2015 №719. 3. Должны применяться правила национального режима по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов/оборудования |  | -//- |  |
| 1.4.1. | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. | Согласие с требованием |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |  |
| 1.5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение работ | Согласие с требованием |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |  |
| 1.6.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |  |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам работ | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |  |
| 2.2.1 | В соответствии с ОТР |  | Согласие с требованиями |  |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |  |
| 2.3.1 | Приемка результатов работ | Подробно указано в проекте договора (раздел №4), который включен в состав Документации о закупке. | Согласие с требованиями |  |
| 2.4. | Требования к оформлению документации |  | -//- |  |
| 2.4.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | ОТР, рабочая и сметная документация. Документация выдается заказчику в четырех экземплярах в бумажном виде (прошитых, пронумерованных, подписанных, скрепленных печатью организации) и один в электронном на электронном USB носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - Текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах; - Графическая часть – vsd, dwg, tiff, cdw; - Таблицы данных – pdf, docx, xlsx; - Сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» - gsfx, Excel - xlsx Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - Таблицы данных – docx, xlsx; - Презентационные материалы – pptx. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |  |
| 3.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном разделе. А также: - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; - Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204. Раздел 2. Глава 2.1, 2.3 Правил устройства электроустановок ПУЭ (издание седьмое); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - ГОСТ 31565 - 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»; - СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства; - СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности». - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87) «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2019 № 465 «Об утверждении Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики»; - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |  |
| 4.1 | Требования к ответственности | Подробно указаны в проекте договора (раздел №7), который включен в состав Документации о закупке. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |  |
| 5.1 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к подрядным организациям подробно указаны в проекте договора (раздел №2), который включен в состав Документации о закупке | Согласие с требованием |  |
| 5.2 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Требования к привлечению субподрядных организаций подробно указаны в проекте договора (раздел №2), который включен в состав Документации о закупке | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |  |
| 6.1. | Особые условия заказчика | - Все замечания, а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются «Подрядчиком» за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 2. При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Нерюнгринской ГРЭС. 3. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования. 4. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи, опросные листы для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. 5. Указать в опросных листах технические характеристики и конструктивные исполнения оборудования, которые требуют при поставке заводы-изготовители. 6. Состав сметной документации должен включать в себя в том числе: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы и оборудование. 7. Вся разрабатываемая документация должна быть согласована в требуемом объёме с АО «ДГК» СП «Нерюнгринская ГРЭС»,и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования (при наличии). 8. Рабочая и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 9. При направлении откорректированных материалов ОТР (РД) Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. 10. Не допускается передача рабочей документации в органы экспертизы без получения согласования собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов (при наличии), на которых предусматривается выполнение работ | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №2 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

Приложение №1: Задание на проектирование;

Приложение №2:  Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №3:  Схема и состав существующей системы гидрозолоудаления энергоблоков ст. № 1,2,3 СП «НГРЭС»;

Приложение №4: Сертификаты качества на угли Денисовского и Право-Кабактинского разрезов.

Начальник КТЦ филиала АО «ДГК» «НГРЭС»					И.С. Никулин

Начальник ОКС филиала АО «ДГК» «НГРЭС»					И.В. Колоусов