## 02-01-01 ТХ - Расчет общей потр
Ведомость поставки Подрядчика
| Стройка | Устройство резервных трубопроводов водорода и азота от электролизной установки до генераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС, с модернизацией газовых постов турбогенераторов |  |  |  | Устройство резервных трубопроводов водорода и азота от электролизной установки до генераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС, с модернизацией газовых постов турбогенераторов
| Объект | Резервный трубопровод водорода |  |  |  |  | Резервный трубопровод водорода
| Смета № 02-01-01 | технологию производства. | [5 empty] | технологию производства.
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [8 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [9 empty] | Материалы
1 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 41.2161 | 1
2 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6.4285 | 1
3 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 2.1995 | 1
4 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 106.7337 | 1
5 | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0024 | 1
6 | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 39.6619 | 1
7 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 13.6674 | 1
8 | 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т | 0.00138 | 1
9 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0.00168 | 1
10 | 01.7.11.07-0165 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 3 мм | кг | 0.0082 | 1
11 | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 16.032 | 1
12 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.8812 | 1
13 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 9.7e-06 | 1
14 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 9.76e-05 | 1
15 | 01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 0.808 | 1
16 | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.0164 | 1
17 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 5.4 | 1
18 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.018256 | 1
19 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 2.93e-05 | 1
20 | 08.3.12.06-0011 | Сталь легированная | кг | 26.4 | 1
21 | 134400-0011 | Труба 25х3 ГОСТ 8734-75 | т | 0.00814 | 1
22 | 14.4.01.19-0003 | Грунтовка ХС-059 | т | 0.02584 | 1
23 | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.2 | 1
24 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0005175 | 1
25 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.037731 | 1
26 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.966 | 1
27 | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 5.4 | 1
28 | ФСБЦ-07.2.07.04-0021 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С355 (хомут 32;блок хомутовый; ушко; блок подвес с проушиной; заглушка) | т | 0.11023 | 1
29 | ФСБЦ-07.2.07.04-0021 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С355 ( блок хомут 57; ушко; блок подвес с проушиной) | т | 0.04664 | 1
30 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм размер (75х75 мм) | т | 0.21828 | 1
31 | ФСБЦ-23.3.03.02-0011 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм (18х2,5) | м | 1.1 | 1
32 | ФСБЦ-23.3.03.02-0014 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4 | 1
33 | ФСБЦ-23.3.03.02-0017 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 79 | 1
34 | ФСБЦ-23.8.04.06-0261 | Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 69 | 1
35 | ФСБЦ-25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | -5.4 | 1

## 02-01-02 АТХ - Расчет общей пот
Ведомость поставки Подрядчика
| Стройка | Устройство резервных трубопроводов водорода и азота от электролизной установки до генераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС, с модернизацией газовых постов турбогенераторов |  |  |  | Устройство резервных трубопроводов водорода и азота от электролизной установки до генераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС, с модернизацией газовых постов турбогенераторов
| Объект | Резервный трубопровод водорода |  |  |  |  | Резервный трубопровод водорода
| Смета № 02-01-02 | автоматизацию технологических процессов. | [5 empty] | автоматизацию технологических процессов.
№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [8 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [9 empty] | Материалы
1 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.012 | 1
2 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0261 | 1
3 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 1.8e-05 | 1
4 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0171 | 1
5 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.002 | 1
6 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.352 | 1
7 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.5202 | 1
8 | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 76.648 | 1
9 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 6.315 | 1
10 | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 3.08 | 1
11 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.03 | 1
12 | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.132 | 1
13 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 6e-05 | 1
14 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 11.03 | 1
15 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.1094 | 1
16 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.034 | 1
17 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.19 | 1
18 | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) | кг | 0.06 | 1
19 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.002 | 1
20 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.008 | 1
21 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.075 | 1
22 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | кг | 0.072 | 1
23 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2.422 | 1
24 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6.2e-05 | 1
25 | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.012 | 1
26 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 6.8e-05 | 1
27 | 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 | шт | 0.6 | 1
28 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.2 | 1
29 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.12 | 1
30 | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.036 | 1
31 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 0.122 | 1
32 | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 2.395 | 1
33 | ТЦ_20.1.02.04_77_7702332747_01.06.2024_02_66 | Универсальная винтовая клемма UT 2.5 3044076 | шт | 30 | 1
34 | ТЦ_20.2.03.03_78_7804526950_11.07.2024_02_80 | Консоль DBM основание 200мм одиночная (BBP2120) | шт | 20 | 1
35 | ТЦ_20.9.02.00_78_7804526950_01.06.2024_02_63 | Разъем Реле РР102 для реле ПР102 | шт | 4 | 1
36 | ТЦ_59.1.21.00_78_7804526950_11.07.2024_02_72 | Кабель контрольный с медными жилами бронированный КВБбШв 5х1,5 | м | 20 | 1
37 | ТЦ_59.1.21.00_78_7804526950_11.07.2024_02_74 | Кабель контрольный с медными жилами бронированный КВБбШв 7х1,5 | м | 20 | 1
38 | ТЦ_59.1.21.00_78_7804526950_11.07.2024_02_77 | Кабель контрольный с медными жилами бронированный КВБбШв 14х1,5 | м | 20 | 1
39 | ФСБЦ-18.5.08.18-0261 | Устройство отборное давления ЗК14 (016-250Л-Ст20) | шт | 2 | 1
40 | ФСБЦ-20.2.07.03-1099 | Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х200х3000 мм | шт | 7 | 1
41 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | 100 шт | 0.02 | 1
42 | ФСБЦ-21.1.08.03-0512 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.3 | 1
43 | ФСБЦ-21.1.08.03-0517 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 | 1000 м | 0.24 | 1
44 | ФСБЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 0.3 | 1
45 | ФСБЦ-21.1.08.03-0530 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 14х1,5 | 1000 м | 0.24 | 1
46 | ФСБЦ-21.2.03.05-0045 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450 | 1000 м | 0.03 | 1
47 | ФСБЦ-23.5.02.02-0029 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 20 | 1
Оборудование | [9 empty] | Оборудование
48 | ТЦ_20.3.00.00_78_7804526950_01.06.2024_02_57 | Лампа коммутационная ЛК22-ADDS | шт | 4 | 1
49 | ТЦ_20.9.02.00_78_7804526950_01.06.2024_02_60 | Реле промежуточное ПР102-3-10-220-АС | шт | 4 | 1
50 | ТЦ_62.2.01.00_93_9308019434_12.07.2024_02_83 | Пост кнопочный взрывозащищённый ПВК-3 | шт | 2 | 1
51 | ТЦ_62.3.00.00_21_2128000600_16.07.2024_02_91 | Реле тока РТ40/6 УХЛ4 ун.компл. (АРТ. 210400047 01) | шт | 2 | 1