Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.12.11.190. Выполнение работ по разработке и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала в буферный золоотвал Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск»

Лот № 41020021-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).....................................................................................................................................................................4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| ВОР | Ведомость объемов работ |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.12.11.190. Выполнение работ по разработке и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала в буферный золоотвал Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск».

Цель выполнения работ

Целью работы является увеличение срока эксплуатации дополнительной секции буферного золоотвала, обеспечение эффективности и надежности работы энергетического оборудования Хабаровской ТЭЦ-1.

Существующее положение

«Хабаровская ТЭЦ-1» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Хабаровск. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Хабаровская ТЭЦ-1 представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дополнительная секция буферного золоотвала | Хабаровский край, Хабаровский район, в районе села Ильинка, в 1,1 км по направлению на юго-восток от ориентира 0 км автодороги обход г. Хабаровска км 0 – км 13 автодороги Хабаровск – Владивосток с северо-восточной стороны существующей птицефабрики, расположенный за пределами участка. | Дополнительная секция буферного золоотвала II очередь II пусковой комплекс Инвентарный номер 00000000000000011718 |  |
|  | Буферный золоотвал |  | Буферный золоотвал / наращивание до 104 отметки / Инвентарный номер 00000000000000012487 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка секции буферного золоотвала для складирования золы в составе работ в соответствии с ВОР (Приложение №2 к настоящим ТТ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим ТТ) |  |
|  | Разработка и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала и складирование золы в буферный золоотвал в составе работ в соответствии с ВОР (Приложение №2 к настоящим ТТ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим ТТ) |  |
|  | Рекультивация в составе работ в соответствии с ВОР (Приложение №2 к настоящим ТТ) | соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по разработке и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала в буферный золоотвал в составе работ в соответствии с ВОР (Приложение №2 к настоящим ТТ) | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 5 (пяти) месяцев с даты заключения договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | ### Требования к выполнению работ |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятия. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений» (утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" от 22.12.1998); - СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр); - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272); - ГОСТ Р 59057-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель» (утв. приказом Росстандарта от 30.09.2020 № 709-ст); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования (утв. приказом НП "ИНВЭЛ" от 25.08.2009 № 62); - Положение 21-002-2019 «Об организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК», (Приложение №5 к настоящим ТТ); - Техническими условиями, ППР, планом разработки и перемещения золы (Приложение №6 к настоящим ТТ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к работам, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение работ в установленные сроки, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. До начала работ Подрядчик обязан: - Предоставить приказы на ответственных лиц, осуществляющих контроль на объекте по соблюдению техники безопасности, охране труда. - Проверить выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - Определить состав бригад (участков) для выполнения работ по Договору по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - Назначить руководителей работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - Назначить лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - Проверить удостоверения по охране труда рабочих и механизаторов, задействованных в выполнении работ на объекте; - Проверяют выполнение требований допуска персонала, предусмотренного п. 1.2.2 технических требований - разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием методов и технологии выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025г. №П-ДГК/795) (Приложение №5 к настоящим ТТ); - Инструкцией по организации пропускного режима ХТЭЦ-1 от 30.10.2024. (Приложение №5 к настоящим ТТ). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации к запросу. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества материалов |  |  |  |  |  |
|  | Требования к материалам подрядчика |  | - Материалы Подрядчика, необходимые для выполнения работ по перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала и пруда осветленной воды в буферный золоотвал СП Хабаровской ТЭЦ-1 приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно ведомости материалов, являющейся приложением к настоящим Техническим требованиям (Приложение № 4). - Все применяемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости материалов (Приложение № 4 настоящему ТТ), будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. *Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов |  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих для выполнения работ материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. |  |  |  |
|  | Требования к технике Подрядчика |  | Минимальное количество техники Подрядчика необходимые для выполнения работ по разработке и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала в буферный золоотвал Хабаровской ТЭЦ-1: - Экскаватор вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3 - не менее 1 единицы; - Бульдозер мощностью до 79 кВт (108 л.с.) - не менее 1 единицы; - Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью до 15тн - не менее 2 единиц. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график выполнения работ, технологические карты, проекты производства работ. После окончания работ в срок Подрядчик представляет отчетные документы в объеме и форме определенной Заказчиком. Контроль за ходом и качеством работ осуществляется как Подрядчиком совместно с Заказчиком. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком не вмешиваясь в его организационную деятельность. Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчика, если последний: - своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или угрозу жизни людей, или угрозу экологической безопасности населения; - выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно; - допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами; - не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик должен: - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ. - В соответствие с установленными правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ. - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. - Проводить работы аттестованными и квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, которые обучены смежным профессиям (стропальщик; землекоп) и иметь удостоверение об обучении смежной профессии в организации, имеющей лицензию и ежегодно проходить проверку знаний. - Лицо ответственное за производство работ на объекте должно быть аттестовано в Ростехнадзоре в области В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики. - Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123. - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" от 18.10.2011 № 010/2011. - ИПБОТ-ЗАО "ССК"-378-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при проведении земляных работ от 24.05.2017 № 378-2008. |  |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875); Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. |  |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных и общестроительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; - СТО 70238424.13.060.30.001-2008 Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды. Нормы и требования; - СП 34.13330.2021 «СНиП 2.02.02-85* Автомобильные дороги» (утв. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр). |  |  |  |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Заказчик ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние ограждающей и разделительной дамбы дополнительной секции буферного золоотвала и дамбы буферного золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 после выполнения работ по перемещению золы должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока и обеспечить надежную эксплуатацию золоотвала с момента приемки работ при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ### Общие требования к оформлению документации |  |  | Подрядчик представляет Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Положением 21-003-2019 «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ): - Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". |  |  |
| 2.3.2 | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  |  | - Исполнительные геодезические схемы участков разработанной золы в дополнительной секции буферного золоотвала; - Исполнительные геодезические съемки отсыпки золы в буферный золоотвал Хабаровская ТЭЦ-1; - Исполнительные схемы временных дорог; - Исполнительные схемы на ремонт и содержания существующих дорог; - Исполнительные схемы рекультивации буферного золоотвала Хабаровская ТЭЦ-1; - Общий журнал работ; - Уточненная ведомость объёма работ; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Копии рапортов работы механизмов; - Копии путевых листов на автотранспорт; - Табеля учета работы механизмов и автотранспорта, - Акты приемки выполненных работ; - фото/видео материалы (при необходимости); - другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687); - При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с Положением АО «ДГК» 21-004-2017 «по формированию и управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов АО «ДГК» (Приложение №5 к настоящим ТТ). |  |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | Подробно требования к ответственности подрядчика указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №6), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
|  | Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |  |
|  | Требования к Победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес kolomin-os@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 2-х человек (руководитель, производитель работ) прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  |  |  | Подтверждается: Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, (руководитель, производитель работ), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |
| 6.2 | Требования к МТР Победителя: Для выполнения работ по разработке и перемещению золы из дополнительной секции буферного золоотвала в буферный золоотвал Хабаровской ТЭЦ-1 Победитель должен иметь на правах собственности или ином законном основании минимально необходимое количество спец техники: - Экскаватор вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3 - не менее 1 единицы; - Бульдозер мощностью до 79 кВт (108 л.с.) - не менее 1 единицы; - Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью до 15тн - не менее 2 единиц. |  |  |  | Подтверждается: Подтверждается копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями договоров оказания услуг и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании). |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

Приложения

Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 3 - Локальный сметный расчет № 100/07-85-11-ЭКСП-25;

Приложение № 4 – Ведомость материалов;

Приложение № 5 – Локальные нормативные акты АО «ДГК»;

Приложение № 6 - План разработки и перемещения золы.