Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.11.20 Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после устранения аварийных порывов на теплотрассах, ремонт тепловых камер, для СП «ХТС» г. Хабаровск (ПП: 10.3-Рем-2022-ХТС)

Лот № 11026001-РЕМ ПРОД-2027-ДГК-ХТС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	3

1.3 Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1 Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2 Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)         19

5. Приложения	20

# 1. Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно техническая документация |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| ИТР | Инженерно-технические работники; |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

## 1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.11.20 Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после устранения аварийных порывов на теплотрассах, ремонт тепловых камер, для СП «ХТС» г. Хабаровск (ПП: 10.3-Рем-2022-ХТС)».

## 1.3 Цель выполнения работ

Целью работы является восстановление нарушенного благоустройства после аварийных порывов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Восстановление нарушенного благоустройства после аварийных порывов в г. Хабаровск | Теплотрассы находящиеся на балансе СП «ХТС», город Хабаровск. | Теплотрассы находящиеся на балансе СП «ХТС», город Хабаровск. |  |
|  | Ремонт тепловых камер и колодцев в г. Хабаровск | Теплотрассы находящиеся на балансе СП «ХТС», город Хабаровск. | Теплотрассы находящиеся на балансе СП «ХТС», город Хабаровск. |  |

## 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

После письменного запроса Подрядчика Заказчик предоставляет техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ.

# 2. Требования к продукции

## 2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1 Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работы по восстановлению нарушенного благоустройства после аварийных порывов в г. Хабаровск в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТТ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Работы по ремонту тепловых камер и колодцев в г. Хабаровск в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТТ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после аварийных порывов. | с даты заключения Договора | 30.11.2027 |
|  | Выполнение работ по ремонту тепловых камер и колодцев в г. Хабаровск. | с даты заключения Договора | 30.11.2027 |

## 2.2 Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 42.11.20 Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после устранения аварийных порывов на теплотрассах, ремонт тепловых камер, для СП «ХТС» г. Хабаровск (ПП: 10.3-Рем-2022-ХТС)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СП 124.13330.2012 актуализированная редакция «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» ред. от 20.11.2019; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации, технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 16.12.2016 г. №988); - СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги». - Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис); - ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р); - Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск» (с изменениями на 22 сентября 2020 года) решением Хабаровской городской думы от 17 октября 2017 года N 677 - СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Работы на объекте. - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с Изм. N 1); - Положением об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения- 21-003-2019. - Техническими условиями, проектами производства работ, чертежами и другими руководящими документами. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2026 утв. Приказом АО «ДГК» от 22.07.2026 № П-ДГК/649 (Приложение № 5 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |
| 1.2.2 | Требования к организации процесса выполнения работ | Предоставить до начала работ контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. |  |  |  |
|  |  | Предоставить до начала работ контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  |  |
|  |  | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику на согласование Проект Производства Работ (ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов. |  |  |  |
|  |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. В случае конструктивных изменений по факту демонтажа/монтажа при скрытых работах изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013) (ведомостью дополнительных работ и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. В соответствии с согласованными изменениями объемов работ, заключается дополнительное соглашение. |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также согласно Приложению № 2 к настоящим Техническим требованиям. Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, которые должны быть предварительно согласованы с Заказчиком письменно. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в Ведомости материалов приобретаемых Подрядчиком (Приложение № 2 к настоящим ТТ), а также Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), будет применяться эквивалентная продукция*, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |  |
|  | Контроль качества работ | В соответствии с законом от 27.12.2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в выполнении работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины. Требования к контролю качества работ подробно указаны в проекте договора (в том числе в разделе № 2) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен: - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда). - располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда) - иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, сварочных, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей); Во время выполнения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами/работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Пост. Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (приняты и введены в действие Пост. Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 123); - Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461; Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ, ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Подрядчик обязуется до начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование ППР, указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 884н) - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Министерства труда от 11.12.2020г. № 882Н); - Правила по охране труда при выполнении антикоррозионных работ по нанесению защитных покрытий на трубы (ГОСТ Р 12.3.052-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности»); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |  |
|  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 08.08.2024); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Восстановленное благоустройство и ремонт камер должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации При выполнении работ Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику в установленные сроки сдаточную и исполнительную документацию в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение № 6 к настоящим ТТ), а также приказом Минстроя России «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» от 16.05.2023 № 344/пр. Перечень исполнительной документации подробно указан в проекте договора подряда в разделе 4 (в том числе в Приложениях № 4 и № 14 к Договору) (Приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ): Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 8 и № 7) (Приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |  |  |
| 5. | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2) (Приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |  |  |
| 6. | Требования к победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (tayurskaya-en@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования: - п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» Требования к материально техническим ресурсам Победителя: 2) Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве использования, владения) минимальное количество транспортных средств, а именно: автомобиль-самосвал грузоподьемностью до 15 тонн не менее 1-го (для перевозки грузов 1-го класса), экскаватор с объемом ковша не менее 0,3 м3 не менее 1-го, каток дорожный массой не менее 1 тн. |  | Подтверждается : - Копии протокола (-ов) заседания комиссии по проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску и заверенные руководителем подрядной организации или уполномоченным лицом. 2) Копию свидетельства о регистрации транспортного средства либо копию ПТС/ПСМ (в случае наличия на правах собственности); 2.1) Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных: - договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, - соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов, указанных приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. - гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг транспортом, указанном в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. - иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения. 2.2) В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие). |  |  |

### .

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

## 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента участником в расчете цены заявки, размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

## 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

## 4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 4 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение № 3 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

# 5. Приложения

Приложение № 1: Ведомости объемов работ;

Приложение № 2: Ведомости материалов, приобретаемых Подрядчиком;

Приложение № 3: Локальный сметный расчёт;

Приложение № 4: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 5: «Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»;

Приложение № 6: ЛНА Заказчика.